2. 상수도사업본부  점검실적

□ 추진실적

○ 점검기간 : ‘14년도 2/4분기

○ 점검실적

(단위 : 건)

구 분	점검현장 (개수)	점검건수	완 료	조치중
계	20	162	162
특별안전점검	5	43	43
5월연휴 안전점검	5	11	11
풍수해대비 자체안전점검	5	42	42
풍수해대비 전문가 안전점검	5	66	66

□ 분야별 점검실적

○ 품질관리 점검실적

점검대상

연번	공 사 명	공사 개요	공사비 (억원)	공사 기간	감리사	시공사	비 고
1	강북정수장 고도정수처리시설공사	- 고도정수시설 : 95만톤/일	1,124	‘10.2. ~ ’14.10.	(주)도화엔지니어링 외 1개사	(주)대보건설 외 1개사
2	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	- 고도정수시설 : 110만톤/일	1,658	‘09.10. ~ ’14.10.	(주)범한엔지니어링 외 1개사	(주)고려개발
3	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사	-송수터널(쉴드TBM) D=1,500~2,200㎜, L=1.5Km	181	'11.9. ~ '14.6.	(주)건화	(주)중흥건설 외 1개사
4	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	- 3정수장재건설: 25만톤/일 - 고도정수시설 : 45만톤/일	1,905	‘09.11. ~ ’14.12.	(주)한국종합기술 외 1개사	(주)대우건설 외 2개사
5	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	- 시설현대화 : 70만톤/일 - 고도정수시설 : 60만톤/일	2,300	‘09.12. ~ ’15.1.	(주)도화엔지니어링 외 1개사	(주)삼성물산 외 2개사

주요점검사항

- 강북정수센터 흡착지 활성탄 비산먼지 대책 필요, 뚝도정수센터 흡착지  부분적인 백태 발생 등 8건 지적, 8건 조치 완료

○ 안전관리 점검실적

점검대상

연번	공 사 명	공사 개요	공사비 (억원)	공사 기간	감리사	시공사	비 고
1	강북정수장 고도정수처리시설공사	- 고도정수시설 : 95만톤/일	1,124	‘10.2. ~ ’14.10.	(주)도화엔지니어링 외 1개사	(주)대보건설 외 1개사
2	암사정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	- 고도정수시설 : 110만톤/일	1,658	‘09.10. ~ ’14.10.	(주)범한엔지니어링 외 1개사	(주)고려개발
3	올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사	-송수터널(쉴드TBM) D=1,500~2,200㎜, L=1.5Km	181	'11.9. ~ '14.6.	(주)건화	(주)중흥건설 외 1개사
4	구의정수센터 재건설 및 고도정수처리시설공사	- 3정수장재건설: 25만톤/일 - 고도정수시설 : 45만톤/일	1,905	‘09.11. ~ ’14.12.	(주)한국종합기술 외 1개사	(주)대우건설 외 2개사
5	뚝도정수센터 시설현대화 및 고도정수처리시설공사	- 시설현대화 : 70만톤/일 - 고도정수시설 : 60만톤/일	2,300	‘09.12. ~ ’15.1.	(주)도화엔지니어링 외 1개사	(주)삼성물산 외 2개사

주요점검사항

- 암사정수센터 PIPE 컷팅 작업장에 비치된 소화기의 압축가스 누출, 구의정수센터 기존 사면과 연결부 우수유입으로 절개지 유실 우려 등 154건 지적, 154건 조치 완료