「캠핑장 및 유원·놀이시설」점검 지적사항 이행 현황

(2023. 6. 1. 기준)

□ 총괄

○ 총 95건(시정요구 5건, 통보 16건, 현지시정 74건) 중 8건 미완료

- 시정요구 2건, 통보 6건  ※ 현지시정 조치완료

□ 조치요구 이행현황(시정요구, 통보)

사업장	대상기관	대상기관	이행 현황
캠핑장 (12건)	텐트 내 일산화탄소경보기 등 비치 미흡 [시정요구]	한강사업본부, 서울대공원, 북부공원여가센터, 강동·강북·노원구	이행완료
	잔불 처리시설 화재예방 관리 미흡 [시정요구]	북부공원여가센터장, 강동·강북·구로·노원구	이행완료
	방염 텐트 화재예방 미흡 [통보]	북부공원여가센터, 강동구	이행완료
	캠핑장 내 무허가 건축물(숙박시설) 설치·운영 [통보]	노원구	이행완료
	캠핑장 이용자 대상 안내 미흡 [통보]	한강사업본부, 서울대공원, 서부·북부 공원여가센터, 강동·강북·구로·노원구	이행 중
	자연재난 등에 대비한 대피계획 수립 미흡 [통보]	한강사업본부, 서울대공원, 북부공원여가센터, 강북·구로·노원구	이행 중
	정전 대비 비상용 발전기 또는 배터리 미비치 [시정요구]	한강사업본부, 서울대공원, 북부·서부 공원여가센터, 강동·강북·구로·노원구	이행 중
	수탁자 야영장 관리운영 계획 및 안전점검 실시 미흡 [시정요구]	노원, 강북구	이행 중
	캠핑장 내 소화기 유지·관리 미흡 [통보]	한강사업본부, 서울대공원, 서부·북부공원여가센터	이행 중
	화장실 위생관련 미흡 [통보]	서울대공원, 북부공원여가센터, 강동·강북·구로·노원구	이행 중
	CCTV 설치 유지‧관리 미흡 [통보]	한강사업본부, 서부공원여가센터, 강동·강북구	이행 중
	캠핑장 내 흡연구역 미설치 [통보]	한강사업본부	이행 중
유원시설 (3건)	유기기구 안전성검사 부적정 [통보]	서울시설공단	이행완료
	중대시민재해 관리계획 수립 미흡 [통보]	서울시설공단	이행완료
	유원시설업 준수사항 위반 및 CCTV 설치관리 미흡 [시정요구]	서울시설공단	이행완료
어린이 놀이시설 (6건)	미등록 어린이 놀이기구 설치·운영 [통보]	중부공원여가센터	이행완료
	이용금지 어린이놀이시설 관리 부적정 [통보]	중부공원여가센터	이행완료
	짚라인 놀이기구 안전관리 미흡 [통보]	한강사업본부	이행완료
	어린이놀이시설 보험가입 부적정 [통보]	중부공원여가센터	이행완료
	어린이놀이시설 키즈카페 화재예방 관리 미흡 [통보]	서울시설공단	이행완료
	어린이놀이시설 안전점검 부실 [통보]	중부·북부공원여가센터, 서울시설공단	이행완료

□ 현지시정 조치 사항 이행 현황

○ 지적사항 74건 전체 조치 완료

붙 임	기관별 세부 이행현황

□ 기관별 이행현황 총괄표

기관	지적사항				미 완 료				비고
	계	시정요구	통보	현지시정	계	시정요구	통보	현지시정
총계	138	22	42	74	17	4	13	-
한강사업본부	22	2	6	14	3	1	2	-	공원여가과-24497 (2022.12.2.)
서울대공원	11	2	4	5	-	-	-	-	조경과-27499 (2022.11.30.)
중부공원 여가센터	7	-	4	3	-	-	-	-	공원운영과-5583 (2022.11.30.)
서부공원 여가센터	9	1	3	5	2	-	2	-	공원여가과-2413 (2022.12.15.)
북부공원 여가센터	22	3	6	13	2	-	2	-	공원운영과-3663 (2022.12.9.)
서울 시설공단	18	1	4	13	-	-	-	-	어린이대공원-11522 (2022.11.30.)
강동구청	12	3	4	5	1	1	-	-	푸른도시과-41334 (2022.12.7.)
강북구청	11	4	4	3	3	1	2	-	공원녹지과-25253 (2022.12.8.)
구로구청	8	2	3	3	3	-	3	-	녹색도시과-23354 (2022.12.9.)
노원구청	18	4	4	10	3	1	2	-	여가도시과-27550 (2022.12.2).

□ 한강사업본부

○ 지적사항(8건) - 이행 중 3건

사업장	지적 내용	세부 내용	이행여부
난지캠핑장 (7건)	텐트 내 일산화탄소경보기 등 비치 미흡 [시정요구]	· 단독형 연기감지기, 일산화탄소 경보기, 비상손전등이 제대로 구비되어 있지 않음	이행완료
	캠핑장 이용자 대상 안내 미흡 [통보]	‧ 대피소, 구급상자 위치 등 미표시 · 액화석유가스 사용 관련 안내	이행완료
	자연재난 등에 대비한 대피계획 수립 미흡 등 [시정요구, 통보]	· 입실자 서약서 사전 징구 등 풍수해 대응 단계에 따른 미 퇴실자에 대한 대응조치 보완 필요 [통보]	이행완료
		· 정전 대비 비상용 발전기 또는 배터리 비치 [시정요구]	이행 중 ’23년 추경예산 반영 예정
	캠핑장 내 소화기 유지·관리 미흡 [통보]	· 보관함 파손, 소화기 손잡이 녹슬고 표면 훼손으로 내용연수 확인 불가	이행완료
	CCTV 설치 유지‧관리 미흡 [통보]	· 도난‧안전사고 등을 대비해 내부와 경계울타리 주변을 감시할 수 있는 CCTV 추가 설치 등을 검토	이행 중 ’23년 추경예산 반영 예정
	캠핑장 내 흡연구역 미설치 [통보]	· ‘관광진흥법’ 규정에 따라 캠핑장 내 흡연구역 설치를 검토	이행 중 한강공원 금연 구역 추진 중
이촌한강공원 (1건)	짚라인 놀이기구 안전관리 미흡 [통보]	· 짚라인 놀이기구에 대하여 보수 실시	이행완료

사업장	지적 내용	세부 내용	이행여부
난지캠핑장 (7건)	캠핑장 사이트 청결 관리	· 화로대 외에서 숯 사용시 화재 위험으로 이용객 안내 및 사이트 청결 관리 필요	이행완료
	캠핑장 내 위험요소 제거 필요	· 버팀목으로 개수대 이용자 걸려 넘어짐 사고 등이 우려되므로 제거 필요	이행완료
	글램핑텐트 볼트 체결 누락	· 글램핑텐트 아치기둥 하부 G2 우측 네 번째, G3 좌측 두 번째 볼트 체결 누락	이행완료
	샤워장 출입구 안전사고 위험	· 샤워장 출입구 통로와 하단 배수로 사이 높이 차이로 추락 위험(중간난간대 미설치)	이행완료
	유해위험 화학물질 관리 개선	· 분리수거장, 유류보관함 등에 유해위험물질 목록 및 MSDS 작성·게시 필요	이행완료
	분전함 마감 불량	· 분전함 하단의 전선유입 부분 마감불량으로 누전과 부식 우려 있음	이행완료
	캠핑장 내 도로 배수불량	· 프리캠핑존(F25~F36)과 일반캠핑존B 구역 도로 좌우측에 배수 곤란	이행완료
뚝섬한강공원 (5건)	놀이시설 노후 및 파손	· 원통형 놀이기구 바닥 나사 돌출로 안전사고 우려	이행완료
		· 그네 상부 지지대 연결부위 이격	이행완료
		· 조합놀이대 로프손상으로 와이어 노출	이행완료
		· 조합놀이대 미끄럼틀 지지 철판이 밀림	이행완료
	놀이시설 설치 부적정	· 그네 울타리 고정볼트 일부 탈락 되어 흔들림 발생	이행완료
이촌한강공원 (2건)	놀이시설 노후 및 파손	· 그네 회전축 움짐임이 원활하지 않아 기능확보를 위한 윤활류 보충 필요	이행완료
	놀이시설 설치 부적정	· 모래공간 내 설치된 배수시설 파손으로 단차로 인하 넘어짐 사고 위험	이행완료

○ 현지 시정조치사항(14건)

□ 서울대공원

사업장	지적 내용	세부 내용	이행여부
서울대공원 캠핑장 (6건)	텐트 내 일산화탄소경보기 등 비치 미흡 [시정요구]	· 단독형 연기감지기, 일산화탄소 경보기, 비상손전등이 제대로 구비되어 있지 않음	이행완료
	캠핑장 이용자 대상 안내 미흡 [통보]	· 비상대피로 보완 필요 · 액화석유가스 사용 관련 안내	이행완료
	자연재난 등에 대비한 대피계획 수립 미흡 등 [시정요구, 통보]	· 긴급대피로, 대피계획 등 주요 내용 누락 · 하천 범람 등의 상황을 반영한 대피계획 보완 필요 [통보]	이행완료
		· 정전 대비 비상용 발전기 또는 배터리 비치 [시정요구]	이행완료
	캠핑장 내 소화기 유지·관리 미흡 [통보]	· 소화기 표면 훼손으로 내용연수 확인 불가	이행완료
	화장실 위생관련 미흡 [통보]	· 관리인 연락처 미게시	이행완료

○ 지적사항(6건)

사업장	지적 내용	세부 내용
서울대공원 캠핑장 (3건)	캠핑장 내 위험지역 안전조치 필요	· 매점 앞 통행금지 등 추락방지를 위한 안전난간 설치 필요	이행완료
	캠핑장 내 계곡 흄관 준설 및 안전난간 설치	· 3번다리 난간 파손 및 흄관 막힌 상태로 흄관 준설 및 안전난간 재설치 필요	이행완료
	분전반 및 콘센트 유지·관리 미흡	· 비상분전반 바닥 전선 인입구 관통부 마감처리 미흡, 화장실 콘센트 커버 누락	이행완료
서울대공원 동물원 (2건)	놀이시설 노후 및 파손	· 조합놀이대 지지대 균열 발생으로 상부 이용시 파손 우려	이행완료
		· 오르는기구 경사면 데크 들뜸으로 안전사고 위험 보수 필요	이행완료

○ 현지 시정조치사항(5건)

□ 중부공원여가센터

○ 지적사항(4건)

사업장	지적 내용	세부 내용
유아숲체험장	미등록 어린이 놀이기구 설치 운영 [통보]	· 미등록 어린이 놀이기구에 대하여 설치검사를 실시 - 한남 : 오르는 기구 2개 - 장충 : 오르는 기구, 기타 놀이기구	이행완료
남촌놀이터	이용금지 어린이놀이시설 관리 부적정 [통보]	· 남촌놀이터 이용금지 어린이놀이시설에 대한 안전진단을 신청하거나 즉시 철거 조치	이행완료
전체 놀이터	어린이놀이시설 보험가입 부적정 [통보]	· 실제 면적을 고려하여 보험가입 내역을 변경	이행완료
유아숲체험장(한남), 장충단공원	어린이놀이시설 안전점검 부실 [통보]	· 그네 놀이기구 안전점검 누락 · 2022.1~2월 2개월동안 안전점검 미실시	이행완료

○ 현지 시정조치사항(3건)

사업장	지적 내용	세부 내용
장충단공원 (1건)	놀이시설 노후 및 파손	· 흔들 놀이기구 및 그네 울타리의 표면이 갈라져 틈새 끼임 등 안전사고 방지를 위한 보수 필요	이행완료
유아숲체험장 (한남) (2건)	충격흡수용표면재 관리 부실	· 충격흡수용표면재(모래)의 일부 경계가 미폐합으로 지속적인 유실	이행완료
	놀이시설 유지·관리 부적정	· 그네 줄이 꼬여있는 상태로 설치되어 있어 놀이시설 기능확보를 위한 보수 필요	이행완료

□ 서부공원 여가센터

○ 지적사항(4건) - 이행완료

사업장	지적 내용	세부 내용
노을공원 캠핑장 (3건)	캠핑장 이용자 대상 안내 미흡 [통보]	· 게시판이 낡아 훼손 · 액화석유가스 사용 관련 안내	이행완료
	자연재난 등에 대비한 대피계획 수립 미흡 등 [시정요구]	· 정전 대비 비상용 발전기 또는 배터리를 비치	이행완료
	캠핑장 내 소화기 유지·관리 미흡 [통보]	· 소화기 표면 훼손으로 내용연수 확인 불가	이행완료
	CCTV 설치 유지‧관리 미흡 [통보]	· 설치된 6개의 CCTV 중 2개는 기기고장 또는 낮은 화소로 화면이 흐릿하여 사람을 식별하기 어려운 상태	이행완료

○ 현지 시정조치사항(5건)

사업장	지적 내용	세부 내용
노을공원 캠핑장 (5건)	전기콘센트 유지·관리 미흡	· A, B, D 구역 내 다수 사이트에 전기콘센트 커버분실 및 커버부착 오류	이행완료
	배수로 상부 보행로 파손	· 배수로 상부 보행용 시설물 파손, 배수로 덮개가 없어 추락사고 위험이 있는바 주의 안내 표지판 등 필요	이행완료
	캠핑장 내 위험요소 제거 필요 (맨홀 파손)	· 관리사무실 뒤 맨홀 파손으로 야영객 발 걸려넘어짐 등 안전사고 발생 우려 있음	이행완료
	캠핑장 내 공사 관련 주의표시	· A7 사이트 주변 모래와 흙이 야적되어있으나, 주의 표지판 등이 없고 안전 휀스가 넘어져 있어 안전사고 위험	이행완료
	캠핑장 내 위험요소 제거 필요 (구덩이)	· D3 사이트 뒤편 약 20cm 길이 구덩이가 있어 발빠짐 등 안전사고 발생 우려	이행완료

□ 북부공원여가센터

○ 지적사항(9건) - 이행 중 2건

사업장	지적 내용	세부 내용
중랑캠핑숲 가족 캠핑장 (8건)	텐트 내 일산화탄소경보기 등 비치 미흡 [시정요구]	· 단독형 연기감지기, 일산화탄소 경보기, 비상손전등이 제대로 구비되어 있지 않음	이행완료 - 위치수정 필요
	잔불 처리시설 화재예방 관리 미흡 [시정요구]	· 방화사(또는 방화수) 미비치	이행완료
	방염 텐트 화재예방 미흡 [통보]	· 접수번호, 문서확인 번호, 시험연구원 직인 등이 포함된 정식 시험성적서를 제출하지 않았음	이행완료
	캠핑장 이용자 대상 안내 미흡 [통보]	· 대피소, 대피로, 구급상자 위치, 비상연락망 등 미표시 · 액화석유가스 사용 관련 안내	이행 중 - 액화석유가스 안내는 완료
	자연재난 등에 대비한 대피계획 수립 미흡 등 [시정요구, 통보]	· 캠핑장 내 발생 가능한 화재, 산사태, 폭우 등 재난 상황별 비상대피 계획 수립 필요 [통보]	이행완료
		· 정전 대비 비상용 발전기 또는 배터리 비치 [시정요구]	이행완료
	캠핑장 내 소화기 유지·관리 미흡 [통보]	· 보관함 다수 파손	이행완료
	화장실 위생관련 미흡 [통보]	· 위생교육 미이수, 관리인 미지정, 관리인 연락처 미게시	이행 중 - 위생교육 예정
북서울꿈의숲 (1건)	어린이놀이시설 안전점검 부실[통보]	· 법정 안전점검표 미작성	이행완료

○ 현지 시정조치사항(13건)

사업장	지적 내용	세부 내용
중랑캠핑숲 캠핑장 (9건)	전선 훼손, 전선 정리 불량 등	· 바비큐장 전선 훼손, 한가닥 전선으로 바비큐장 2개동 조명 10개소 등 사용	이행완료
	캠핑장 내 시설물 파손 방치	· 1-6 사이트 천막 기둥 꺾임, 볼트 누락 · 7-6 목재 데크 파손 방치	이행완료
	캠핑장 내 시설물 파손 방치 및 주변 배수불량	· 목재 천장 파손 및 근처 배수로 막힘	이행완료
	도로 및 배수로 배수불량	· 사이트 파쇄석 등 유실, 배수로 막힘	이행완료
	캠핑장 내 각종 안내 표지판 파손	· 안내 표지판(9-1~4지역) 반파, 진입로의 안내판 훼손, 다목적 운동장 안내판 탈락	이행완료
	캠핑장 내 시설물 파손 방치 (샤워장)	· 샤워장 내 바닥데크 들뜸, 스위치 미점등	이행완료
	캠핑장 내 시설물 파손 방치 (개수대)	· 식기세척장 바깥쪽 개수대 미사용 방치	이행완료
	캠핑장 내 도로 파손	· 다수의 도로면 파손상태	이행완료
	화장실 안전 및 유지관리 미흡	· 남녀 표시 구분 미흡, 조도 미확보 · 장애인 화장실 문고장 방치 · 화장실 입구 석축 무너짐 방치 · 여자화장실 출입문 파손	이행완료
북서울꿈의숲 (4건)	놀이시설 노후 및 파손	· 어린이놀이시설(북) 그네 근처 데크 하부 큰 구멍으로 안전사고 우려	이행완료
		· 어린이놀이시설(북)놀이터 정면 나무데크 들뜸으로 걸려넘어짐 사고 우려	이행완료
		· 유아숲체험원 입구 빗물받이 덮개파손	이행완료
	놀이시설 유지·관리 부적정	· 어린이놀이시설(북) 그네의 양쪽 줄 길이 차이	이행완료

□ 서울시설공단

○ 지적사항(5건)

사업장	지적 내용	세부 내용
어린이대공원 놀이동산 (5건)	유기기구 안전성검사 부적정 [통보]	· 패밀리코스타 검사 조서에 기초부에 대한 점검 누락, 기초부 주변 침하, 들림, 주변 시설물 이격 및 균열 등이 발생하여 보수․보강 조치 필요	이행완료
	유기기구 중대시민재해 관리계획 수립 미흡 [통보]	· 사용·수익허가 업체가 중대시민재해에 대하여 적정한 관리계획을 수립하고 이행할 수 있도록 조치	이행완료
	유원시설업 준수사항 위반 및 CCTV 설치관리 미흡 [시정요구]	· 영업소의 명칭 미표시, 의무시설 내 침상확보 및 영업시간 중 의무시설을 이용할 수 있도록 조치 필요 · 영상정보처리기기 안내판을 설치	이행완료
	어린이놀이시설 키즈카페 화재예방 관리 미흡 [통보]	· 소방 피난기구 등이 적정하게 설치될 수 있도록 조치	이행완료
	어린이놀이시설 안전점검 부실 [통보]	· 꿈틀꿈틀 놀이터 조합놀이대 오르는기구 안전점검 누락	이행완료

○ 현지 시정조치사항(13건)

사업장	지적 내용	세부 내용
놀이시설 (3개소)	놀이시설 노후 및 파손	· 와우탐험대 절벽 모험장의 암벽 홀드가 흔들려 추락위험	이행완료
	놀이시설내 위험요소 제거 필요	· 와우탐험대 절벽 모험장의 하부에 추락사고시 피해 경감을 위한 매트 설치 필요	이행완료
	대피로 미확보 및 소방시설 관리 부적정	· 와우탐험대 비상대피로 확보 등 적절한 비상대피 방법 마련 필요 · 스파우트어드벤처 내 소화기 압력미달 및 내용연수 확인불가로 교체 필요	이행완료
어린이대공원 놀이동산 (10건)	배터리카 유지·관리 미흡	· 충격 흡수대(타이어)가 이탈되어 안전사고 우려	이행완료
	미니바이킹 유지·관리 미흡	· 놀이기구와 외부 지지기둥과의 간격 협소로 끼임 사고 우려	이행완료
	개구리점프 유지·관리 미흡	· 기구 뒤편 무게추(흙더미) 탈락 및 승용물 균형 틀어짐 우려	이행완료
	VR(가상체험)관 유기기구 및 기타 시설물 안전관리 미흡	· 상하 작동하는 놀이기구 작동구간 주변 이용객 접근금지 조치 필요 · 각종 유기기구, 전기시설, 천막 등 노후화 및 시설개선 필요	이행완료
	무당벌레 안전띠 노후	· 무당벌레 안전띠 노후로 교체필요	이행완료
	회전목마 안전고리 노후	· 안전고리 노후로 탈락 우려가 있는바 교체 필요	이행완료
	범퍼카 유지·관리 미흡	· 바닥 철판 들뜸, 천장 와이어로프 볼트 부식 및 U볼트 체결방식 오류	이행완료
	임시분전함 유지·관리 미흡	· 임시분전함 관리상태 관리 책임자와 담당자 정부 표시 및 접근금지 표지 설치필요	이행완료
	시설물 안전사고 위험	· 스틸그레이팅 파손 및 들뜸 현상으로 발걸림 등의 넘어짐 사고 우려있음	이행완료
	유기기구 안전사고 예방	· 미니카, 미니기차, 아쿠아보트, 배터리카, 어린이자동차, 해마레일카, VR기구에 안전요원 적절한 배치가 요구됨	이행완료

□ 강동구청

사업장	지적 내용	세부 내용
강동 그린웨이 캠핑장 (7건)	텐트 내 일산화탄소경보기 등 비치 미흡 [시정요구]	· 일산화탄소 경보기 미설치	이행완료
	잔불 처리시설 화재예방 관리 미흡 [시정요구]	· 소화기 미비치	이행완료
	방염 텐트 화재예방 미흡 [통보]	· 방염성능기준(6개) 중 잔신시간, 탄화면적, 접염횟수, 최대연기밀도 4개에 대한 측정값 없음	이행완료
	캠핑장 이용자 대상 안내 미흡 [통보]	‧ 대피소, 대피로, 구급상자 위치, 비상연락망 등 미표시 · 액화석유가스 사용 관련 및 텐트 내 전기용품 사용금지 안내 미실시	이행완료
	자연재난 등에 대비한 대피계획 수립 미흡 등 [시정요구]	· 정전 대비 비상용 발전기 또는 배터리를 비치	이행 중 설치 검토 중
	화장실 위생관련 미흡 [통보]	· 위생교육 미이수, 관리인 미지정, 관리인 연락처 미게시	이행완료
	CCTV 설치 유지‧관리 미흡 [통보]	· CCTV 설치 정보를 게시하지 않음	이행완료

○ 지적사항(7건) - 이행 중 1건

사업장	지적 내용	세부 내용
강동 그린웨이 캠핑장 (5건)	화재대비 물품 내구연한 경과	· 긴급구호함 내 화재용 긴급 대피마스크 내구연한 경과	이행완료
	캠핑장 내 위험요소 제거 필요	· 계단 내 미끄럼 방지 시설들이 미설치 되어 이용자 안전사고 발생 우려	이행완료
	배수로 시설물 안전사고 위험	· 배수로 안전 덮개 노후에 따른 변형으로 걸려넘어짐 등 안전사고 발생 우려	이행완료
	위험 구역에 안내 표지 미설치	· 산사태 및 낙석 위험 구역에 안내 표지 미설치(산 아래 인접)	이행완료
	다목적 취사장 내 안전사고 위험	· 다목적 취사장 내 소제구(정화조 청소용 시설)가 바닥 위로 솟아 안전사고 발생 우려	이행완료

○ 현지 시정조치사항(5건)

□ 강북구청

사업장	지적 내용	세부 내용
우이동 캠핑장 (8건)	텐트 내 일산화탄소경보기 등 비치 미흡 [시정요구]	· 일산화탄소 경보기 위치 부적정, 비상손전등 미비치	이행완료
	잔불 처리시설 화재예방 관리 미흡 [시정요구]	· 잔불 처리시설 설치 위치 부적정	이행완료
	캠핑장 이용자 대상 안내 미흡 [통보]	‧ 대피소, 대피로, 구급상자 위치, 비상연락망 등 미표시 · 액화석유가스 사용 관련 안내를 하지 않고 있었고	이행 중 - 종합시설안내도 교체 예정
	자연재난 등에 대비한 대피계획 수립 미흡 등 [통보, 시정요구]	‧ 캠핑장 특성에 맞는 별도 화재, 낙뢰 등 비상 대피계획 마련필요 [통보]	이행 중 대피계획 수립 중
		· 정전 대비 비상용 발전기 또는 배터리를 비치 [시정요구]	이행 중 - ’23년 중 구입예정
	수탁자 야영장 관리운영 계획 및 안전점검 실시 미흡[시정요구]	· 관련 규정에 따른 점검표를 활용하여 주요 안전점검 항목이 누락되지 않도록 지도․감독을 철저	이행완료
	화장실 위생관련 미흡 [통보]	· 위생교육 미이수, 관리인 연락처 미게시	이행완료
	CCTV 설치 유지‧관리 미흡 [통보]	· CCTV 설치현장에는 CCTV 설치 정보를 게시하지 않음	이행완료

○ 지적사항(8건) - 이행 중 3건

○ 현지 시정조치사항(3건)

사업장	지적 내용	세부 내용
우이동 캠핑장 (3건)	캠핑장 내 안전사고 위험	· 1번 사이트 뒤편 펜스 앞 고사목 절단 후 방치하여 낙하 등 이용객 안전 위험	이행완료
	캠핑장 내 속도제한 미표시	· 야영장 내에서 차량이 시속 20km 이하 속도로 서행하도록 안내판 설치 필요	이행완료
	파쇄석 유지·관리 미흡	· (2번 사이트) 파쇄석 경계 밖 이탈 · (5번 사이트) 파쇄석 유실로 인한 경계석 단차발생 넘어짐 등 안전사고 위험	이행완료

□ 구로구청

○ 지적사항(5건) - 이행 중 3건

사업장	지적 내용	세부 내용
천왕산 캠핑장 (5건)	잔불 처리시설 화재예방 관리 미흡 [시정요구]	· 잔불 처리시설 설치 위치 부적정 · 방화사(또는 방화수) 미비치	이행완료
	캠핑장 이용자 대상 안내 미흡 [통보]	‧ 게시판 조명 미설치 ‧ 대피소, 대피로, 구급상자 위치, 비상연락망 등 미표시 ‧ 액화석유가스 사용 관련 안내 미실시 ‧ ‘사방이 밀폐된 이동식 야영용 천막 안에서 전기용품 사용금지 안내’를 실시하지 않음	이행 중 -’23.6. 게시판 보완예정 (조명은 기설치) 가스 및 전기용품 관련 지적사항 미제출
	자연재난 등에 대비한 대피계획 수립 미흡 등 [통보, 시정요구]	‧「캠핑장 재난안전사고 예방 및 관리계획」 및 상황별 대처 매뉴얼이 마련되어 있으나, 구체적이지 않고 긴급 대피장소 등 주요 내용이 누락 [통보]	이행 중 - 매뉴얼 보완 예정
		‧ 정전 대비 비상용 발전기 또는 배터리 미비치 [시정요구]	이행완료
	화장실 위생관련 미흡 [통보]	‧ 위생교육 미이수, 관리인 미지정	이행 중 - 교육이수 예정

○ 현지 시정조치사항(3건)

사업장	지적 내용	세부 내용
천왕산 캠핑장 (3건)	위험 구역에 안내 표지 미설치	· 야영장 주변 산사태, 홍수 등의 위험이 있는 만큼 위험지역 주의 안내표시 필요	이행완료
	캠핑장 내 속도제한 미표시	· 캠핑장 입구 등 주요 도로에 20km 속도제한 표지판 설치 필요	이행완료
	전기공사 부적정	· 누전차단기 교체는 공사 발주하여 시공 하여야함	이행완료

□ 노원구청

○ 지적사항(8건) - 이행 중 3건

사업장	지적 내용	세부 내용
초안산 캠핑장 (8건)	텐트 내 일산화탄소경보기 등 비치 미흡 [시정요구]	· 일산화탄소 경보기 미설치, 비상손전등 일부 미점등	이행완료
	잔불 처리시설 화재예방 관리 미흡 [시정요구]	· 방화사(또는 방화수) 미비치	이행완료
	캠핑장 내 무허가 건축물(숙박시설) 설치·운영 [통보]	· 캐빈하우스 시설물에 대하여 합법성 여부를 검토하고, 그 검토 결과에 따라 숙박시설업 등록 또는 시설 철거 등의 조치계획을 마련	이행완료
	캠핑장 이용자 대상 안내 미흡 [통보]	‧ 대피소, 대피로, 구급상자 위치, 비상연락망 등 미표시 ‧ 액화석유가스 사용 관련 안내 미실시	이행 중 2023. 6. 중 완료예정
	자연재난 등에 대비한 대피계획 수립 미흡 등 [통보, 시정요구]	‧ 캠핑장 내 발생 가능한 화재, 산사태, 폭우 등 재난 상황별 비상대피 계획 수립필요 [통보]	이행 중 2023. 6. 중 완료예정
		‧ 정전 대비 비상용 발전기 또는 배터리 미비치 [시정요구]	이행완료
	수탁자 야영장 관리운영 계획 및 안전점검 실시 미흡[시정요구]	‧ 협약서에 따라 매년 수탁기관이 관리운영계획을 수립하고 관련 규정에 따른 점검표를 활용하여 주요 안전점검 항목이 누락되지 않도록 지도․감독을 철저	이행 중 2023. 6. 중 관리운영 계획 수립 및 안전점검 실시 예정
	화장실 위생관련 미흡 [통보]	‧ 위생교육 미이수	이행완료

○ 현지 시정조치사항(10건)

사업장	지적 내용	세부 내용
초안산 캠핑장 (10건)	전기콘센트 유지·관리 미흡	· 캠핑장 사이트 내 전기 콘센트(전구간) 나사 일부만 체결하여 설치	이행완료
	분전반 정보 현행화	· 분전반 관리책임자 변경에 따른 정보 현행화 필요	이행완료
	배수로 덮개 유지·관리 미흡	· 테라스 캠핑빌리지 T4 맞은편 배수로 덮개 일부 탈락	이행완료
	이용자 안내게시판 이동 필요	· 놀이터 뒤편 이용자 안내게시판 시인성이 떨어지므로 적절한 위치로 위치 이동	이행완료
	캠핑장 내 안전사고 위험	· 관리사무실 앞 목재 계단 넘어짐 주의 스티커 또는 도색을 통해 야간 시인성 확보 필요	이행완료
	캠핑장 내 도로 시설보수 필요	· 관리사무소 옆 화장실 뒤 도로측 흙막이용 도로침하 및 조경석 밀림 현상보수 필요	이행완료
	캠핑장 내 위험요소 제거 필요	· P26 사이트 정면 우측 편 안전사고 예방을 위한 말뚝(철근) 제거 필요	이행완료
	표지판 유지·관리 미흡	· ‘초안산 체육공원 입구’ 표지판 앞 울타리 파손상태로, 수리 조치 필요	이행완료
	화재 관련 시설물 유지·관리 미흡	· 소화기 글자, 콘센트 기울어짐	이행완료
	미사용 시설물 유지·관리 미흡	· 족욕시설이 파손된 상태로 방치되고 있어 철거 등 조치 필요	이행완료