공 사 설 계 검 토 서

건 명		2019년 서대문구 관내 상수도시설물 유지관리공사 (장기계속단가계약)		요청기관(부서)	서부수도사업소 (급수운영과)
접수일자		2019. 5. 9.		공 사 금 액	금506,170천원
계약방법		-		검 토 금 액	금496,848천원 ( 감9,322천원 )
구 분	검 토 결 과					비 고
검토사항	사업개요		○ 공사개요 - 밸브 및 밸브실 정비보수 : 157개소 - 기어박스 점검 및 정비 : 10개소 - 배수지 환경정비
	단가 및 수량 산정의 적정성		○ 단가 조정 - 터파기(불량, 보통) 굴삭기(0.18, 06) 지세할증 제외 ※ 터파기 E값에 주택가 지역 기반영 - 주철 직관 및 이형관 부설공, 철거공 : 인력 → 기계 ○ 수량 조정 - 파쇄물 깨기와 운반 수량 일치 - 되메우기와 다짐 수량 일치 - 부단수할정자관 시공 및 사급자재 수량 일치 - 구조벽체(코너벽돌) 설치공 : 1개소 → 4개소(4개소 1세트) ○ 부지임대료 조정 - 평균공시지가 → 최저공시지가 적용			조 정 내역서 참 조
	제비율		○ 적정
	시방서 및 기타		○ 서울특별시 전문시방서를 준용하여 본 공사에 맞는 공사 시방서를 작성하여 발주하기 바랍니다.
조치요구			○ 검토결과를 반영하여 발주하기 바랍니다.