민간 재난위험시설 긴급 응급조치 시행

(성북구-정릉동 스카이연립)

□ 사업목적

재난위험시설로부터 주민의 생명 또는 신체에 대한 위해 방지를 위하여 위험구역임을 표시하고 출입을 제한하고자 함 (재난위험시설해소관련 현안회의 개최 결과 보고(서울시 도시안전과-12212호(2014.5.22.))

- 관련근거 : 위험구역에 출입하는 행위나 그 밖의 행위의 금지 또는 제한

(재난 및 안전관리 기본법 41조)

□ 사업개요

❍ 위  치 : 정릉동 894-22번지 외 8필지

❍ 규  모 : 4개동 (2층~4층),(총 5개동 중 2008년 1개동(6동)철거)

❍ 잔류세대 : 24세대(자가 11세대, 세입자13세대)

❍ 재난위험시설 등급 : 1,3,5동(E급), 7동(D급)

❍ 사업내용 : 재난위험시설(D,E급)에 출입방지시설을 설치

❍ 사업기간 : 2014.6월~7월

❍ 소요예산 : 24,000천원

□ 소요비용 산출내역

(단위 : 천원)

사업명	총사업비	산 출 근 거
재난위험시설 출입방지시설 설치	24,000	- 출입방지시설 : 150,000원 (메쉬휀스 W2000×H2000 ) - 설치길이 : 160m - 소요예산 : 24,000천원

□ 민간시설의 긴급 응급조치 필요성

2007.11 정밀안전진단으로 1,3,5동 E급판정, 7동 D급판정후 2008.03. 위험구역으로 설정하고 이주 독려를 하였으나  24세대가 아직 이주하지 않고 거주하고 있으며, 조속한 이주가 필요하다는 전문가의 의견이 있음. 재난위험시설임을 표시하고 출입을 제한함으로써 재난으로부터 인명피해를 예방하고자 함

□ 현황사진

- 위    치 : 정릉동 894-22

- 위험요소 : 건물 전반적인 철근 노출, 균열, 캔틸래버 슬래브의 처짐

1동(2층)	3동(4층)

5동(4층)	7동(2층)