소방용수시설 고장발생 보고

관리번호	3040호	식 별		지하식	사용여부	사용불가
위 치 (구주소)	서초구 남부순환로 287길 26 제이에스빌 앞
상세위치	서초구 남부순환로 287길 26 제이에스빌 앞
고장일시	2019.11.05. 하반기 일제조사 시
고장내역	제수밸브, 개폐밸브 개방하여도 출수 불가능
소방용수시설 사진
위 치 도

2019.  11.  5.

위 보고자 :  방배119안전센터  소방교 박우진 (인)

소방교 조현우 (인)

소방용수시설 고장발생 보고

관리번호	20126	식 별		지하식	사용여부	사용불가
위 치 (구주소)	서울특별시 서초구 방배로 98 (서울특별시 서초구 방배동 908-2)
상세위치	방배동 908-2 건물(JUNOFFICE) 앞 도로
고장일시	2019.11.14. 하반기 일제조사 시
고장내역	소화전 뚜껑 개폐불가
소방용수시설 사진
위 치 도

2019.  11.  14.

위 보고자 :  방배119안전센터  소방위 이남우 (인)

소방교 박성호 (인)

소방용수시설 고장발생 보고

관리번호	7246	식 별		지상식	사용여부	사용불가
위 치 (구주소)	서울특별시 서초구 방배로 92 (서울특별시 서초구 방배동 908-6)
상세위치	진오피스텔 앞 보도
고장일시	2019.11.14. 하반기 일제조사 시
고장내역	몸통 흔들 거리며 고정 안됨, 파손
소방용수시설 사진
위 치 도

2019.  11.  14.

위 보고자 :  방배119안전센터  소방위 이남우 (인)

소방교 박성호 (인)

소방용수시설 고장발생 보고

관리번호	30750	식 별		지하식	사용여부	사용불가
위 치 (구주소)	서울특별시 서초구 방배중앙로 6 인근 (서울특별시 서초구 방배동 917-1) 인근
상세위치	현대빌라 인근
고장일시	2019.11.13. 하반기 소방용수 일제조사 시
고장내역	지하식 소화전 뚜껑 개방 불가(개방도구 사용을 통한 완력으로 개방 불가)
소방용수시설 사진
위 치 도

2019.  11.  13.

위 보고자 :  방배119안전센터  소방위 이범용 (인)

소방위 사재경 (인)

소방사 이정현 (인)

소방용수시설 고장발생 보고

관리번호	5016	식 별		지하식	사용여부	사용가능
위 치 (구주소)	서울특별시 서초구 효령로 23길 16 인근 (서울특별시 서초구 방배동 916-7) 인근
상세위치	광해리드빌 인근
고장일시	2019.11.13. 하반기 소방용수 일제조사 시
고장내역	기존 고장(사용불가:소화전 뚜껑 개폐불가)에서 소화전 뚜껑 개방은 가능하나 고장(사용가능:지하식 몸통에 누수 있음)으로 변경
소방용수시설 사진
위 치 도

2019.  11.  13.

위 보고자 :  방배119안전센터  소방위 이범용 (인)

소방위 사재경 (인)

소방사 이정현 (인)

소방용수시설 고장발생 보고

관리번호	30297	식 별		지상식	사용여부	사용가능
위 치 (구주소)	서울특별시 서초구 방배로 111 청림빌딩 인근 (서울특별시 서초구 방배동 924-13 청림빌딩 인근)
상세위치	서초제일약국 바로 앞
고장일시	2019.11.12. 하반기 일제조사 시
고장내역	소화전 사용가능하나 소화전 제수변 뚜껑 개방불가
소방용수시설 사진
위 치 도

2019.  11.  12.

위 보고자 :  방배119안전센터  소방위 이범용 (인)

소방위 사재경 (인)

소방사 이정현 (인)

소방용수시설 고장발생 보고

관리번호	3572	식 별		지상식	사용여부	사용불가
위 치 (구주소)	서초구 관천대로 814-4 지하철관리시설물
상세위치	정각사 진입도로
고장일시	2019.11.21. 하반기 일제조사 시
고장내역	스핀들 고장으로 용수 출수 불가
소방용수시설 사진
위 치 도

2019.  11.  20.

위 보고자 :  방배119안전센터  소방장 강민구 (인)

소방교 진명섭 (인)

소방사 최홍신 (인)