(이면도로 등)소방차 진입 곤란·불가 지역 관리카드(‘22.12.31.기준)
관할소방서 (안전센터)		00소방서(00안전센터)
진입곤란(불가) 구간명		도로명 주소 작성					진입여부
							진입곤란, 진입불가
소방관서 출동거리		선착대와 거리(00Km, 0분소요)
유형별구분		대분류			중분류		소분류
		도시지역, 비도시지역			메모참고 - 도시지역 : 주거지역, 상업지역, 공업지역, 보전지역 중 선택 비도시지역 : 농어촌지역, 산간지역, 도서지역 중 선택		메모참고 - 주거지역 : 영세밀집, 목조밀집(한옥등), 고지대, 기타주거지역 중 선택 상업지역 : 전통시장, 상가밀집, 기타상업지역 중 선택 공업지역 : 공업단지, 소규모공장밀집, 기타공업지역 중 선택 보전지역 : 문화재, 한옥보존지역, 기타 보전지역중 선태
구간현황 (단위:m)		최소너비			평균너비		구간길이
진입곤란(불가) 사유		고정장애물, 급경사 또는 급커브지역, 도로협소, 상습 불법 주·정차, 주차구획, 시장 내 장애물(이동식 좌판 등), 기타 중 선택
진입곤란(불가) 세부사유		해당 장소의 곤란(불가) 사유를 상세히 기재
진입곤란(불가) 해소가능 여부		가능여부			불가능 사유
		가능, 불가능 중 선택			불가능한 사유 작성
시설보강	소방용수 시설	소화전	저수조		급수탑	미설치사유
		13	4		4	미설치 사유 작성
	비상소화장치	설치수량	미설치사유
		27	미설치 사유 작성
	보이는소화기함	설치수량	미설치사유
		59	미설치 사유 작성
	기타시설 설치수량	통행로노면표시		태양광조명블럭		주정차단속CCTV		그 외 시설물
		3		4		10		로고젝터 2
지역내 거주인원		가구 수(호)				거주 인원(명) - 거주 인원 등 파악이 힘든 경우 대략적인 인원으로 입력
		15				60
기타 참고사항		▸이 외 참고할 사항에 대해 자유롭게 작성 가능

소방차 진입 곤란·불가 지역 개선내역
일 자	개선 사항
2021.04.11.	비상소화장치 1개소 설치 / (00소방서 00과)
2021.11.06.	보이는소화기함 14개소 설치 / (00소방서 00과)
2022.02.15.	도로 내 장애물 제거 관련 협의 / (00구청 00과)

진입곤란(불가) 지역 위치도 및 출동로

▸ 인근센터로 부터 해당지역 출동 경로를 지도상에 표시

항공지도(구역표시)

▸ 곤란(불가)지역과 주변여건(진입로)을 알 수 있도록 항공지도(위성사진) 첨부

진입로 및 장애물 현황
▸ 곤란(불가)지역 진입로 표시 ▸ 곤란(불가)지역을 범례에 맞춰 표시 범 례 5m 이상 도로 4~5m 도로 3~4m 도로 3m 이하 도로 진입불가 도로 상습주차구역시작 상습주차구역끝 고정장애물 즉시이동불가 급경사 급커브 기타
진입로 사진
① (도로명 또는 지번/대상물명)	② (도로명 또는 지번/대상물명)
③ (도로명 또는 지번/대상물명)	④ (도로명 또는 지번/대상물명)

장애물 현황 사진
① (장애상황에 대한 설명)		② (장애상황에 대한 설명)
③ (장애상황에 대한 설명)		④ (장애상황에 대한 설명)
개선할 사항
장애물 연번	유 형	개선방법
장애물 ①	(장애상황에 대한 설명)
장애물 ②	(장애상황에 대한 설명)
장애물 ③	(장애상황에 대한 설명)
장애물 ④	(장애상황에 대한 설명)
그 외