길동센터 2668호	지상식 소화전 도색(제수변-상수도뚜껑)
위치 : 강동구 천호대로 1221

길동센터 2774호	지상식 소화전 도색대상(제수변)
위치 : 강동구 명일로 206

길동센터 388호	지상식 소화전 도색(제수변및몸통)
위치 : 강동구 명일로 275

길동센터 3626호	지상식 소화전 도색(제수변및몸통)
위치 : 강동구 천중로53길 6

길동센터 3627호	지상식 소화전 도색(제수변및몸통)
위치 : 강동구 천중로51길 58

길동센터 4520호	지상식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 천호대로 1471

길동센터 4522호	지상식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 상일로 37

길동센터 2849호	지상식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 상암로 81길 7 상일동아아파트

길동센터 0511호	지상식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 천호대로 1475 상일초등학교

길동센터 4451호	지상식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 상암로 405 상일동아아파트

길동센터 4454호	지상식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 천호대로 1463 늘푸른교회

길동센터 2323호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 천호대로197길 28

길동센터 3088호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 천호대로197길 66

길동센터 3090호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 명일로18길 28

길동센터 3533호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 천호대로197길 70

길동센터 12호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 양재대로124길 86

길동센터 13호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 천중로55길 10

길동센터 181호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 양재대로128길 76

길동센터 제1129호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 양재대로 109길 7(길동413-44)

길동센터 제2976호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 양재대로 111길 52(길동385-10)

길동센터 제156호	지하식 소화전 도색대상[사각]
위치 : 강동구 천호대로 1125(길동457-2)

길동센터 제4105호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 진황도로47길 68 (길동 394-1)

길동센터 제2494호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 양재대로114길 20-8 (길동 394-6)

길동센터 제2591호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 양재대로112길 45 (길동 396-13)

길동센터 제3575호	지하식 소화전 도색대상
위치 : 강동구 진황도로 99(길동414-10)

길동센터 3534호	지하식 소화전 보온대상
위치 : 강동구 명일로18길 15

※ 지하식 도색 대상과 보온대상이 중복될 경우 사진을 별도로

작성하여 주시기 바랍니다