시설물 점검표

【2처리장】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【침사지】 - 유입 및 유출수문 작동상태 - 스크린 및 제진기, 침사인양기 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무
【유입동 설비】 - 유입모터펌프 및 엔진펌프, 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【최초침전지】 - 슬러지수집기, 스컴스키머, 슬러지이송 펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무
【송풍기동】 - 송풍기 및 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【포기조 및 최종침전지】 - 슬러지수집기, 반송 및 잉여슬러지 이송펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무
【용수공급동】 - 여과설비, 처리수펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【방류동 설비】 - 방류펌프 및 수문, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【3,4처리장(유입동~초침)】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【침사지】 - 유입 및 유출수문 작동상태 - 스크린 및 제진기, 침사인양기 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무
【유입동 설비】 - 유입모터펌프 및 엔진펌프, 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【최초침전지】 - 슬러지수집기, 스컴스키머, 슬러지이송 펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【3,4처리장(종침~방류동)】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【송풍기동】 - 송풍기 및 부대시설 가동상태 - 고압 수․배전반 변압기, 차단기 상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【포기조 및 최종침전지】 - 슬러지수집기, 반송 및 잉여슬러지 이송펌프, 배수펌프 가동상태 - 구조물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하, 죠인트부 이완 등 이상유무
【방류펌프동】 - 방류펌프 및 수문, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【슬러지처리분야】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【농축기동】 - 농축기, 슬러지수집기, 슬러지펌프 및 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【소화조 및 보일러동】 - 슬러지 이송 및 순환펌프, 가온보일러, 부대시설 가동상태 - 구조물 및 건축물 구조, 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무
【소화가스 저장시설 및 탈황설비】 - 탈황설비 가동상태 및 저장시설 관리상태 - 주변 가스누출 확인,잠금장치 적정관리 여부,위험성 및 가스흐름 표시 여부 - 구조물 및 건축물 구조,파손,균열,누수, 침하 등 이상유무 - 가온보일러, 가스교반기, 가스배관 안전 상태 점검
【슬러지처리(건조)설비】 - 반입 및 저장설비 작동상태 - 건조 설비 가동상태 - 연소가스 냉각·처리설비 작동상태 - 보일러류 가동상태,재처리설비,연돌,백연 저감설비 작동상태 - 급수시설 펌프류 작동상태 - 슬러지처리시설 내 전기설비 작동상태
【악취설비】 - 악취방지 시설물 관리의 적정성 - 악취 방지 미흡사항 - 악취발생 적치물 관리의 적정여부

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【자양빗물펌프장】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【전기설비】 - 변전설비 관리실태 - 변압기,각종 차단기 등 작동상태 - 특고압 인입선로 상태 - 수배전반 및 각종계기류 작동상태 - 전기설비 주변 환경정비 상태 등
【기계설비】 - 수문작동 및 감속기 주유상태 - 침사인양기 가동상태 - 스크린설비 오물제거상태 및 콘베어 작동 상태 - 수중모터펌프 가동상태 - 배수펌프설비 작동상태 등
【소방시설물】 - 각 건물내 소화기,자동화재탐지기,소화전 등 정상작동여부 - 각종 소화장비 비치 및 관리상태

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【수처리분야 전기설비】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 변전설비 관리실태 - 변압기,각종 차단기 등 작동상태 - 특고압 인입선로 상태 - 수배전반 및 각종계기류 작동상태 - 전기설비 주변 환경정비 상태 등

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【154KV 주전기실】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 변압기 및 각종 차단기, 접촉기 상태 - 단자부 및 접속부 접촉상태, 변형, 변색, 파손, 균열 및 손상 여부 - 각종 지시계기 및 표시등 동작상태 - 건축물 구조, 내․외부 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상유무

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【차집관거】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 관거 구조, 파손 및 침하 발생여부 - 맨홀뚜껑 체결상태 및 체결장치 적정여부 - 우수토실 수문 작동상태 - 우수토실내 침사 퇴적 유무 - 우수토실 오수유출 유무 - 부대시설물 손상 및 기능장애 유무 - 일반 하수관과 무단연결 유무

【토목구조물】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 구조물 파손,균열,지반침하여부 - 지하관랑 균열,누수여부 - 배수불량 여부 - 상수도 누수여부 및 동파방지 여부 - 구조물 난간 안전여부 - 센터 내 경계석·도로파손 및 지반침하 여부 - 일반 하수관과 무단연결 유무

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【건축구조물】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 건축물 파손 및 침하여부 - 건물 내 균열,누수 여부 - 옥상 방수층 파손,균열,누수여부 - 방화문,셔터,창호,선홈통 파손여부 - 계단,난간대 안전여부

【관리동】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 청사 보안점검 및 화재예방 - 고압 수·배전반 변압기,차단기 상태 - 건축물 구조,파손,균열,누수,침하,조인트부 이완 등 이상유무

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【녹지대 관리실태】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 녹지대 지반 침하여부 - 고사목 여부

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【체육시설, 실험실, 제어실】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 생활체육시설의 안전관리 상태 - 실험실 시험장비,화공약품 관리 및 안전상태 - 제어실 각종 장비의 관리상태등

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【소방시설물】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
- 화재예방 및 안전관리대책 수립 여부 - 자동화재탐지설비, 각종 소화장비 비치 및 관리상태 - 유류․가스저장소 주변 소방시설 비치여부 - 지하관랑 비상등,방향표시 및 화재발생 시 행동요령 등 표지판 게시여부

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【위탁업체 시설-1】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【분뇨처리설비】 - 분뇨처리설비 정상작동 여부 - 각종 배관 누수 및 보온상태 - 모터펌프 가동상태 - 탈취설비 가동상태 - 탈취배관 파손여부 - 트럭스케일 정상작동여부 - 계근 발급증 정상발급여부 - 전기설비 정상 작동여부 - 주변 환경정비 상태
【탈수기동】 - 저류조 및 협잡물 분리기 등 소화 슬러지 인입 설비 상태 - 원심탈수기 및 부대시설 가동 상태 - 호퍼 및 컨베이어 등 케익 반출 설비 상태 - 탈취 설비 및 부대시설 상태 - 고압 수․배전반, 현장 제어반 등 전기 설비 상태 - 구조물 및 건축물의 파손, 균열, 누수, 침하 등 이상 유무

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【위탁업체 시설-2】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【제1 건조시설】 - 슬러지 반입, 저장설비 상태 - 건조설비, 컨베이어류 가동상태 - 세정집진 및 악취저감 설비 가동상태 - 보일러설비 가동상태 - 가스사용시설 누기여부 - 급, 배수시설 가동상태 - 수배전반, 계측기류 작동상태
【제2 건조시설】 - 슬러지 반입, 저장설비 상태 - 건조설비, 컨베이어류 가동상태 - 세정집진 및 악취저감 설비 가동상태 - 보일러설비 가동상태 - 가스사용시설 누기여부 - 급, 배수시설 가동상태 - 수배전반, 계측기류 작동상태
【3차(총인)처리시설】 - 약품 투입상태 - 각종 배관 누수상태 - 모터펌프 가동상태 - 탈취설비 가동상태 - 수배전반 정상 작동여부 - 수질계측기기 정상 작동여부 - 주변 환경정비 상태

점검일자 :    .     .     .         점검자 :

【제1처리장】

점 검 대 상	점 검 결 과	조 치 계 획
【전기설비】 - 변전설비 관리실태 - 변압기,각종 차단기 등 작동상태 - 특고압 인입선로 상태 - 수배전반 및 각종계기류 작동상태 - 전기설비 주변 환경정비 상태 등
【기계설비】 - 수문작동 및 감속기 주유상태 - 기계설비 가동상태 - 스크린설비 오물제거상태 및 콘베어 작동 상태 - 펌프 가동 및 작동상태
【소방시설물】 - 각 건물내 소화기,자동화재탐지기,소화전 등 정상작동여부 - 각종 소화장비 비치 및 관리상태

점검일자 :    .     .     .         점검자 :