양식2)

우기 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	성북천교	강바닥판하면 A2SH7 상부 도장박리	2015 일상유지보수공사에 작업 지시 예정	1-1
2	워커힐고가	본선 상부 J8∼J28 구간 빗물받이 막힘 7개소	2015 일상유지보수공사에 작업 지시 예정	2-1
3	서울역고가	B램프 방호벽 빗금 시인성 저하	2015 일상유지보수공사에 작업지시 예정	3-1
4	한남1고가	A2 하행선 하부 노숙자 기거	용산구청과 협의후 처리예정	4-1

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2015.   5.

점검자   직) 지방시설주사보  성명)  배 상 현  (서명)

직) 지방시설주사보  성명)  기 효 상  (서명)

□ 점검 및 정비 사진

연번:1-1 성북천교 강바닥판하면 A2SH7 상부 도장박리	정비 후
연번:2-1 워커힐고가 본선 빗물받이 막힘	정비 후
연번:3-1 서울역 램프 방호벽 빗금	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번:4-1 한남1고가 노숙자 기거	정비 후