붙임 1		연구실(실험실) 검사 체크리스트(서식)

항 목	주요확인사항	세부확인사항
「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」(연구실 안전법) 적용대상 확인	○ 연구실안전환경관리자 지정여부 ○ 안전관리규정 확인 및 준수여부 ○ 안전점검 실시여부	연구실안전법 제3조 및 시행령 제3조 관련 별표 1 (법률 적용대상) - 법률 적용대상 연구실안전법 제6조 (안전관리규정의 작성 및 준수등) - 안전관리규정 작성 및 안전관리규정 준수함 연구실안전법 제6조의2(연구실안전환경관리자 지정) - 연구실안전환경관리자 지정함 연구실안전법 제7조(안전점검 및 정밀안전진단 지침), 제8조(안전점검의 실시), 제9조(정밀안전진단의 실시) - 2016년 12월 안전점검 및 정밀안전점검진단 실시함
위험물 안전관리법	○ 위험물제조소등 허가여부 및 무허가 위험물 저장·취급 여부	- 해당없음
	○ 지정수량 미만의 위험물을 저장취급하는 경우	- 지정수량 미만의 위험물의 저장 또는 취급 기준 준수 함

붙임 2		연구실 검사 결과보고(서식)

□ 실험실 소방검사 결과

○ 점검인원 : 1개반 3명 ※ 소방 3

○ 점검결과 : 실험실 관리 상태 양호함

- 비상시 대응 매뉴얼 부착

- 강제배기 시설 설치 등

○ 소방안전교육 : 1개소, 3명

○ 유관기관 통보내역 등 관리

□ 주요 지적사항

○ 지적사항 없음

□ 문제점 및 개선방안 ※연구실 내 위험물 관리실태를 자세하게 기재

○ 실 단위 위험물 취급량이 유동적이라 관리 어려움 등

○ 소량 다품종의 위험물 및 유독물질을 취급하여 화재시 취급물질에 대한 정보 및 대처 방안 미흡

□ 수범사례    ※ 타 시도 전파가능성 있거나 주요 수범사례로 작성

○ 방화 캐비닛 설치 및 연구실 안전관리 지침 게시

- 위험물질을 방화 캐비닛에 보관하여 화염 및 화기로부터 분리

- 연구실 안전관리 지침 및 가이드 등을 게시

수 범 사 례 관 련 사 진

○ 사진번호 : 1-1	○ 사진번호 : 2-1
관련 사진	관련 사진
사 진 설 명 : 방화 캐비닛 설치	사 진 설 명 : 연구실 안전관리 지침