<유수율 평가항목 추진실적 자체 점검표>

2020. 3.

동부수도사업소

항목별 총괄 평가표

2019.12.31.기준

연번	평 가 항 목	배점	목표 달성도			가점유․무	평가 (우,보,미)	담당	주관부서
			목표	실적	달성율
1	유수율 증대실적	30	상대평가					김기상	요금과
2	누수탐지	7	절대평가					박종대	급수운영과
3	배급수관 정비공사	4	절대평가					조봉구	급수운영과
4	불용관 정비	3	절대평가					조봉구	급수운영과
5	누수복구 사후관리	3	절대평가					조봉구 유광창	급수운영과 시설관리과
6	과학적인 중블록 공급량 분석 관리	5	절대평가					조봉구	급수운영과
7	수도사업 용수 관리	3	상대평가					조봉구	급수운영과
8	원인자 누수 제로화 추진관리	5	절대평가					조봉구 강무진	급수운영과 시설관리과
9	재개발 ․ 재건축 지역 관리	6	절대평가					남현우 김기상 정석균	시설관리과(총) 요금과 현장민원과
10	유량계 및 유량감시시스템 관리	6	절대평가					이대희	시설관리과
11	가압급수 지역 관리	4	절대평가					조봉구 박윤선	급수운영과 시설관리과
12	중블록 유수율 목표 관리	5	절대평가					조봉구	급수운영과
13	조례위반 처분 추징	6	상대평가					김기상	요금과
14	철저한 요금심사	5	상대평가					장승태	요금과
15	유수율 분석 보고	3	절대평가					김기상 조봉구	요금과 급수운영과
16	유수율 유공실적	5	상대평가					김기상, 정석균 조봉구, 박윤선	요금과(총) 현장민원과 급수운영과 시설관리과

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                                             <요 금 과>

평가항목

(배점)

중분류 지표

세분류 지표

세부 배점

목표

추진현황

(진행상태 및 실적)

향후대책

(부진 경우)

담당

1. 유수율 증대실적

(30점)

<상대평가>

1-1. 목표대비 유수율 증대 실적

① 목표 달성도

10점

97.43%

- 진행상태 : 정상

- 실적 : 97.61%(100.2%) 4위

※ ‘18~’19년 월 유수율 현황(%)

연월	목표	실적	증,감
18.12월	97.42	97.06	-0.36
19.12월	97.43	97.61	+0.18

김기상

(평가사업소 목표달성도 ÷ 목표달성

1위 사업소의 달성도) × 10점

※ 목표달성도 = 실적 ÷ 목표

▸ 상대평가

- 동부 : 100.2

- 강남 : 101.1

(100.2÷101.1)×10점=9.91

② 유수율 순위

10점(1위)

-0.1씩 감

- 진행상태 : 정상

- 실적 : 3위(9.8)               (단위:%, 위)

중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
89.87	98.66	97.61	95.44	94.37	95.67	98.60	96.76
8	1	3	6	7	5	2	4

③ 유수율 증가

10점(1위)

-0.1씩 감

- 진행상태 : 정상

- 실적 : 5위 (9.6)             (단위:%, 위)

중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
0.36	0.70	0.55	-0.03	0.70	2.14	1.57	-0.76
6	3	5	7	3	1	2	8

▷ 가점

평가항목 사업소 자체점검 실시

1회당

0.1점 증

(최고 2회

0.2점)

- 가점 유/무 : 유

- 실적 : 2회 실시(유, 무)

연월	19.상반기	19.하반기	가점
점검실시 여부	-	-	-

기타사항

□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                                           <급수운영과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표		세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후대책 (부진 경우)	담당
2. 누수탐지 (7점) <절대평가>	2-1. 누수탐지 실적 (6.0점)	① 목표달성		6.0	건	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 건		박종대
			목표 미달	0.2씩 감		- 진행상태 : 정상 - 실적 : 건
		▷ 가점
			목표 초과달성	초과 달성율 : 0.1씩 가		- 가점 유/무 : 유 - 목표대비 % 로 초과달성 예정
		▷ 감점
			취약지역 관리계획수립,결과보고 미실시(상,하반기)	0.2점 감		- 감점 유/무 : 무 - 실적 :
			탐지실적이 보고내용보다 적을시	건당0.1점 감		- 감점 유/무 : 무 - 실적 :
			월보보고 기일 미준수	건당0.5점 감		- 감점 유/무 : 무 - 실적 :
	2-2. 기간제근로자 및 장비 관리 (1.0점)	기간제 근로자 관리		0.375
			① 출․퇴근 관리 지문인식기 사용 및 근태관리(상시)	0.25		- 진행상태 : 정상 - 실적 :
			② 근로자에 대한 근무평가 실시 여부 (상, 하반기)	0.25		- 진행상태 : 정상 - 실적 :
			③ 기간제근로자 자체 교육실시 여부	0.25		- 진행상태 : 정상 - 실적 :
		내구연한 경과 장비 불용처리 및 장비관리 상태		0.25		- 진행상태 : 정상
기타사항		□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                                        <급수운영과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표		세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후대책 (부진 경우)	담당
3. 배급수관 정비공사 (4점) <절대평가>	3-1. 정비공사 추진실적(3점)	① 정비 추진실적 목표 달성율		정비 달성율: 1.6~3.0	km	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 0.0km (0.0%)		조봉구
	3-2. 기존관 철거율(1점)	② 기존관 철거 달성율		철거 달성율: 0.5~1.0	km	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 0.0km (0.0%)
		▷ 감점
			① 배급수관 추진실적 및 기존관 철거율 75%미만시			- 감점 유/무 : 무 사업진행 미추진으로 감점사항 없음
기타사항		□ ‘18년 평가 결과 - 8위
4. 불용관 정비 (3점) <절대평가>	4-1. 과년도 불용관 정비	▷ 가점
		① 과년도 불용관 정비		0.3		- 가점 유/무 : 유 - 실적 : 2건
	4-2. 현년도 및 과년도 불용관 정비	▷ 감점			최대-2.7감
		① 과년도 불용관 미정비		․50mm이하 : 0.2씩 감 ․80mm이상: 0.4씩 감		- 감점 유/무 : 무 - 미정비 건수 : 건
		② 현년도 불용관 미정비		․50mm이하 : 0.1씩 감 ․80mm이상 : 0.2씩 감		- 감점 유/무 : 무 - 미정비 건수 : 0건
		③ 불용관 정비대장 미작성		1.0		- 감점 유/무 : 무 - 미정비 건수 : 0건
기타사항		□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                            <금수운영과,시설관리과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표	세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후대책 (부진 경우)	담당
5. 누수복구 사후관리 (3점) <절대평가>	5-1. 누수로 발견된 노후관 관리대장 누락여부(1점)	① 누수로 발견된 노후관 관리대장 누락여부	대장관리율(%): 0.0 ~ 1.0	%이상	- 진행상태 : 정상 - 실적 :		조붕구 유광창
		② 관리대장상 미정비 노후관 정비 계획 수립	수립 1, 미수립 0		- 진행상태 : 정상 - 실적 :
	5-2. 노후관 정비계획 수립(1점) 및 정비율(1점)	③ 관리대장상 미정비 노후관 정비율	정비율(%): 0.6 ~ 1.0	%이상	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 정비추진중 건(대상 : 건)
기타사항		□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                                          <급수운영과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표			세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후 대책 (부진 경우)	담당
6. 과학적인 중블록 공급량 분석 관리 (5점) <절대평가>	6-1. 유량감시시스템에 의한 중블록 공급량 분석관리 여부	① 유량시스템(블록통계)에 의한 과학적인 공급량 분석관리							조봉구
				월 분석보고 공급량과 유량시스템 공급량 일치여부	5		- 진행상태 : 정상 - 실적 : 회
		▷ 가점
				미고립블록 고립완료	블록당 0.2가	증빙제출	- 가점 유/무 : 무 - 실적 :
				심야 최소유량 분석 누수징후 발견조치	건당 0.2가	결과제출	- 가점 유/무 : 무 - 실적 :
		▷ 감점
			블록 월간보고서(엑셀화일) 미제출		회당 0.1감	12회 제출	- 감점 유/무 : 무 - 감점내역 : 해당없음
			월별보고 공급량과 블록 월간 보고서와 미일치		회당 0.1감	12회 일치	- 감점 유/무 : 무 - 감점내역 : 해당없음
			매월 공급량 보고시 중블록 고립여부 미기재		회당 0.1감	12회 기재	- 감점 유/무 : 무 - 감점내역 : 해당없음
기타사항		□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                                         <급수운영과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표			세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후 대책 (부진 경우)	담당
7. 수도사업 용수 관리 (3점) <상대평가>	7-1. 배수지 퇴수 수위기준 최적 관리	① 사업소별 상․하반기 항청소 퇴수량 절감추진 실적							조봉구
				점수:3-(퇴수수위 최소 사업소수위-해당사업소수위)/퇴수수위 최소사업소 수위	3		- 진행상태 : 정상/미흡 - 실적 :
		▷ 가점
				행당연도 공공용수 자체분석 실시	회당 0.1점		- 가점 유/무 : 유/무 - 실적 :
				자체 업무추진 계획 수립 및 결과보고 실시	회당 0.2점		- 가점 유/무 : 유/무 - 실적 :
		▷ 감점
			공공용수 보고 누락 여부(월별)		회당 0.1감		- 감점 유/무 : 유/무 - 감점내역 :
			공공용수관리대장 미첨부(월별)		회당 0.1감		- 감점 유/무 : 유/무 - 감점내역 :
			공공용수 보고기일 준수여부(월별)		회당 0.1감		- 감점 유/무 : 유/무 - 감점내역 :
기타사항		□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                               <금수운영과,시설관리과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표		세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후대책 (부진 경우)	담당
8. 원인자 누수 제로화 추진관리 (5점) <절대평가>	8-1. 「원인자누수 제로화를 위한 누수 예방활동 추진계획」이행실적(3점)	① 대형공사장 주변 상시 순찰점검 실적평가		2	월1회 복명서 또는 순찰대장 증빙	- 진행상태 : 정상/미흡 - 실적 : 유/무		조봉구 강무진
		② 이설승인조건 부여 및 협조공문 발송여부		1
		▷ 감점
			이설 승인조건에 건설관리기술자 의무배치내용누락	회당 0.1감		- 감점 유/무 : 유/무 - 감점내역 :
			사업구역당 분기1회 손괴예방협조 공문 누락	회당 0.1감		- 감점 유/무 : 유/무 - 감점내역 :
	8-2. 원인자 누수발생건수 증감 평가(2점)	③ 원인자 누수발생건수(구경 80mm 이상) 증감률에 따른 평가 ※ 최근3년 평균실적 동기대비 증감		2		- 진행상태 : 정상/미흡 - 실적 : 유/무
기타사항		▶

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                       <시설관리과,요금과,현장민원과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표			세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후대책 (부진 경우)	담당
9. 재개발 ․ 재건축 지역 관리 (6점) <절대평가>	9-1. 재개발․재건축 현장 관리실태	[요금과,현장민원과] ① 부정급수,플러그 미설치 점검			3				남현우 김기상 정석균
			점검계획 수립		수립1점×2과 미수립 0	수립	수립 유/무 : 유
			분기별 점검시행 여부		시행 0.5점×2과 미시행 0	시행	시행 유/무 : 유
		[급수운영과,시설관리과] ① 시설물 관리분야			3
			시설물 관리계획 수립 여부		수립 1 미수립 0	수립	수립 유/무 : 유
			분기별 점검시행 여부		시행 0.25 미시행 0	시행	시행 유/무 : 유
			GIS시스템 입력 여부(분기별)			입력
				기본정보(GIS입력실적 91~95% 0.1, 90%이하 0.2점)	입력실적 : 0.1～0.2감	입력율 95%	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 37개소 입력(100%)
				세부추진사항(GIS입력실적 91~95% 0.1, 90%이하 0.2점)	입력실적 : 0.1～0.2감	입력율 95%	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 37개소 입력(100%)
		▷ 감점
			부정급수 적발		건당0.5감		- 감점 유/무 : - 실적 : 건
			플러그미설치, 봉인탈락		건당0.3감		- 감점 유/무 : 무 - 적발 : 건
			이주완료구역 배수관 미폐쇄		1구역당0.3감		- 감점 유/무 : - 발생 : 건
			비상연락망 관리 미흡		관리미흡시 0.5감		- 감점 유/무 : - 발생 : 건
			관로표시 현수막 제작․설치		설치시0.5가		- 가점 유/무 : - 실적 : 건
			사업소자체점검시 플러그 미설치,봉인탈락 조치		건당0.1가		- 자체점검 여부 - 실적 : 건
기타사항		□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                                          <시설관리과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표	세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후 대책 (부진 경우)	담당
10. 유량계 및 유량감시시스템 관리 (6점) <절대평가>	10-1. 유량계 관리실태 점검	① 유지관리 계획 수립	3 점수=3-지적점수/(점검개소×0.5)	회	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : %		이대희
		② 관리대장 관리		개소	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
		③ 월간점검 실시		회	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : %
		④ 자체비교측정 실시		회	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : %
		⑤ 송수량,공급량 분석		매일	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
		⑥ 유량계실 관리상태(5개기준)		개소	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
	10-2. 유량감시시스템 상시운영 관리상태	① 이력관리(교체,보수,교정등)	2 점수=2-지적점수/(점검개소×0.5)	발생시	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
		② 계통도 관리		발생시	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
		③ 공급량 data 보정		발생시	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
		④ 통신 및 전송		발생시	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
		⑤ 트렌드 전송(유량,수위,압력)		개소	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
	10-3. 유량계 관리, 고장,통신장애 업무처리 지연	유량계 관리, 고장,통신장애 업무처리 지연	1 점수=1-지적점수/(점검개소×0.5)		- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
		① 고장,통신장애 처리지연		개소	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
		② 교정용역,신설교체 추진실적 지연		개소	- 진행상태 : 정상 - 실 적 : 지속추진
	▷ 가점	① 유량시스템 미계측,시스템오류 신속처리	최대 0.2점	개소	가점 유/무 : - 실적 : 건
		② 유량시스템 트렌드(유량,유속, 수위) 시설물 보완 및 개선		개소	가점 유/무 : - 실적 : 건
기타사항		□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                                        <급수운영과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표		세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후 대책 (부진 경우)	담당
11. 가압급수 지역 관리 (4점) <절대평가>	11-1. 유수율 편차 해소 (2점)	① 산출식: [(전체 가압급수지역-유수율 과대과소 가압급수지역)÷전체가압급수지역]×2점		2점	점	- 퇴수밸브,경계밸브 등 개폐여부 수시점검 및 확인		조봉구 박윤선
			전체가압급수 지역(개소)		개소
			유수율 과다(개소)-100% 이상
			유수율 정상/미흡(개소)- 91.93 ~ 100%
			〃 과소(개소)-91.93% 이하
	11-2. 유수율 정확도 개선 (1점)	① 관리자료 GIS시스템 입력		1점	점	- 관리자료 GIS시스템 입력완료
			가점 급수지역 수전 정보 수정실적	요금과통보 공문,수정자료 제출시 지역당 0.1가	점	- 가점 유/무 : 무	상반기중 최대가점인 1점 목표달성 가능
			감점 관리자료 GIS 미입력	건당 0.1감	입력완료	- 감점 유/무 : 무 - 실적 : 개소 입력완료
	11-3. 가압급수지역 전년대비 적정유수율 달성도(1점)		전년대비 적정,부적정 유수율	10%당 가․감 0.1 → 최대0.3가	적정	- 가․감점 유/무 : 유/무 - 실적 :
기타사항		□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                                          <급수운영과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표			세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후 대책 (부진 경우)	담당
12. 중블록 유수율 목표 관리 (5점) <절대평가>	12-1. 유수율 편차 해소 (3점)	① 산출식:[(전체 중블록수-유수율 과대과소 중블록수)÷전체중블록수]×3점			3	3			조봉구
			전체중블록수(개소)			개소
			유수율 과다(개소)-100% 이상			개소	- 진행상태 : - 실적 :
			〃 과소(개소)-91.81% 이하				- 진행상태 : - 실적 :
	12-2. 유수율 목표관리 추진사항 실행여부 (1점)	① 중블록 공급량 분석(매월)			1	월 회 이상
				일일공급량 결산			- 진행상태 : 정상 - 실적 :
				최소유량 증감 및 누수철저확인			- 진행상태 : 정상 - 실적 :
		② 유수율편차 해소
				경계밸브,수전대사 작업 등		실시	- 진행상태 : 정상 - 실적 :
		③ 유수율저조 중블록 특별관리 (92.05% 이하)				실시	- 진행상태 : 정상 - 실적 :
		▷감점공급량 일일결산제 실행 월15회 미만			1일당 0.1감	월 회 이상	- 감점 유/무 : 무 - 실적 :
	12-3. 중블록 유수율 특별대책 관리(1점)		① 중블록 유수율특별대책 수립		0.5	대책수립	- 진행상태 : 정상 - 실적 :
			② 특별대책 추진결과 보고		0.5	결과보고	- 진행상태 : 정상 - 실적 :
		▷감점중블록 관리카드 미작성 (미제출)			1회당 0.1감	연 회 보고	- 감점 유/무 : 무 - 실적 :
	▷ 가점	중블록 유수율 위한 사업소 자체 업무추진 사항(1점)			건당 0.5	건	- 가점 유/무 : 무 - 실적 :
기타사항		□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                                            <요 금 과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표		세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후 대책 (부진 경우)	담당
13. 조례위반 처분 추징 (6점) <상대평가>	13-1. 과태료 추징량	① 추징량 많은 순		최고 3.0	-	- 추징량 : ㎥		김기상
	13-2. 과태료 부과건수	② 부과건수 많은 순		최고 2.0	-	- 추징건 : 건
	13-3. 근무보고서 처리	③ 미처리 건수 적은 순		최고 1.0		- 발생건수 : 건 - 완료건수 : 건
		▷ 감점
			근무보고서 접수처리부 미등재 또는 처리담당자 미지정	건당 0.1감	없음	- 감점 유/무 : 무 - 실적 :
			3개월이상 미처리시	건당 0.1감	없음	- 감점 유/무 : 무 - 실적 :
	▷ 가점	조례위반 적발을 위한 출장결과 보고서		월10건이상:월당 0.1점	월10건이상	출장결과 보고 건수 : 0건
기타사항		□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                                            <요 금 과>

평가항목

(배점)

중분류 지표

세분류 지표

세부 배점

목표

추진현황

(진행상태 및 실적)

향후 대책

(부진 경우)

담당

14. 철저한 요금심사

(5점)

<상대평가>

14-1. 차수마감

전산심사 실시

① 전산심사 미실시 건수가 적은 순

최고 3.0

0.2씩감

미심사  건

- 미심사 :  전(미심사율   %),    5위

※ 심사대상(19.7월~12월) :        전

장승태

14-2. 인정조정 6회

이상 수전

① 인정조정 6회이상 수전수가 적은 순

최고 2.0

0.1씩감

- 6회이상 인정조정 :    건

※ 6회이상 인정조정 증감내역

구별	‘18.7-12	‘19.7-12	증감
계(건)

▷ 가점

전년(‘18.11~12월)대비 인정조정감소율(%)

최고 0.7

(순위점수와 합해 최대2.0 적용)

- 가점 유/무 : 무

- 실적 : 75건↑(36.2%↑)

※ 인정조정 : ‘18.2,3월납기 누계-207건                    ‘19.2,3월납기 누계-282건

▷ 가점 (추가)

인정조정 정비계획 수립

0.1점

수립

- 2019년  월, 월 정비계획 수립

- 미수립

인정조정 정비결과 보고

0.1점

보고

- 2019년  월, 월  정비결과 보고

미수립

▷ 감점(기타)

(요금관리)수용가 개전관리

6개월 미처리

건당0.1감

- 감점 유/무 :  무

- 실적 : 감점 무

※ 총 처리건수 :    건

6개월이상 신개전 누락발생

건당0.1감

- 감점 유/무 :

- 실적 :

10만㎥ 이상 조정 오류시

건당0.1감

- 감점 유/무 :

- 실적 :

기타사항

□

2019년 유수율 평가항목 추진실적 자체점검표

▷ 2019. 12. 31. 현재                                                                     <요금과, 급수운영과, 시설관리과>

평가항목 (배점)	중분류 지표	세분류 지표			세부 배점	목표	추진현황 (진행상태 및 실적)	향후 대책 (부진 경우)	담당
15. 유수율 분석 (3점) <절대평가>	15-1. 공급량․조정량 분석 보고	공급량․조정량 증감원인 분석보고(연12회)							김기상 조봉구
			① 공급량 분석보고 (수계보정량 반영 기일 연장)			익월20일까지	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 2회(‘19.1월,2월)
			② 조정량 분석보고			당월20일까지	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 1회(‘19.1월)
	15-2. 단위사업 추진 실적 보고	단위사업 추진 실적 보고(연12회)				익월10일까지	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 2회(‘19.1월,2월)
	15-3. 각종 유수율 관련 제출요구 자료	각종 유수율 관련 제출요구 자료				정한기한 까지
	▷ 감점	보고기일 문서 미준수시			건당0.1감		- 감점 유/무 : 무 - 실적 : 무	보고기일준수로 감점없음
기타사항		□ ‘18년 평가 결과 – 7위
16. 유수율 유공실적 (5점) <상대평가>	16-1. 유수율향상을 위한 자체추진 사업	① 추진계획서		공급량	5 최대 연4건 (상․하반기점검시 제출)	분야별 각1건	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 계획수립중		김기상 조봉구 박윤선
				조정량
		② 결과보고서		공급량		분야별 각1건	- 진행상태 : 정상 - 실적 : 없음
				조정량
		③ 실적 등 관련 증빙서류		공급량		분야별 각1건	- 진행상태 : 정상 - 실적 :없음
				조정량
기타사항		□