’17.5. 14.(일)	서울시 도봉소방서 구조대 (02-3493-1119)		처리유형	①

서울시 도봉동 창포공원 승강기 구조

□ 사고개요

❍ 일    시 : 2017. 5. 14.(일) 19:23

* 선착대 : 도봉소방서 119구조대 3km(거리)

❍ 장    소 : 서울시 도봉구 도봉동4-1

❍ 원    인 : 승강기 고장

	《사고경위》
창포공원내 승강기가 1층에서 기계고장으로 비상정지한 상황으로 내부에 승객 10명이 고립되어 있는 상황임.

□ 피해상황 및 동원인력

❍ 인명피해 : 10명(안전구조 10명,)

* 경상 0명 -  작업인부 0, 관계자 0

❍ 동원인원 : 6명(소방 06)

❍ 동원장비 : 1대(소방 01)

□ 현장활동 조치사항

❍ 구조대 현장도착 (19:28)

❍ 승강기 위치 (19:30)

❍ 승강기 고립자 확인 (19:30)

❍ 승강기 개방 및 구조완료 (19:31)