’17. 5. 25(목)	서울시 서초소방서 구조대 (02-534-0119)		처리유형	①

서초구 반포동 래미안퍼스티지 승강기 구조

□ 사고개요

❍ 일    시 : 2017. 05. 25.(목) 19:12

* 선착대 : 서초소방서 119구조대 1.5km(4분)

❍ 장    소 : 서울특별시 서초구 반포대로 275

❍ 원    인 : 정전

	《사고경위》
래미안퍼스티지 단지내 정전 발생으로 다량의 신고가 접수되고 다수의 승강기에 다수의 요구조자가 고립된 상황임

□ 피해상황 및 동원인력

❍ 인명피해 : 4명(안전구조 4명)

❍ 동원인원 : 14명(소방 14, 기타 2)

❍ 동원장비 : 3대(소방 3)

□ 현장활동 조치사항

❍ 서초소방서 구조출동(19:13)

❍ 서초소방서 지휘대, 구조대, 반포대 현장도착(19:17)

❍ 최초신고된 102동 승강기 구조완료(19:30)

❍ 전원공급으로 정전 복구완료(19:40)

❍ 상황종료 등(19:50)