인계·인수 목록

(탈취기)

2018년 2월

1. 인수·인계 대상

기기번호	설비명	상세규격		비 고
		기기명	수량
2NM-8105 (1차침전지)	미생물탈취기 1800㎥/min (600㎥/min x 3대)	SMC 본체(8m×7m×5.4mH×3조)	1식
		영양제탱크 및 교반기 ( 1㎥ × 0.75kW)	3set
		영양제펌프(0.2kW)	6대
		순환수조(2㎥)	6대
		순환펌프(0.75kW)	15대
		담체	420㎥
		수조히터(5kW)	12대
		전동밸브(65A)	6대
		현장제어반 (2.9m×0.5m×2mH)	3면
2NM-8106		탈취팬(600㎥/min)	4(1)대	( )예비
		현장제어반 (1.3m×0.55m×2.3mH)	1면

2. 관급(탈취기) 납품업체

업체명	대표자 (담당자)	주소	전화번호 (담당자)	비고
㈜씨앤제이	최희영 (최진용 이사)	인천 연수구 송도미래로30-0 송도스마트밸리 A동 2101호	032-837-5181 (*************)