품목별 세부 규격서
장비명	소화기		모델명/제조사	3.3kg
장비사진
장 비 상세규격	1. 약제중량 :3.3kg 2. 소화능력단위 : A3, B5, C 3. 방사시간 :12초 4. 방사길이 : 4~5M 5. 사용온도범위 : 영하20도~영상40도
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	안전장갑		모델명/제조사	슈퍼그립 200 / 3M (그레이 M / L 사이즈)
장비사진
장 비 상세규격	※ 용 도 : 각종 훈련시 착용
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	건전지		모델명/제조사	1.5V AA / KOREA
장비사진
장 비 상세규격	※ 형 식 : 1.5V / AA 일회용 알카라인 건전지 ※ 외 형 : 외경14.5mm 높이50.5mm 중량18.8g ※ 용 도 : 경광등, 손전등
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	리튬 건전지		모델명/제조사	1.5V AAA(얼티메이트 리튬건전지) /에너자이져
장비사진
장 비 상세규격	※ 형 식 : 1.5V / AAA 일회용 리튬 건전지 ※ 외 형 : 외경14.5mm 높이50.5mm 중량18.8g ※ 용 도 : 경광등, 손전등
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	건전지		모델명/제조사	1.5V AAA / KOREA
장비사진
장 비 상세규격	※ 형 식 : 1.5V / AAA 일회용 알카라인 건전지 ※ 외 형 : 외경14.5mm 높이50.5mm 중량18.8g ※ 용 도 : 경광등, 손전등
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	방역용마스크		모델명/제조사	KF94 세부리형 대형 / L.S store
장비사진
장 비 상세규격	※ 각종 훈련시 사용
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	안전테이프 (8CM*40M)		모델명/제조사	파이어라인 / 레스큐탑
장비사진
장 비 상세규격	※ 각종 훈련시 사용
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	소방호스		모델명/제조사	육송 이중자켓(YFH-D40)
장비사진
장 비 상세규격	※ 외피 : 폴리에스테르 필라멘트/폴리에스테르나일론 ※ 내피 : PU/PVC/고무/EPDM고무 ※ 연결금속구 : 알루미늄 합금/청동 ※ 용도 : 소방훈련용 예비수관
물품분류 및 물품식별번호

품목별 세부 규격서
장비명	경광봉(소형)		모델명/제조사	소형(42cm)/ 에이스전자,국산
장비사진
장 비 상세규격	※ 전원 : C타입 1.5V 2개 ※ 크기 : 42cm, 지름30mm ※ 용도 : 소방훈련 대피용
물품분류 및 물품식별번호