재난예방 및 피해경감계획 적합성 검토 결과서(예시)
「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」제10조 규정에 따른 재난예방 및 피해경감계획의 적합성 검토 결과임. 1. 대 상 : ○○○○빌딩 2. 주 소 : 강남구 ○○○로0000길(○○동 000-0) 3. 관리주체 : 대표 ○○○ (전화 02-000-0000) 3. 검토내용(해당 내용만 기재) - 건축물의 기본현황 및 이용 및 재난 및 안전관리 조직의 구성ㆍ운영에 관한사항 - 대피시설 및 피난유도계획, 재난유형별 대응,상호응원 및 비상전파계획 - 재난 및 테러 등 교육. 훈련계획 및 시설물의 유지관리계획 등 4.검토결과 : 부적격 2014. 07. 00 서울특별시 재난예방 및 피해경감계획 검토자
위원	직 위	성 명	의 견
위원장	재난관리과장		별첨
위 원	지휘2팀장		별첨
위 원	재난조사		별첨
위 원	안전담당		별첨
위 원	구조팀장		별첨
위 원	계획안전		별첨
위 원	예방팀장		별첨
위 원	시설지도	○○○	별첨
위 원	소방검사	○○○	별첨
위 원	예방계획	○○○	별첨
위 원	위험물담당	○○○	별첨
담 당	구조담당		별첨

검토부서	검토결과 보완사항	비고
예방팀	○ 초건축 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제18조(피난안전구역설치) 1) 제②항 제6호 소방시설 설치·유지 및 피난계획 - 유사시 각 층별 세부적인 피난계획(시나리오) 수립 미기재 등	부적격
검사지도팀	○ P7 페이지 -각 임무별 재난 및 안전관리조직도가 미편성됨	부적격
위험물 안전관리팀	○ 초건축 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제9조(유해·위험물질의 관리 등) - 제①②③④⑤항에 의거 위험물 데이터베이스 구축 등 관리 방안 및 위험물시설 층별 평면도 미기재)	부적격
현장대응단 (지휘팀)	○ 초건축 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제14조(교육 및 훈련) - 관계인, 상시근무자 및 거주자에게 재난 및 테러 등에 대한 교육·훈련 세부계획 누락, - 작성된 내용도 사실과 다른 부분이 많고, 부록 내용이 다른 대상에 대한 내용이 상당부분 기재되어 있음.	부적격
재난관리과	○ 초건축 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법 제21조(재난대응 및 지원체계의 구축) - 제출한 자체 대응계획은 긴급구조기관소방서 작성 내용임 (자체 계획수립 요함) - 자체 비상연락망 미작성 - 유관기관 비상연락 체계 구성 미작성 등	부적격