【붙임】보고양식

【 교통신호기 누전대비 정비결과 】

지방청	경찰서	설치 현황		정비 현황			정비항목 및 조치결과	미정비사유 및 향후계획
		신호 제어기	신호등 (둥주)	소 계	정비완료	미정비
서울	마포	201	3,169 (1,450)	69	65	4	1.절연저항 2.개폐기 / 차단기 3.누전차단기 4.옥내배선 5.접지	8.1. ~ 8.11. 장마기간 후 정비 예정 / 8.31까지 조치 예정
	서대문	125	1,937 (858)	106	105	1
	용산	141	1,964 (889)	47	43	4
	은평/서부	183	2,809 (1,212)	109	107	2
	중부/남대문	112	1,927 (735)	55	53	2

【 안전표지, 신호등 부착 시설물 및 부착대 파손 대비 정비결과 】

지방청	경찰서	설치 현황		정비 현황			정비항목 및 조치결과	미정비사유 및 향후계획
		신호등	교통 안전표지	소 계	정비완료	미정비
서울	마포	10,293		23	23	0	강풍에의한 표지 각도 불량	표지 및 부착대파손건은 연간단가를 통한 정비 (8.31. 까지)
	서대문	7,370		27	27	0
	용산	7,132		32	31	1
	은평/서부	12,713		35	35	0
	중부/남대문	6,094		24	22	2

* 신호등은 교통안전표지 등 시설물이 부착된 신호등을 위주로 하되, 지주(부착대) 내구연한 도래 등 강풍시 대비가 필요한 경우 정비 대상에 포함 시킬 것

【 교통안전시설 피해상황 및 조치 】

지방청	경찰서	위치	시설 종류	피해 상황	조치결과
서울	마포	연희지하차도 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	용산	서빙고동주민센터 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	마포	서강대정문 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	용산	전자랜드 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	용산	세계일보 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	마포	월드컵경기장사거리 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	서대문	북가좌초교사거리 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	중부	우리은행장충지점 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	마포	성산모터스 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	서부	북한산성입구 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	용산	금강병원 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	남대문	덕수궁앞 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	은평	롯데821동앞 교차로	제어기	우천으로 인한 누전 (차단기 직결)	8.31까지 조치 예정
	용산	녹사평대로 168 용산구청 앞	표지	강풍으로 표지 쓰러짐	표지 교체 예정
	서대문	명물거리 교차로	표지	강풍에 의한 표지 각도 불량	각도 교정 완료
	중부	필동1가 45-6	표지	강풍에 의한 표지 쓰러짐	표지 교체 예정
	중부	광희동사거리 교차로	표지	강풍에 의한 표지 쓰러짐	표지 교체 예정
	은평	한국환경산업기술원(연등) 교차로	표지	강풍에 의한 표지 각도 불량	각도 교정 완료
	마포구	성산현대아파트(연등) 교차로	표지	강풍에 의한 표지 각도 불량	각도 교정 완료
	용산구	서빙고동 180-7	표지	강풍에 의한 표지 각도 불량	각도 교정 완료