종합사회복지관 점검결과 (서울특별시)

□ 점검개요

ㅇ 점검기간 : 2014. 4.21. ~ 5. 8.

ㅇ 점검방법 : 안전점검 조사표에 의한 자체점검 및 방문점검

ㅇ 점검내역 : 건축, 소방, 전기, 가스 및 재난대비 매뉴얼 비치 여부, 화재보험가입여부, 안전관리 교육·훈련 현황 등

□ 점검결과

ㅇ 종로종합사회복지관 등 98개소 지적사항 총 67건

( 단위 : 개소 / 건 )

시설유형	대상시설수	자체점검 시설수	점검결과조치필요건수			미조치 사유
			계	조치완료	미조치
종합사회복지관	98	98	67	30	37	‣ ’14년 기능보강사업 추진 등 10건 ‣ ’15년 기능보강 추진 11건 ‣ 상반기 자체보수 예정 7건 ‣ 한국시설안전공단 안전점검시 확인 요청 6건 ‣ 기타 자치구 소관부서 정비 검토 및 지속 관찰 3건

□ 자체 보완 조치사항

ㅇ 조치 완료 : 30건

- 건축·시설 4건, 소방 7건, 방화·대피 8건, 전기 4건, 가스 1건, 기타 6건

ㅇ 조치 미완료 : 37건

- 건축·시설 22건, 소방 1건, 방화·대피 8건, 전기 3건, 재난관리 1건, 기타 2건

- 향후 조치계획

‣ ’14년 기능보강사업 실시 6건

‣ ’14년 2차 기능보강사업 추진 4건

‣ ’15년 기능보강 추진 11건

‣ 상반기 자체보수 예정 7건

‣ 한국시설안전공단 안전점검시 확인 요청 6건

‣ 기타 자치구 소관부서 정비 검토 및 지속 관찰 3건

□ 건의사항

ㅇ 비전문가(공무원)의 건축·시설물 분야 점검 한계 노출

- 전기, 가스 등의 분야는 별도 정기검사를 통하여 전문성 확보 가능하나

- 건축·시설물 분야는 전문가(한국시설안전공단 등) 지원 필요

ㅇ 정기적으로 통합 안전점검 매뉴얼을 시달하여 자치단체□시설별 통일된 안전점검 기준 마련 필요