소방장비 확인점검 수검표 (진압장비)

2018. 10. 24.

상계119안전센터

□진압장비(37종, 281점)

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	13이전	14	15	16	17	18
계		196		196	135	22	2	33	4	0
진압장비	이 동 용 소방펌프	1	P380S 15HP	1	1
	산불 등짐펌프	30	등짐형	30	30
	소방호스	102	65mm	53	37	3		13
			40mm	49	21	8		20
	분무관창	8	40mm	5	4		1
			65mm	3	3
	수막형성관창	3	40mm	3	3
	무반동 관창	2	65mm	2	1				1
	홈관창	4	40mm	2	1				1
			65mm	2	1				1
	파이프 관창	1	65mm	1	1
	셀라관창	2	65mm	2	1				1
	연기투시용관창	1	65mm	1	1
	피스톨 관창	34	65mm	14	11	3
			40mm	16	7	8	1
			25mm	4	4
	흡수관	1	10m	1	1
	직결관	2	75mm	2	2
	스탠드 파이프	2	65×40mm	2	2
	Y카프링	3	65×40mm	3	3

구분	장비명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
				소계	13이전	14	15	16	17	18
계		85		85	76	7	0	0	2	0
진압장비	양용암 카프링	5	65mm	3	2	1
			40mm	2		2
	양용숫 카프링	1	65mm	1	1
	특수 아답타	1	75-65mm	1	1
	산불진화장비 (싹쓸이장비)	1	고압펌프등8점	1	1
	흡수관용 결합금속구	1	100mm→65mm	1	1
	중간용 결합금속구	3	40mm	3	1	2
	고압소방호스	52	65mm	19	19
			40mm	24	24
			25mm	9	9
	이경 유니온	8	65*40	4	2	2
			40*25	4	4
	+자형 연결구	2	65*40	2	2
	체크밸브	4	65mm	2	2
			40mm	2	2
	수관운반용 지게	5		5	5
	볼밸브	2	40mm	2					2