추석대비 안전점검 결과(총괄)

( 서부도로사업소 기전과)

2019.8.26.

점검대상 : 35개소

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	공동구	언더 패스	사면	옹벽
시설수	35	4	2	11		6	12

점검결과

○ 점검인원 : 총   19명(공무원  16명, 외부전문가  3명)

○ 시설물별 적출건수(총  13건 / 조치  7건, 미조치  6건)

구분	계	한강 교량	일반 교량	고가 차도	입체 교차	터널	지하 차도	복개 구조	공동구	언더 패스	사면	옹벽
적출건	13		3	1		6	3
조 치	7		3	1			3
미조치	6					6

○ 시설물 분야별 주요 적출사항(총   건 / 조치  건 / 미조치   건)

구분	계	구조물 손상	포장 파손	배수불량	부속 시설파손	교통안전 시설파손	청소	기타
적출건
조 치
미조치

○ 기전분야 주요 적출사항(총  13건 / 조치  7건 / 미조치  6건)

구분	계	전기설비 불량	기계설비 불량	통신설비불량	방재설비 불량	기타관리부적정 등	기타
적출건	13	8		2	3
조 치	7	5		2
미조치	6	3			3