충주댐 방류량 증가에 따른 원수 수질개선 효과분석

<서울특별시상수도연구원>

봄철갈수기 충주댐 등, 한강수계 댐의 방류량 증가에 따라, 상수원수 수질개선 효과가 뚜렷하게 나타나고 있음

댐 방류량 현황

충주댐 방류량 증가: 1차-15일간(3/7～3/21), 2차-4월 중순

- 예년: 2001년부터 2007년까지, 봄철갈수기(2,3,4월)중 평균방류량은 79 m3/초(CMS)를 나타내었음

- 금년: 3월중 15일간의 방류량은 203 CMS로 예년의 2.7배로 증가하였으며, 하류 팔당댐 방류량은 328 CMS로 예년(178)의 1.8배로 증가하고 있음

실행기관 : 한국수자원공사(물관리센터)

수질개선 효과 분석

[ 팔당댐 방류량과 원수 BOD의 변동 추세 ]

방류량 증가로 취수장(6개 지점) BOD는 3.0 mg/L에서 2.5 mg/L로, 조류개체수는 36,200 개체수/ml에서 15,600 개체수/mL로 뚜렷한 개선 효과 발생

※ 하천수의 생활환경기준 : BOD 3.0 이하(Ib등급), 3.0초과(Ⅱ등급)

한강 상하류 전 구간의 물갈이 효과로 개선효과가 지속될 것으로 예측

건의사항

봄철갈수기 상수원수의 수질악화를 예방할 수 있도록, 수질개선까지 고려한 상류댐 수문관리 체계의 정책화를 건의드림