【서식 7】

특정관리대상시설 등 안전점검서

점 검 개 요	시 설 명	서부수도사업소
	시설구분	공공청사 (위험등급 : A등급)
	점검일자	2018. 3.29. ~ 3.30(점검명 : 정기점검)
	점검기관	서부수도사업소 (유지․관리부서 : 행정지원과 )
	점 검 자	관리분야 소속 시설관리과 직급 시설6 성명 권영안(서명) 건축분야 소속 급수운영과 직급 공업7 성명 이병돈(서명) 기계분야 소속 행정지원과 시설정비원(기계) 성명 구정준(서명) 전기분야 소속 행정지원과 시설정비원(전기) 성명 용현중(서명)
시 설 현 황	위 치	서울시 서대문구 통일로 26길 41 (연락처 02-3146-3519)
	규 모	연면적 : 4,316㎡(본관, 별관, 팔각정)
	구조․용도	철근콘크리트, 공공업무시설(준공년도 : 1967)
최 근 점 검 상 황	점검일자	2015. 9. 7. (점검명 : 서부수도사업소 청사 시설물 정밀안전진단 및 부대시설 정밀 점검 용역)
	점검기관	대한산업안전협회
	점검결과	긴급한 보강을 요하는 중대한 결함사항은 없음 “C”등급
검토 판정	ㅇ 위험요인 및 안전성 검토 - 대체적으로 기계, 소방, 가스시설은 양호 - 건축물 등은 노후화가 진행되고 있으나 2016년 청사보수공사 시행으로 안정성이 확보됨. ㅇ 특정관리대상시설․지역의 구분 및 위험등급 조정 - 2016년 청사 보수공사 완료로 등급 상향(C등급 ⇒ A등급)
향후 조치 계획	- 지속적인 유지 관리
첨부 서류	- 분야별 점검결과서

분야별 안전점검결과서

○ 시 설 명 : 서부수도사업소(위치 : 서대문구 통일로 26길 41 )

○ 시설규모 : 4,316㎡(본관5층, 별관3층, 팔각정3층)

○ 관리주체 : 서부수도사업소(전화번호 : 02-3146-3519)

점검분야	점 검 자	점 검 결 과	조치방향
유 지 관 리	소속 : 행정지원과 - 공업 7급 : 이병돈 - 시설정비원 : 구정준 - 시설정비원 : 용현중
건 축	소속 : 행정지원과 - 공업 7급 : 이병돈 - 시설정비원 : 구정준 - 시설정비원 : 용현중
전 기	소속 : 행정지원과 - 공업 7급 : 이병돈 - 시설정비원 : 용현중
가 스 (기계)	소속 : 행정지원과 - 공업 7급 : 이병돈 - 시설정비원 : 구정준