특정관리대상시설 등 안전점검서

점검 개요	시 설 명	서울특별시 보건환경연구원 (소유자 : 서울특별시장)
	시설구분	(위험등급 : B등급)
	점검일자	2013.05.07 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	서울특별시 보건환환경연구원(유지․관리부서 : 관리부)
	점 검 자	관리분야 소속 관리부 직급 지방공업주사보 성명 한성훈 소속 관리부 직급 지방기계장 성명 장세일 건축분야 소속 관리부 직급 지방공업주사보 성명 한성훈 소속 관리부 직급 지방공업주사보 성명 권민수 토목분야 소속 관리부 직급 지방공업주사보 성명 한성훈 소속 관리부 직급 지방공업주사보 성명 권민수 전기분야 소속 관리부 직급 지방공업주사보 성명 권민수 소속 관리부 직급 지방기계장 성명 장세일 가스분야 소속 관리부 직급 지방공업주사보 성명 한성훈 소속 관리부 직급 지방기계장 성명 장세일 소방분야 소속 관리부 직급 지방공업주사보 성명 한성훈 소속 관리부 직급 지방기계장 성명 장세일
시설 현황	위 치	경기 과천시 장군마을3길 30(주암동) (02-570-3348)
	규 모	지하1층, 지상4층 25,454.38㎡
	구조․용도	1989.9.8(준공), 2011.07.11(증축), (주용도- 교육연구시설)
	수용인원	근무인원 283명
최근점검 상황	점검일자	2012.12.29 (점검명 : 정기점검)
	점검기관	서울시 보건환경연구원
	점검결과	주요부재 등에 대한 결함 확인하지 못함
검토판정	ㅇ 중점관리시설 B등급
향후 조치 계획	ㅇ 본관 청사 정밀구조 안전점검 용역 결과(2012.11.20 발주) 구조 안전상 문제가 될만한 특이사항은 없었음 ㅇ 준공후 23년 이상 경과함에 따라 노후화된 건물로서 건물 사용연한 증진 및 내구성 향상을 위해 옥상방수 시행 및 조적조 균열부 보수, 보일러 등 노후기계 설비 교체 검토 ㅇ 국가재난관리시스템 전산입력
첨부 서류	※ 분야별 점검결과서

분야별 안전점검 결과서

○ 시 설 명 : 서울특별시 보건환경연구원

(위치 : 경기 과천시 장군마을3길 30)

○ 시설규모 : 지하1층, 지상4층 25,454.38㎡

○ 관리주체 : 서울특별시 보건환경연구원 (전화번호 02-570-3348)

점검분야	점 검 자	점 검 결 과	조치방향
유지 관리	지방공업주사보 한성훈 지방기계장 장세일	특이사항 없음	-
건축	지방공업주사보 한성훈 지방공업주사보 권민수	옥상 방수층 훼손 조적조 균열 타일 균열 및 탈락	ㅇ 본관 청사 정밀구조 안전점검 용역 결과(2012.11.20 발주) 구조 안전상 문제가 될 만한 특이사항은 없었음 ㅇ 준공후 23년 이상 경과함에 따라 노후화된 건물로서 건물 사용연한 증진 및 내구성 향상을 위해 옥상 방수 시행 및 조적조, 타일 균열부 보수 시행
토목	지방공업주사보 한성훈 지방공업주사보 권민수	절개지 토사 유출	ㅇ 시공업체에 하자조치 중
전기	지방공업주사보 권민수 지방기계장 장세일	특이사항 없음	-
가스 (기계)	지방공업주사보 한성훈 지방기계장 장세일	본관 보일러 등 설비 전반 노후	ㅇ 향후 노후설비 교체 검토
소방	지방공업주사보 한성훈 지방기계장 장세일	특이사항 없음	-