침수․붕괴 등 재난위험시설 관리카드

【관리번호: 중부-1】

대 상 명		양지은 주택					위험등급	D등급
소 재 지 (주 소)		서울시 중구 동호로17가길 8(중구 신당동 822-3)
시설규모 (면적, 길이 등)		건물구조	용 도	층 수			연 면 적	기 타
		연와조	주 택	지하1층 지상2층			140.6㎡	재 난 위험시설물
관리주체 (대 표 자)		중구청 건축과		연 락 처			02-3396-5848
지역여건 및 예상취약요인		본 건물은 재난위험시설 D급 대상으로 신당2동 고지대에 위치하고 있으며 집중호우 및 태풍 등의 발생으로 인하여 건물 붕괴 우려가 높음.
안전대책		재난발생시 신속하게 건물 내부 거주민에 대한 인명검색 및 초동조치, 건물붕괴 수보즉시 출동하여 벽체지지대, 붕괴경보기, 콘크리트 절단기, 매몰자 탐지기 등 각종 구조장비 활용 신속한 인명구조 및 주변 건물 등 안전조치 실시.
기 타 (참고사항)		1980.3.19.일에 사용승인 된 노후 건물로 재난위험 D등급 건물 로 건물 보강 작업 및 주기적 점검 필요.

침수․붕괴 등 재난위험시설 관리카드

【관리번호: 중부-2】

대 상 명		장충동 공가					위험등급	D등급
소 재 지 (주 소)		서울시 중구 장충동2가 193-57
시설규모 (면적, 길이 등)		건물구조	용 도	층 수			연 면 적	기 타
		철근콘크리트	공 가	지하1층 지상2층			21.36㎡	재 난 위험시설물
관리주체 (대 표 자)		중구청 건축과		연 락 처			02-3396-5848
지역여건 및 예상취약요인		본 건물은 재난위험시설 D급 대상으로 장충동2가 엠버서더호텔 맞은편에 위치하고 있으며 집중호우 및 태풍 등의 발생으로 인하여 건물 붕괴 우려가 높음.
안전대책		건물붕괴 수보즉시 출동하여 벽체지지대, 붕괴경보기, 콘크리트 절단기, 매몰자 탐지기 등 각종 구조장비 활용 신속한 인명구조 및 주변 건물 등 안전조치 실시.
기 타 (참고사항)		1967.12.5.일에 사용승인 된 노후 건물로 재난위험 D등급 건물 로 건물 철거 요함.

침수․붕괴 등 재난위험시설 관리카드

【관리번호: 중부-3】

대 상 명		권순례, 최연호 주택					위험등급	D등급
소 재 지 (주 소)		서울시 중구 동호로17가길 10-7
시설규모 (면적, 길이 등)		건물구조	용 도	층 수			연 면 적	기 타
		연와조	주 택	지하1층 지상2층			132.17㎡	재 난 위험시설물
관리주체 (대 표 자)		중구청 건축과		연 락 처			02-3396-5848
지역여건 및 예상취약요인		본 건물은 재난위험시설 D급 대상으로 신당2동 고지대에 위치하고 있으며 집중호우 및 태풍 등의 발생으로 인하여 건물 붕괴 우려가 높음.
안전대책		재난발생시 신속하게 건물 내부 거주민에 대한 인명검색 및 초동조치, 건물붕괴 수보즉시 출동하여 벽체지지대, 붕괴경보기, 콘크리트 절단기, 매몰자 탐지기 등 각종 구조장비 활용 신속한 인명구조 및 주변 건물 등 안전저치 실시.
기 타 (참고사항)		1980.4.3.일에 사용승인 된 노후 건물로 재난위험 D등급 건물로 건물 보강 작업 및 주기적 점검 필요.