풍수해 대응장비 확인점검 결과 (쌍문)

1.점검결과

장비명	규격(용량)	구입년도	작동상태		비 고
			양호	불량
수중펌프 (2)	1.75kw	2015	2		※ 장비노후
수중펌프 (2)	0.66kw	2015	1	1	※ 장비노후
구명자캣 (2)		2017	2
동력절단기 (1)		2015	1

2.점검사진

수중펌프	수중펌프
구명자캣	동력절단기