풍수해 대응장비 확인점검 결과(예시)

1.점검결과

장비명	규격(용량)	구입년도	작동상태		비 고
			양호	불량
발전기1	2.0KVA	2017	0
발전기2	1.8KVA	2004	0		장비노후
체인톱		2018	0
동력절단기		2017	0
수중펌프	860W	2017	0
구명자켓1,구명튜브1,구명부환2		2003,2007,2003	0

2.점검사진

발전기1	발전기2
동력절단기	수중펌프
발전장비(발전기, 발전차량 등)	구명자켓1,구명튜브1,구명부환2