붙임		현장점검 사진(3월)

사다리 안전장치 미부착(토건시설팀)	연마기 불꽃튐 방지시설 설치 요망(토건시설팀)
벤치드릴프레스 방호덮개 미설치(조경시설팀)	산업안전표지 미부착(조경시설팀)
시멘트 MSDS 비치 또는 처리(조경시설팀)	노을공원 분전함 배선 마감 상태 미흡(조경시설팀)