2013 소규모 빗물 저장탱크 설치비 지원 및 설치 방법안내

빗물 저장 탱크 설치 조성 안내

서울시에서는 2006년부터 소규모 빗물 저장탱크 설치시 설치비 지원을 하고 있습니다.

시민들이 좀더 손쉽게 설치가능 하도록 설치방법과 제품 등을 안내해드리오니, 소중한 수자원인 빗물을 잘 받아서 이용할 수 있도록 시민여러분의 많은 관심과 지원바랍니다.

빗물 저장 탱크

<소규모 저장탱크>	<빗물이용시설 이용>

상기 그림이 빗물저장탱크의 설치예 입니다.

가옥의 물받이로부터 빗물을 모아, 일시적으로 저장하는 탱크입니다.

보조대상이 되는 빗물 저장탱크는까지 저장할 수 있는 전용탱크입니다.

사업내용 및 지원절차

○ 사업명칭 : 서울시 빗물관리시설 확충사업

○ 대상지역 : 서울시 전역

○ 사업기간 : 연중 실시(예산 범위내)

○ 보조대상 탱크 용량 : 200ℓ~2,000ℓ(2㎥)

○ 지원금액 : 기준공사비의 90%이내(10%는 신청인 부담)

○ 지원절차 :

- 일반설비,시공업체 등에 직접 문의 후 견적서를 받아 신청해 주세요.

- 보조금 교부결정 통보를 받은 후 설치합니다.

- 설치후 완료신고서와 청구서를 다시 제출해주세요.

기준공사비 및 제품안내

○ 지원금액은 기준공사비의 90%가 지원됩니다.

○ 제품과 용량은 다양하며 제품의 설치는 판매와 설치를 동시에 하는 업체가 있는 반면

일반 설치업체에 설치를 요청해야 하는 경우가 있으며 이 경우에도 기준공사비와

가격을 비교하여 본인 부담이 가능한 제품과 설치방법을 선택하여야 합니다.

사업효과

○ 개별적으로는 작지만 시민 여러분의 동참으로 큰 효과가 있습니다.

○ 소규모 빗물탱크는 빗물이 하수도로 유입되는 양을 줄이는 데 효과적일뿐만 아니라 저장된

빗물은 조경용수, 청소용수 및 작물재배용수로 사용함으로써 수도요금을 절약할 수 있습니다.

설치후 유지관리

○ 필터를 수시로 점검하시어 쓰레기나 낙엽, 진흙을 제거하여 주십시오.

○ 특히, 많은 비가 예상되는 경우에는 필터를 점검 홈통이 막히지 않도록 관리하여

주시기 바랍니다.

○ 호우가 예상될 시에는 저장탱크를 사전에 비워주십시오

신청방법

시청(물관리정책과) 또는 관할 자치구 환경부서에 연락하여 주세요.

신청방법 등을 설명하여 드립니다.

신청기간 : 연중

☎ 전 화 : 서울시청 물관리정책과 02)2133-3764, 3762

관할 자치구 빗물이용시설 관리부서 및 120 문의

빗물 저장탱크 제품 정보
제품명		엠 포 라			제품명	순 다				제품명		우 디		규격 및 금액					규격 및 금액
규격 및 금액		260ℓ		1,102천원	규격 및 금액	300ℓ		842천원		규격 및 금액		350ℓ	1,102천원	200ℓ	5,690천원		1,000ℓ	6,150천원	200ℓ	420천원		1,000ℓ	2,100천원
																			400ℓ	840천원		2,000ℓ	4,200천원
														400ℓ	5,690천원		2,000ℓ	7,250천원
		360ℓ		1,102천원
		600ℓ		1,738천원
														600ℓ	5,690천원		※ 펌프(0.4HP)포함		600ℓ	1,260천원
제품명		엘 레 강 스			제품명	컬 럼				제품명		탑		규격 및 금액					규격 및 금액
규격 및 금액		400ℓ		1,045천원	규격 및 금액	1,000ℓ		1,518천원		규격 및 금액		1,300ℓ	1,067천원	200ℓ	2,658천원		1,000ℓ	3,041천원	200ℓ	420천원		1,000ℓ	2,100천원
														400ℓ	2,682천원		2,000ℓ	3,213천원	400ℓ	840천원		2,000ℓ	4,200천원
						2,000ℓ		2,211천원
														600ℓ	2,732천원				600ℓ	1,260천원
사업자			주식회사 예건											사업자		㈜ EL			사업자		베이스캠프코리아
본사	주소		경기도 파주시 동패샘 1길 14				연구소		주소		서울시 마포구 서교동 396-164			주소		경기도 안양시 동안구 관양동 934-3 세모빌딩 2F			주소		강원도 원주시 소초면 섬배로 247-3
																			연락처		1544-9828
	연락처		031-943-6114						연락처		02-324-1140			연락처		031-426-8477
																			팩스		033-823-4809
	팩스		031-943-6698						팩스		02-324-3270			팩스		031-426-8479
※ 모든 제품의 설치비, 운반비, 부가세 포함입니다.														※ 설치비, 운반비, 부가세는 포함입니다. ※ 펌프는 제외입니다.(PE빗물탱크)

소형빗물 저장조 설치기준공사비

〈PVC 배관 : D=40mm, L=4m(탱크외부) 기준)〉

□ 기준 공사비

(금액단위 : 천원)

규 격	단 위	설 계 금 액	비 고
200ℓ	대	1,224
400ℓ	대	1,328
600ℓ	대	1,422
1톤	대	1,521
2톤	대	1,672

※ 펌프 설치시에는 사업비 추가 : 450천원(전기공사비 포함) 추가소요

◊자치구 빗물이용시설 담당 연락처 안내◊
연번	자치구	해당부서	연 락 처	연번	자치구	해당부서	연 락 처	비 고
1	종로구	산업환경과	2148-2451	14	마포구	환경과	3153-9254
2	중구	환경과	3396-5612	15	양천구	맑은환경과	2620-3444
3	용산구	환경과	2199-7663	16	강서구	환경과	2600-4016
4	성동구	맑은환경과	2286-6314	17	구로구	환경과	860-2878
5	광진구	치수방재과	450-7806	18	금천구	환경과	2627-1512
6	동대문구	맑은환경과	2127-4651	19	영등포구	환경과	2670-3459
7	중랑구	맑은환경과	2094-2432	20	동작구	환경과	820-1370
8	성북구	환경과	920-3620	21	관악구	녹색환경과	880-3541
9	강북구	환경과	901-6746	22	서초구	기업환경과	2155-6467
10	도봉구	환경정책과	2091-3235	23	강남구	환경과	3423-6214
11	노원구	녹색환경과	2116-3211	24	송파구	맑은환경과	2147-3272
12	은평구	맑은도시과	351-7632	25	강동구	맑은환경과	3425-5934
13	서대문구	환경과	330-8796