【붙임-1】

화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	2팀장	센터장

연번	2015-02-27		안전센터명		화곡			센터장	이계욱
검토 일시	2015.02.27 (19:00~19:30)		참석 인원		10명			진압3대장	손종한
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2015.02.16(10:10)		10:10		10:15			10:25	12:00
	위 치	- 강서구 화곡동 772-63번지 대성종합건재철물
	원 인	- 난로 과열
	출동인원 및 차량	출동인원		4		출동차량	1대(펌프차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	- 화곡대 21호는 MDT 출동 지령을 받고 현장에 도착하여 확인한 바 철물점에서 연기가 나오고 있던 상태였음. 65mm 수관 4본을 전개하여 화재 진압 실시함.
	소방용수 점유․사용량	소화용수 점령(지상식 020092)
	인명구조 활동상황	- 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	화재 진압시 수손피해 현장대원의 개인안전장구 착용 여부
	대 책 (개선방안)	과도한 주수를 금지 화재진압전 현장대원의 개인안전장구 착용 여부 확인 철저

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도