【붙임-1】

화재방어 검토회의 결과	결재	담당자	3팀장	센터장

연번	2015-05-0112		안전센터명		화곡			센터장	이계욱
검토 일시	2015.05.14 (18:00~18:30)		참석 인원		19명			진압3대장	황현종
□ 화재 발생 상황	출동일시		출 동		도 착			완 진	귀 소
	2015.05.06(17:59)		18:00		18:06			18:14	19:10
	위 치	- 강서구 강서로 18길 52-7
	원 인	- 원인 조사중
	출동인원 및 차량	출동인원		5		출동차량	2대(펌프차,탱크차)
□ 화재 방어 활동	선착대 도착 시 화세 및 조 치	화곡대 21호, 31호는 MDT 출동 지령을 받고 현장에 도착하여 확인한 바 공사중인 건축물이 타고 있었음. 65mm수관 4본과 40mm관 4본을 전개하여 화재 진압.
	소방용수 점유․사용량	탱크차량 공소(150034) 점유
	인명구조 활동상황	- 없음
□ 화재 방어상 문제점 및 대책	문제점	주위 주거시설이 밀집되어 있어 화재확대우려가 있었고 현장에 화재로 시민들이 구경하러 모여 있어 차량이 이동하는 데 어려움이 있었음 주위에 용수시설이 하나밖에 없어 후착대들이 보수하는 데 어려움
	대 책 (개선방안)	화재 시 신속하게 주위 주거시설에 연락하여 미리 주거자들에게 알리고 경찰이 동시 출동하여 도로 통제, 용수시설을 추가 설치하여 화재 시 대비

□ 화재현장 출동로 및 위치	□ 화재방어 검토회의 사진
□ 진압작전도