화재진압 토론회

소방 관서	중랑소방서 현장대응단
토론 일시	2015. 5.18.(월) 17:50 ~ 18:00		장 소		현장대응단 사무실			참석인원	현장대응단 2, 3팀 전직원
화재 발생	출동일자	2015. 5. 15.(금) 15:39 ~ 16:08(15:43 완진)
	위 치	중랑구 공릉로 13길 27-4(묵동 166-27)
	출동인원 및 차량	출동인원		16명		출동장비	6대 (지휘1, 펌프1, 탱크1, 굴절1, 구급,구조대 100)
현장 활동 사항	문제점	○ 주택 좁은계단을 통하여 수관 연장시 수관 꼬임이 발생하고, 좁은계단을 통해 일시에 많은 인원이 화재현장 투입되므로 전개된 수관에 걸려 직원이 다칠수 있다.
	개선사항	○ 좁은공간 화재진화시 투입 우선순위 고려하여 적정 인원투입으로 안전사고 방지