17병동 환자 안전관리 점검결과 보고(4월)

○ 점검일시 : 2018년 4월 9일(월) 15:30

○ 점 검 자 : 천진향, 주진희

○ 점검내용

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker		바퀴부착 및 구름상태	양호	-
			높이조절 손잡이 조임 상태	양호	-
	샤워트롤리		전원작동 및 충전상태	해당 무	-
			높이조절 레버작동	해당 무	-
응급 kit	물품관리		응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호	-
			Intubation-set 작동 확인	양호	-
각실 관리	병 실		상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	양호	-
			침상 lamp 작동상태	양호	-
			call bell 작동상태	양호	-
			침상난간 상태	양호	-
			화장실 미끄럼 방지 부착	유	-
			낙상주의, 고위험 표지판 부착	유	-
			소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호	-
			손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호	-
	세척실		감염성 폐기물박스 비치(뚜껑부착)	양호	-
			일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호	-
			변기소독기 작동상태	양호	-
	세탁물 처리실		기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	양호	-
	샤 워 실		Call Bell 작동	양호	-
			미끄럼방지 및 낙상주의 부착	유	-
			샤워실 사용주의 안내문 부착	유	-
	복도, 계단		바닥 물기 상태	양호	-
			벽 부착물 고정상태	양호	-
각실 관리		공동화장실	Call Bell 작동	양호	-
			미끄럼 방지 부착	유	-
			장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호	-
		휴 게 실	바닥 물기 상태	양호	-
			정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유	-
			재활 운동기구 작동 및 보존상태	양호	-

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호	-
	의사소통	의심가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호	-
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	양호	-
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	양호	-
		효과적인 손 위생 수행 여부	양호	-
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	양호	-
		필요시 재평가 여부	양호	-
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	양호	-
		발생 시 즉시 보고 여부	양호	-
교 육	간병인	월 1회 안전관리교육 실시	유	2회/ 4명
	환자	월 1회 안전관리교육 실시	유	1회/28명
	직원	월 1회 안전관리교육 실시	유	2회/11명
특 이 사 항

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연 번	일 자	조치내용	비 고
1	03월 07일	1706호실 팬코일 공기 빼냄.
2	03월 08일	전자레인지 성능 떨어져 교체
3	03월 09일	1709호실 팬코일 수리함.
4	03월 10일	공용화장실 물 새는 곳 옆 전기선 보여 안보이게 봉합함.
5	03월 15일	4호실, 10호실 창가 물새는 것 조치함.
6	03월 21일	1호실 침대 수리
7	03월 22일	네뷸라이져line 연결부위 부러진 것 교체, portable O2 산소유량계 수리
8	03월 23일	간호사실 앞 컴퓨터 프린터 안되서 수리함
9	03월 24일	병실 팬코일 도색작업
10	03월 25일	병실 외 간호사실, 휴게실 팬코일 도색작업
11	03월 30일	직원화장실 변기 막힘 수리
12	03월 31일	비상계단 문고장 수리