17병동 환자 안전관리 점검결과 보고(5월)

○ 점검일시 : 2018년 5월 2일(화) 16:30

○ 점 검 자 : 천진향, 주진희

○ 점검내용

구분	점검항목		점 검 내 용	점검결과	조치내용(불량 시)
기타 용구 관리	IV pole & Walker		바퀴부착 및 구름상태	양호	-
			높이조절 손잡이 조임 상태	양호	-
	샤워트롤리		전원작동 및 충전상태	해당 무	-
			높이조절 레버작동	해당 무	-
응급 kit	물품관리		응급약품 및 소독물품 유효기간확인	양호	-
			Intubation-set 작동 확인	양호	-
각실 관리	병 실		상두대 주위 위험물 방치 여부 (TV, 가습기, 화분, 칼, 가위, 줄 등)	양호	-
			침상 lamp 작동상태	양호	-
			call bell 작동상태	양호	-
			침상난간 상태	양호	-
			화장실 미끄럼 방지 부착	유	-
			낙상주의, 고위험 표지판 부착	유	-
			소화기, 소화전 점검상태 및 정 위치	양호	-
			손소독제 비치, 유효기간 표기상태	양호	-
	세척실		감염성 폐기물박스 비치(뚜껑부착)	양호	-
			일반쓰레기 분리수거 이행 실태	양호	-
			변기소독기 작동상태	양호	-
	세탁물 처리실		기타(흰색)과 오염 세탁물(노란) 분리	양호	-
	샤 워 실		Call Bell 작동	양호	-
			미끄럼방지 및 낙상주의 부착	유	-
			샤워실 사용주의 안내문 부착	유	-
	복도, 계단		바닥 물기 상태	양호	-
			벽 부착물 고정상태	양호	-
각실 관리		공동화장실	Call Bell 작동	양호	-
			미끄럼 방지 부착	유	-
			장애인화장실 안전 바 손잡이 상태	양호	-
		휴 게 실	바닥 물기 상태	양호	-
			정수기 온수 사용 시 주의사항 부착	유	-
			재활 운동기구 작동 및 보존상태	양호	-

구분	점검항목	점검내용	점검결과	조치사항
국제 환자 안전 목표 적용	환자확인	2가지 이상을 사용하여 확인 (이름, 병록번호, 생년월일) 환자 팔찌 착용	양호	-
	의사소통	의심가는 처방의 재확인 절차 및 구두처방 3단계 준수	양호	-
	고 위험 약물 (고농축전해질)보관	일반약품과 분리 보관 여부	양호	-
	감염예방	손 위생 가이드라인 채택 여부	양호	-
		효과적인 손 위생 수행 여부	양호	-
	낙상예방	입원 시 낙상사정 여부	양호	-
		필요시 재평가 여부	양호	-
		낙상 고 위험 환자의 낙상예방 활동	양호	-
		발생 시 즉시 보고 여부	양호	-
교 육	간병인	월 1회 안전관리교육 실시	유	2회/ 4명
	환자	월 1회 안전관리교육 실시	유	1회/20명
	직원	월 1회 안전관리교육 실시	유	2회/16명
특 이 사 항

○ 병동 물품 점검 및 수리내용

연 번	일 자	조치내용	비 고
1	4월 3일	세탁물 처리실 철문 나사 풀린 것 영선실 연락하여 수리함
2	4월 9일	엘리베이터 고장 수리
3	4월 11일	정수기 물 나오지 않아 수리
4	4월 13일	정수기 고장으로 정수기 임시 교체함
5	4월 16일	1707호실 변기 막힘 수리
6	4월 17일	처치실 서랍상 문고리 나사풀린 것 수리
7	4월 17일	엘리베이터 고장 수리
8	4월 18일	병실 가운데 자리 콘센트 전기 안들어와 전기실 연락하여 수리함
9	4월 19일	유도등 3개 교체
10	4월 23일	1707호실 변기 막힘 수리
11	4월 23일	프린터 수리
12	4월 24일	프린터 연결(2번 컴퓨터 출력 안됨)
13	4월 25일	남자공용화장실 변기 물내림 지속되어 수리
14	4월 26일	프린터기 교체