		119감염관리실 구성 물품 및 내용연수

[조달청고시 제2018-14호 「내용연수」]

연번

감염관리실

물품명

(조달청 고시) 내용연수

비고

일련번호

물품분류번호

품명

내용연수

0

감염관리실

304

30201796

조립식구조물

10년

1

장비세척기

444

41103202

실험용세척기

10년

2

세탁기

1354

47111502

업소용세탁기

9년

3

멸균소독기

1021

42281508

고압증기 멸균기 또는 소독기

10년

4

에어커튼

294

27131605

에어커튼

7년

5

냉□난방기

369

40101787

냉난방기

9년

6

냉장고

990

42199099

혈액□약품냉장고

9년

7

장비보관함

983

42191907

의료기구보관용 캐비닛 또는 장

10년

8

청소기

1357

47121602

진공청소기

7년

9

손 소독기

1386

48101819

손소독기

5년

10

손 건조기

1355

47111503

세탁물건조기

7년

참고

그림

크기: 6,000×3,000×3,000mm

(외부)

(내부)

※ 국민안전처 119구급과-5621(2016.10.12.)호 `감염관리실 규격서 개정 알림」

- 지역여건에 따라 크기와 주요장비를 일부 조정하여 설치할 수 있음

<119구급대 감염관리실 처리절차>

구급현장 (귀 소)		⇨		주들것 등 장비 세척 폐기물 처리		⇨		응급처치장비 세척멸균소독		⇨		의복 세탁 멸균 및 의약품 보관
⇧												⇩
출동대기		⇦		감염관리점검 (인원 및 장비)		⇦		119구급차 내부 세척살균․건조		⇦		구급대원 인체 샤워 살균