2015년도 대형화재취약대상 변경대상

□ 2015년도 대형화재취약대상 제외대상 현황

연번	대상명	위치	업종	현황		제외 사유
				층별	연면적
1	신내테크노타운	중랑구 봉화산로 123	공장 (1급)	9/1층	16,329㎡	주용도는 공장이나 현재 주로 업무시설 용도로 사용하고 있고 공장에 화기취급시설이 없는 조립생산 공장으로서 취약요인이 적고 스프링클러 설비등 자동소화설비가 적정설치되어있음
2	이지펠리스	중랑구 망우로 316	복합 (1급)	8/2층	16,165㎡	복합건축물로서 주로 업무시설로 사용되고있음.3층에 음식점(컨벤션부페)으로 영업중이나 취약요인 적고 스프링클러설비등 자동소화설비가 적정설치되어있음