2016년 도시(공원)시설물 점검‧정비 대장 (해빙기)

연번	점검일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
1	2016.3.23.	ㅇ 종보전 연구실 옹벽 - 배수로 주변 차량 통행불편 → 일부 복개 요함	대공원장 외 12					간부합동 (시설과)
2	2016.3.23.	ㅇ 종보전 연구실 옹벽 - 연구실 옹벽 내 폐 약수터 정비 요함	대공원장 외 12					간부합동 (시설과)
3	2016.3.23.	ㅇ 유인원관 옹벽 - 옹벽 시작점(양쪽) 토사 유출 → 옹벽 추가 설치	대공원장 외 12					간부합동 (시설과)
4	2016.3.23.	ㅇ 유인원관 옹벽 - 배수로 낙엽 쌓임 → 낙엽 제거 요함	대공원장 외 12					간부합동 (시설과)
5	2016.3.23.	ㅇ 식물원 옹벽 - 식물원 건물 옹벽 철근 노출	대공원장 외 12					간부합동 (시설과)

연번	점검일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
6	2016.3.23.	ㅇ 식물원 옹벽 - 식물원 건물 옹벽 균열 발생	대공원장 외 12					간부합동 (시설과)
7	2016.3.23.	ㅇ 식물원 옹벽 - 식물원 온실 유리창 청소 요함	대공원장 외 12					간부합동 (조경과)
8	2016.3.23.	ㅇ 식물원 옹벽 - 식물원 화단 주변 도색 벗겨짐	대공원장 외 12					간부합동 (조경과)
9	2016.3.23.	ㅇ 식물원 옹벽 - 식물원 옹벽 배수구멍 나무뿌리 제거	대공원장 외 12					간부합동 (조경과)
10	2016.3.23.	ㅇ 식물원 옹벽 - 옹벽 주변 지저분함 → 정리요함	대공원장 외 12					간부합동 (조경과)

연번	점검일자	지적 사항	점검자	조치결과				비고
				정비 일자	조치내역	정비사진
						전	후
11	2016.3.23.	ㅇ 맹수사 석축 - 스라소니 뒤 배수로 유수장애 발생 → 매쉬휀스 철거	대공원장 외 12					간부합동 (시설과)
12	2016.3.23.	ㅇ 맹수사 석축 - 호랑이사 석축 일부 탈락	대공원장 외 12					간부합동 (시설과)