자문 검토 의견서

○ 2018년 상반기 노원구 하수관로 정비사업(한글비석로)

안 건	검 토 의 견
2018년 상반기 노원구 하수관로정비사업 (한글비석로)	1. A구간 3단계 교차로 공구의 경우 작업공간이 협소한바 흙을 실어 나를 덤프트럭의 위치를 확보하는 방안을 제시 2. 79p 현수막(안)의 내용을 본공사의 내용으로 교체 3. 용역계약서를 첨부하기 바람

2018. 04. 11