2018년도 하반기 일제소방용수조사 담당자(1팀)

≪1팀 150개소≫

조사 일자	조별	조사자	동 별	용수 담당자	소방용수시설현황		고 장	비 고 (임시폐전)
					관 리 번 호	개 수 (사설)
11/5	1조	최백진 김지환 박선준	청운동(29) 궁정동(4)	장.최백진	170, 381, 168, 172, 196, 197, 198, 356, 357, 192, 332, 387, 182, 189, 171, 175, 176, 177, 179, 181, 188, 신저5, 165, 184, 185, 187, 167, 166, 320, ⁄ 329, 14, 신저2, 390 // 신사9	33 (1)
	2조	김성권 배상식 최순조	옥인동(18)	장.김지환	140, 147, 134, 148, 151, 337, 139, 145, 146, 334, 121, 126, 130, 393, 123, 335, 125, 106	18
11/6	1조	최백진 김지환 박선준	청운동(17) 효자동(13)	사.박선준	174, 190, 193, 163, 322, 191, 194, 391, 392, 173 ,199 380, 169, 164, 369, 75, 321 ⁄ 315, 316, 317, 314, 309, 310, 312, 71, 311, 313, 325, 326, 73	30	321(고장) (사용불)
	2조	김성권 배상식 최순조	관내비소(16)	장.최순조	186(2-1), 178(2-2), 183(2-3), 180(2-4), 229(2-5), 113(2-6) 115(2-7), 114(2-8), 138(2-9), 142(2-10), 149(2-11), 135(2-12), 127(2-13), 141(2-27), 195(2-34), 355(2-35)	16
11/7	1조	최백진 김지환 박선준	누상동(20)	장.김지환	129, 31, 124, 15, 16, 24, 346, 343, 17, 22, 26, 28, 30, 344, 358, 23, 27, 29, 25, 345	20
	2조	김성권 배상식 최순조	신교동(15) 옥인동(18)	위.배상식	119, 120, 107, 116, 109, 110, 117, 118, 352, 108, 111, 112, 348, 385, 386, ⁄ 122, 128, 131, 76, 132, 328, 353, 333, 350, 143, 336, 349, 133, 137, 351, 327, 136, 144 // 신사222	33 (1)	327(고장) (사용가) 136(고장) (사용불) 144(고장) (사용불)
					이 하 여 백
계						150 (2)	4

2018년도 하반기 일제소방용수조사 담당자(2팀)

≪2팀 143개소≫

조사 일자	조별	조사자	동 별	용수 담당자	소방용수시설현황		고 장	비 고 (임시폐전)
					관 리 번 호	개 수 (사설)
10/22	1조	노병철 나인채 길준억	창성동(14) 통의동(17)	위.노병철	153, 154, 378, 379, 158, 159, 162, 155, 156, 160, 323, 신저4, 157, 324, ⁄ 216, 221, 223, 230, 215, 217, 218, 220, 240, 222, 383, 384, 318, 214, 363, 219, 388 // 신사8, 신사7	31 (2)	324(고장) (사용가) -스핀들마모
	2조	곽진수 강영석 남기훈	사직동(30) 행촌동(1) 필운동(3)	장.강영석	105, 69, 88, 89, 92, 354, 100, 103, 104, 82, 83, 78, 87, 86, 389, 93, 94, 90, 81, 84, 95, 96, 97, 80, 98, 338, 339, 367, 319, 85, 74, / 99 / 72, 70, 77 // 신사13, 신사12, 신사14, 신사19	34 (4)	85(고장) (사용가)
10/23	1조	노병철 나인채 길준억	통인동(20) 체부동(11)	장.나인채	239, 340, 341, 238, 342, 224, 236, 237, 227, 233, 234, 231, 232, 226, 33, 225, 394, 200, 359, 235 ⁄ 201, 202, 209, 211, 212, 213, 203, 206, 207, 249, 91	31
	2조	곽진수 강영석 남기훈	필운동(17)	교.남기훈	254, 79, 253, 248, 251, 241, 243, 250, 252, 242, 244, 361, 245, 247, 255, 347, 246	17
10/24	1조	노병철 나인채 길준억	관내비소(12)	장.길준억	21(2-14), 18(2-15), 19(2-16), 20(2-17), 152(2-18), 41(2-19), 228(2-20), 205(2-22), 208(2-23), 204(2-24), 150(2-21), 210(2-25),	12	210(고장-제수변매몰) (사용가) -비소2-25,
	2조	곽진수 강영석 남기훈	누하동(18)	교.남기훈	신저3, 44, 382, 37, 38, 39, 46, 32, 360, 45, 43, 42, 40, 36, 35, 34, 7, 377	18
					이 하 여 백
계						143 (6)	3

2018년도 하반기 일제소방용수조사 담당자(3팀)

≪3팀 96개소≫

조사일자	조별	조사자	동 별	용수 담당자	소방용수시설현황		고 장	비 고 (임시폐전)
					관 리 번 호	개 수 (사설)
10/29	1조	이흥구 황석환 조명윤	무악(23)	장.황석환	61, 60, 370, 54, 55, 371, 56, 297, 58, 331, 53, 64, 65, 63, 62, 51, 52, 59, 49, 67, 68, 372, 57 // 신사15, 신사6, 신사2, 신사3, 신사4, 신사5, 신사21	23 (7)	372(고장) (사용불)	57 (임시폐전)
	2조	이규동 박영국 장봉수	교남동(6) 교북동(2)	장.장봉수	1, 2, 3, 4, 신저1, 395 ⁄ 12, 13 // 신사1	8 (1)
10/30	1조	이흥구 황석환 조명윤	행촌동(26)	위.이흥구	276, 287, 285, 291, 283, 284, 261, 260, 269, 290, 266, 268, 278, 299, 286, 289, 262, 264, 257, 294, 263, 265, 281, 300, 298, 50	26
	2조	이규동 박영국 장봉수	홍파동(9)	장.장봉수	301, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 374, 375	9
10/31	1조	이흥구 황석환 조명윤	행촌동(20)	장.조명윤	259, 366, 292, 364, 365, 274, 270, 271, 272, 10, 273, 275, 296, 288, 373, 280, 277, 279, 293, 295,	20
	2조	이규동 박영국 장봉수	관내비소(10)	장.박영국	48(2-28), 362(2-29), 256(2-31), 282(2-32), 267(2-33), 101(2-36) 102(2-37), 330(2-40), 161(2-41), 82(2-42)	10	362(고장) (사용가)
					이 하 여 백
계						96 (8)	2	1