해빙기 재해대비 사전점검 결과

(전자2사업소)

□ 점검개요

❍ 점검기간 : 2018. 2. 1. ~ 2. 8.

❍ 점검대상 : 전자시설물, 분전함

❍ 점 검 자 : 전자2사업소장 등 159명

□ 점검결과

연번	소 속	장 소	점검 결과	조치결과
1	개화산전자	방화 등 12역	양호	· 목동역 자동개집표기 3번 케이블 정리 · 신정역 무인충전기 철거 개소 케이블 정리
2	영등포전자	양평 등 14역	양호
3	답십리전자	천호 등 11역	양호	· 아차산역 분전함 볼트 조임 및 먼지제거
4	고덕전자	강동 등 13역	양호
5	마포구청전자	응암 등 14역	양호
6	한강진전자	대흥 등 15역	양호
7	신내전자	고려대 등 8역	양호
8	도봉전자	장암 등 9역	양호
9	건대입구전자	먹골 등 12역	양호	· 먹골역 지동개집표기 외함 실리콘 처리
10	이수전자	청담 등 12역	양호
11	천왕전자	온수 등 10역	양호
12	부천전자	까치울 등 9역	양호
13	잠실전자	암사 등 9역	양호
14	모란전자	장지 등 8역	양호

❍ 관련사진

연번	점검 조치사항	조치 전	조치 후
1	· 목동역 자동개집표기 3번 케이블 정리
2	· 신정역 무인충전기 철거 개소 전원 케이블 정리
3	· 아차산역 분전함 볼트 조임 및 먼지제거
4	· 먹골역 자동개집표기 외함 실리콘 처리

자동개집표기 점검	분전함 점검	전자시설물 내 배관점검
정션박스 점검	절연저항 측정	접지저항 측정
관리자 현장점검	관리자 현장점검	관리자 현장점검