‘18년 안전진단(정밀점검) 및 방수방식 대상

□ 상수도맨홀 정밀점검

구 분	계	중부	서부	동부
사업비(백만원)	2,500	849	797	854
맨홀수량(개)	59,500	20,200	18,970	20,330

※ 개소당 점검 단가 : 42,000원(1개소)×59,500개소= 2,500백만원

□ 상수도시설물 정밀안전진단·정밀점검(세부현황 별첨, 단위:백만원)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	본부
계	1,917	212	367	382	80	78	80	180	538
정밀 안전진단	배수지,가압장 36개소 (1,063)	경내 등 14개소 (212)	만리 등 13개소 (311)	용마 등 5개소 (324)	-	-	사당3 등 2개소 (54)	방배 등 2개소 (162)	-
정밀점검	배수지,가압장 44개소 도송수관로 144㎞ (504)	-	백련 등 9개소 (56)	아차산 등 3개소 (58)	공릉 등 11개소 (80)	목동 등 10개소 (78)	독산 등 7개소 (26)	반포 등 4개소 (18)	강남지역 관로 144㎞ (188)
노후기반 시설 실태평가	배수지,가압장 64개소 도송수관로 195㎞ (350)	-	-	-	-	-	-	-	배수지 35개소 가압장 29개소 도송수관로 195㎞ (350)

※ 노후기반시설 실태평가 : ‘18년 신규사업(31년이상 경과 시설)

□ 배수지 방수·방식

구 분	계	서부			강남
		소계	와우산 (1개 지)	홍은 (1개 지)	반포 (2개 지)
사업비(백만원)	4,805	2,045	1,667	378	2,760
방식면적(㎡)	32,002	15,066	13,030	2,036	16,936
시설용량(㎥)	132,500	52,500	40,000 (20,000×2)	12,500 (4,200×3)	80,000 (20,000×4)
기존 방식	-	-	에폭시 (2000년)	에폭시(크로스) (2004년)	에폭시 (2003년)

※ 홍은배수지는 천장, 벽체만 시행(바닥은 2010년 시행, 자기질 타일)

’18년도 정밀안전진단 및 정밀점검 대상

구 분	계	배 수 지			가 압 장			도·송수관로
		정밀 안전진단	정밀점검	노후기반시설 실태평가	정밀 안전진단	정밀점검	노후기반시설 실태평가	정밀점검	노후기반시설 실태평가
계	144개소, 339㎞ 1,917백만원	24 개소 (745백만원)	26 개소 (295백만원)	35 개소 (86백만원)	12 개소 (244백만원)	18 개소 (95백만원)	29 개소 (72백만원)	144㎞ (188백만원)	195㎞ (192백만원)
본 부	339㎞			35개소			29개소	144㎞	195㎞
	(538백만원)			31년 이상			31년 이상	도‧송수관로 (강남지역)	31년 이상
중 부	14개소	9개소			5개소
	(212백만원)	경내,낙산, 남산소,도원, 무악,한남,혜명, 평창1,평창2			평창1,평창2, 낙산,도원, 북악
서 부	22 개소	9개소	5개소		4개소	4개소
	(367백만원)	불광터널,가좌, 만리,독박골, 기자촌,노고산, 능안,태진, 할미당	백련,수색, 와우산,증산, 북악터널		현행,노고산, 만리,불광터널	백련,증산, 와우산, 북악터널
동 부	8 개소	3개소	2개소		2개소	1개소
	(382백만원)	대현산,용마, 용마소	아차산, 아차산소		대현산,용마	아차산
북 부	11 개소		6개소			5개소
	(80백만원)		공릉,월계, 상계2,번동소, 우이,수유6			미아,상계2, 우이,쌍문2, 중계
강 서	10 개소		6개소			4개소
	(78백만원)		목동,신월, 신정,개봉, 우장산, 화곡			우장산,신정, 화곡,개봉
남 부	9 개소	2개소	5개소			2개소
	(80백만원)	사당3,사당4	독산,낙성대, 신림9,신림2, 봉천6-2			법원,낙성대
강 남	6 개소	1개소	2개소		1개소	2개소
	(180백만원)	방배	반포,서초		방배	반포,우면산