2022년도 상반기 소방용수시설 일제조사일정

화곡119안전센터

합계	소 화 전							저수조	급수탑
	소계	계	지상식		계	지하식
			2구형	3구형		일반식	다용도	소계	소계	고정식	회전식
668	667	111	111		556	555	1	1

□ 소방용수시설 총괄현황

□ 소방용수시설 동별현황

연번	관 할	동 명	총 계	소 화 전		저수조	급수탑	다용도
				지상식	지하식
총계	안전센터	4개	668	111	555	1		1
	화곡	화곡1	266	51	213	1		1
		화곡2	101	16	85
		화곡8	127	18	109
		화곡본동	174	26	148

□ 각 조별 조사인원 현황

반	조	감독자	조사자
1팀	진압1팀-1조	1팀장(위).이재호	위.김홍묵 장.김성우 교.장우석
	진압1팀-2조
			장.이수호 교.임경국
2팀	진압2팀-1조	2팀장(위).김동오	위.이중선 장.최병진 교.김현성
			장.박성진 장.양준석
	진압2팀-2조
3팀	진압3팀-1조	3팀장(위).윤호규	위.김병철 장.박지호 사.장진철
			교.성기현 교.김태호
	진압3팀-2조

※ 장기 병가 및 교육 등 사고자현황

※ 휴가 및 연가 등 차량 탑승인원 변경시 탄력적으로 용수조사실시 토록함.

담당지역	팀	조	수량	날짜	소 화 전 관 리 번 호	비소	고장	저수조	다용도	차량
4개동	3팀	9개조	668	3주		19	17	1	1	2
화곡1.8. 본동지역 (220)	1팀	진압 1조 [115]	32	4/18	08－20.86.48.99.28.53.29.06.103.84.85.49.52.50.81.54.					21
					08－22.59.58.05.75.74.128.38.57.35.110.04.24.23.98.132.
			21	4/19	08-10.122.127.68.13.102.46.21(불).123.124.51.37.30.55.56.76. 07-126(비28).161(비12).174(비48).168(비06), 15-127(비42).	5	1
			34	4/20	08－87.03.107.73.108.02.01.77.78.88.97.39.109.118.27.130.133.134.
					08－26.15.100.69.129.25.125.121.101.126.47.116.36.61.62.94.
			28	4/21	07－143.21.62.30.167.60.139.28.91.79.61.
					07－47.117.120.142.80.08.92.140.108.98.141.03.33.122.78.32.11
		진압 2조 [105]	26	4/18	08－14.60.32.08.70.89.31.45.저1(가).44.43.96.11.90.111.119. 117.		1	1		31
					08－91.65.09.42.34.79.33.80.41.
			27	4/19	08－82.72.12.63.66.92.120.83.131.
					08－67.105.18.17.71.115.19.16.106.114.40.113.95(불).64.07.104(불).93.112.		2
			25	4/20	15－93.28.58.31.32.05.14.112.07(가).77.21.22.97.12.		1
					15－98.39.10.40.11(불).111.96(불).06.41.121.83.		2
			27	4/21	07－93.46.128.76.72.95.73.96.71.147.10.75.114.67.116.52.
					07－121.110.112.94.111.01.63.05.105.02.115.
화곡1.2. 본동지역 (213)	2팀	진압 1조 [110]	27	4/4	15－30.13.89(비23).62.45.85.46.19(비09).61.63.91.03.65.64(가). 90.84.52.26.124(비05) 07– 172(비46)(가) .09-76.89.88.27.39.56.84(비30).	5	2			21
			27	4/5	09－87.90.57.07.25.30.91.38.62.26. 40.77.35.22.37.101(비52).31.92. 15-116.09-36.93.45.63.20.98.78.23.	1
			26	4/6	09－08.79.42.55.64.99.29.74.11.32. 52.05.86.21.34.94.06.54.75.97.10(비38). 96.68.73.69.85.	1
			30	4/7	07－130.48.153.24.23.124.13.49.152.133. 31.101.156.51.26.171.56.106.125.15.148.145.137.25.69.134.74.164.70.109.
		진압 2조 [103]	22	4/4	14-20,85, 21 ,107,76,11,27,97,98,62,69,122,19,30,117,44,87,77,40,106,10,84,					31
			22	4/5	09－49.48.60.16.17.82.46.01.47.44.28.65.18.02.43.19.03.61.41.100.33.50.
			32	4/6	09－51.70.24.67.12.13.59.58.72.14.53.81.15.66.83.95.04.09.71.80.
					14-9,13,75,39,49,41,73(불),125,35,8,129,12,		1
			27	4/7	07－77.138.88.42.170.
					07－35.34.45.44.43.04.154.09.84.169.83.81.50.89.06.86.87.159.85.158.155.144.
화곡8.2. 본동지역 (235)	3팀	진압 1조 [126]	32	4/11	14-116,120,124,119,74,131(비소20),127,123,5,47,92,18,46(불),89,80,99,102,1,2,54,16,17	1	1			21
					14-29,111,88,53,58,6,14,28,109,52,
			33	4/12	14-23,36,45,130,48,81,63,90(비소21),108,67,7,61,31,86,83,56,60,91,59,82,15,105	1
					14-57,95,(비소51),55,79,38,110,112,43,78,68,103	1
			32	4/13	14-22,70,104(다용도),93,42,50,65,128(비소41),64,114,3,51,24,72,113,71,126,4,26,66,121	1			1
					14-94,37,32,115,100,33,118,25,34,96,101,
			29	4/14	07－64.18.38.19.36.102.37.99.131. 07-123(비소22),90(비소7)불,127(비소29)	3	1
					07－55.14.68.113.151.119.39.118.16.40.162.150.107.07.82.41.17.
		진압 2조 [109]	27	4/11	15 － 09(가).76.20.47.108.109.66.68.67.92.23.24.25.53. 114.54.49.105.50.125.55.04.113.60.80.59.79.		1			31
			30	4/12	15 － 51(불).101.102.94.81.104.33.103.56.02.122.48.78.57. 34.18.35.44.87.70.86.99.71.100.38.72.123.115.73.36.		1
			24	4/13	15 － 88(가).126.42.120.01.117.43.82.37.74.15.16.27. 75.106.107.119.29.95.69.08.17.110.118.		1
			28	4/14	07 － 12(가).146(가).20.135.53.136.65.54.163.58.149.66.129.103. 104.27.57.132.22.157.165.59.100.173.29.166.160.97.		2

□ 조사 일정표  (2022.4.4. – 4.21.)