수도꼭지 수질검사 결과(2024.5월)

○ 서울아리수본부에서는 법정 수도꼭지 수돗물 수질검사를

실시하고 그 결과를 시민들께 알려드립니다.

○ 수도꼭지 수질검사는 지역별 대표지점과 취약지점을 선정하여

매월 정기적으로 실시하고 있으며, 그 결과는 아래와 같습니다.

Ⅰ. 검사 개요

○ 검사근거 : 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제4조

○ 검사지점 : 총 450점(일반지역 434지점, 노후지역 16지점)

○ 검사항목

- 일반지역 : 6개항목

(잔류염소, 탁도, pH, 일반세균, 총대장균군, 대장균)

- 노후지역 : 12개항목

(잔류염소, 탁도, pH, 일반세균, 총대장균군, 대장균, 암모니아성질소,           구리, 아연, 염소이온, 철, 망간)

○ 검사기간 : 2024. 5. 1. ～ 5. 31.

○ 검사기관 : 8개 수도사업소

○ 문 의 처 : 서울아리수본부 수질과 (02-3146-1326)

Ⅱ. 검사 결과

○ 수질검사 결과 (총 450지점) : 먹는물 수질기준에 모두 적합

검사항목 항목별수질	잔류염소	탁 도	pH	일반세균 기준초과건수	총대장균군 검출건수	대장균 검출건수
먹는물수질기준	4㎎/L 이하	0.5 NTU 이하	5.8～8.5	100CFU/mL 이하	불검출 /100mL	불검출 /100mL
평 균	0.23	0.11	7.2	0/450점	0/450점	0/450점
범 위	0.10~0.44	0.06~0.24	6.8~7.6

Ⅲ. 행정구역별 월 평균 수질현황

구분	검 사 실 적	항 목	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균
		기 준	0.5NTU 이하	5.8~ 8.5	4㎎/L이하	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/100mL
계	450		0.11	7.2	0.23	0	불검출	불검출
종로구	14		0.13	7.3	0.21	0	불검출	불검출
중구	13		0.10	7.1	0.20	0	불검출	불검출
용산구	13		0.11	7.0	0.19	0	불검출	불검출
성동구	17		0.15	7.1	0.24	0	불검출	불검출
광진구	14		0.16	7.0	0.22	0	불검출	불검출
동대문구	18		0.14	7.2	0.22	0	불검출	불검출
중랑구	17		0.15	7.2	0.21	0	불검출	불검출
성북구	12		0.13	7.3	0.19	0	불검출	불검출
강북구	18		0.10	7.0	0.21	0	불검출	불검출
도봉구	18		0.09	7.1	0.22	0	불검출	불검출
노원구	18		0.09	7.1	0.26	0	불검출	불검출
은평구	18		0.09	7.1	0.25	0	불검출	불검출
서대문구	18		0.10	7.1	0.18	0	불검출	불검출
마포구	18		0.09	7.2	0.21	0	불검출	불검출
양천구	17		0.09	7.2	0.23	0	불검출	불검출
강서구	19		0.08	7.1	0.26	0	불검출	불검출
구로구	18		0.08	7.2	0.23	0	불검출	불검출
금천구	16		0.09	7.2	0.27	0	불검출	불검출
영등포구	14		0.08	7.2	0.17	0	불검출	불검출
동작구	18		0.09	7.2	0.26	0	불검출	불검출
관악구	18		0.10	7.3	0.24	0	불검출	불검출
서초구	27		0.13	7.1	0.25	0	불검출	불검출
강남구	25		0.14	7.2	0.23	0	불검출	불검출
송파구	27		0.13	7.4	0.21	0	불검출	불검출
강동구	25		0.11	7.2	0.31	0	불검출	불검출

Ⅳ. 정수장 급수 수계별 월 평균 수질현황

정수장명	검 사 실 적	항 목	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균
		기 준	0.5NTU 이하	5.8~ 8.5	4㎎/L이하	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검/ 100mL
계	450		0.11	7.2	0.23	0	불검출	불검출
강북	104		0.10	7.1	0.22	0	불검출	불검출
광암	27		0.13	7.4	0.21	0	불검출	불검출
구의	52		0.15	7.1	0.22	0	불검출	불검출
뚝도	70		0.11	7.1	0.21	0	불검출	불검출
암사	133		0.11	7.2	0.25	0	불검출	불검출
영등포	64		0.08	7.2	0.25	0	불검출	불검출

※ 총대장균군 수질기준 : 정수장별 매월 실시하는 급수수계의 시료수가 20개 이상인 경우 검출된     시료수가 5%를 초과하지 아니하여야 함.

Ⅴ. 수도꼭지 지점별 검사결과

○ 종로구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공급 정수센터	관할 사업소	비고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	지봉로 86	0.13	7.4	0.19	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
2	사직로9길 15-25	0.13	7.3	0.18	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
3	통일로14길 19	0.13	7.3	0.20	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
4	북촌로 20-27	0.13	7.4	0.17	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
5	대학로5길 38	0.12	7.3	0.23	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
6	혜화로9길 24-9	0.12	7.2	0.24	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
7	성균관로 50	0.12	7.2	0.25	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
8	숭인동길 51	0.13	7.4	0.17	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
9	성균관로 49-1	0.13	7.3	0.20	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
10	성균관로 47	0.11	7.2	0.25	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
11	삼청로 130	0.13	7.3	0.18	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
12	삼청로 107	0.13	7.3	0.20	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
13	홍지문2길 1	0.12	7.2	0.26	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
14	통일로12길 6	0.13	7.3	0.21	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수

○ 중 구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공급 정수센터	관할 사업소	비고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	청파로103길 33	0.11	7.1	0.21	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
2	만리재로 205-1	0.12	7.0	0.19	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
3	동호로10길 6	0.09	7.0	0.17	0	불검출	불검출	뚝도	중부	저수조
4	퇴계로 460	0.10	7.2	0.18	0	불검출	불검출	뚝도	중부	저수조
5	다산로 78	0.10	7.0	0.17	0	불검출	불검출	뚝도	중부	저수조
6	동호로25길 38	0.11	7.1	0.21	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
7	동호로11다길 18	0.10	7.0	0.22	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
8	퇴계로90길 42	0.09	7.2	0.18	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
9	동호로8길 42-22	0.10	7.1	0.21	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
10	퇴계로12길 89	0.11	7.0	0.21	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
11	다산로 173	0.11	7.0	0.22	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
12	동호로15길 21-7	0.10	7.1	0.19	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
13	을지로39길 40	0.10	7.2	0.20	0	불검출	불검출	뚝도	중부	저수조

○ 용산구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공급 정수센터	관할 사업소	비고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	만리재로 202	0.11	7.2	0.16	0	불검출	불검출	뚝도	중부	저수조
2	장문로 141	0.10	7.0	0.17	0	불검출	불검출	뚝도	중부	저수조
3	한강대로72길 21-15	0.10	7.1	0.21	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
4	장문로 95	0.12	7.0	0.22	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
5	청파로83길 26	0.10	7.0	0.17	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
6	한남대로 136	0.10	7.0	0.21	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
7	원효로 251	0.11	7.0	0.19	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
8	새창로12길 11-15	0.10	7.0	0.17	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
9	임정로 93-2	0.11	7.0	0.19	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
10	효창원로 263	0.10	7.0	0.21	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
11	후암로 32-6	0.11	7.0	0.19	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
12	후암로 40-2	0.10	7.1	0.18	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수
13	신흥로3가길 21-7	0.12	7.0	0.19	0	불검출	불검출	뚝도	중부	직수

○ 성동구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공급 정수센터	관할 사업소	비고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	마조로 77	0.12	7.0	0.33	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
2	사근동12길 1	0.13	7.2	0.28	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
3	청계천로 516	0.15	7.2	0.26	0	불검출	불검출	뚝도	동부	저수조
4	마장로23길 10	0.13	7.0	0.23	0	불검출	불검출	뚝도	동부	저수조
5	왕십리로31길 16	0.15	6.9	0.24	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
6	왕십리로 125	0.16	7.3	0.19	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
7	서울숲9길 3	0.18	7.2	0.23	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
8	왕십리로16길 6	0.12	7.2	0.22	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
9	한림말길 49	0.15	7.0	0.26	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
10	독서당로 272	0.13	7.0	0.27	0	불검출	불검출	뚝도	동부	저수조
11	독서당로 280	0.12	7.1	0.22	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
12	난계로 20	0.14	7.2	0.18	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
13	독서당로59다길 32	0.17	7.2	0.20	0	불검출	불검출	뚝도	동부	직수
14	천호대로 286	0.16	7.1	0.26	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
15	용답중앙길 89-2	0.18	7.1	0.28	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
16	천호대로 446	0.15	7.0	0.28	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
17	동일로43길 15-22	0.14	7.1	0.22	0	불검출	불검출	구의	동부	직수

○ 광진구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공급 정수센터	관할 사업소	비고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	자양로13길 37	0.18	7.1	0.26	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
2	아차산로66길 8	0.16	7.1	0.27	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
3	아차산로78길 67	0.15	7.0	0.20	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
4	천호대로 677	0.14	7.0	0.24	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
5	자양로47길 9-4	0.12	7.0	0.19	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
6	긴고랑로36길 57-27	0.16	7.0	0.22	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
7	용마산로 102	0.16	7.1	0.20	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
8	뚝섬로36길 15	0.13	6.8	0.20	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
9	자양번영로 35	0.18	6.9	0.21	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
10	자양로13다길 31	0.16	7.1	0.25	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
11	아차산로40길 46	0.15	7.0	0.26	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
12	뚝섬로 543	0.15	6.9	0.22	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
13	아차산로25길 27	0.18	7.1	0.20	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
14	동일로42길 2	0.18	7.0	0.18	0	불검출	불검출	구의	동부	직수

○ 동대문구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L이하	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	황물로 62	0.14	7.2	0.25	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
2	장안벚꽃로 67	0.13	7.2	0.24	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
3	하정로2길 10	0.12	7.2	0.21	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
4	천호대로45길 57	0.16	7.1	0.22	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
5	이문로1길 21	0.15	7.2	0.20	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
6	전농로17길 19-8	0.12	7.1	0.17	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
7	황물로17길 24	0.16	7.2	0.22	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
8	장한로17길 20	0.16	7.2	0.22	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
9	천호대로 70	0.15	7.2	0.22	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
10	고산자로 405	0.13	7.2	0.21	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
11	회기로 8	0.15	7.3	0.18	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
12	안암로 168	0.12	7.1	0.19	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
13	천호대로 453	0.16	7.2	0.21	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
14	신이문로 27-5	0.12	7.2	0.27	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
15	회기로10길 60	0.14	7.2	0.25	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
16	왕산로43다길 5	0.14	7.3	0.15	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
17	한천로18길 52	0.18	7.1	0.24	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
18	장한로17길 62	0.16	7.3	0.24	0	불검출	불검출	구의	동부	직수

○ 중랑구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	신내로 194	0.13	7.2	0.15	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
2	동일로 752	0.16	7.1	0.23	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
3	송림길 156	0.12	7.2	0.18	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
4	사가정로49길 56	0.12	7.1	0.18	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
5	용마산로 250-12	0.13	7.2	0.22	0	불검출	불검출	구의	동부	저수조
6	동일로92길 17-7	0.13	7.2	0.20	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
7	봉화산로30길 69-3	0.14	7.2	0.21	0	불검출	불검출	강북	동부	직수
8	중랑천로20길 6-14	0.16	7.2	0.30	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
9	봉우재로65가길 18	0.14	7.2	0.23	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
10	망우로 475	0.12	7.1	0.17	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
11	봉화산로43길 9	0.16	7.2	0.20	0	불검출	불검출	강북	동부	직수
12	동일로 921	0.18	7.2	0.23	0	불검출	불검출	강북	동부	직수
13	용마산로 202	0.15	7.2	0.20	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
14	공릉로2가길 5	0.17	7.0	0.22	0	불검출	불검출	강북	동부	직수
15	용마산로129나길 35	0.13	7.1	0.24	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
16	겸재로61길 40	0.17	7.2	0.27	0	불검출	불검출	구의	동부	직수
17	용마산로 293	0.18	7.2	0.22	0	불검출	불검출	구의	동부	직수

○ 성북구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	종암로 191	0.13	7.4	0.18	0	불검출	불검출	강북	중부	저수조
2	삼선교로10길 46	0.12	7.3	0.20	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
3	동소문로28길 40	0.13	7.4	0.16	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
4	성북로 41-12	0.13	7.4	0.17	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
5	보문로13나길 9	0.12	7.3	0.21	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
6	숭인로2길 18	0.13	7.3	0.20	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
7	삼양로2길 70	0.12	7.2	0.26	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
8	정릉로 261	0.13	7.4	0.16	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
9	정릉로 238	0.13	7.4	0.16	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
10	정릉로26길 1	0.12	7.2	0.26	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
11	보문로29다길 7	0.13	7.4	0.16	0	불검출	불검출	강북	중부	직수
12	장월로 101	0.13	7.3	0.20	0	불검출	불검출	강북	중부	직수

○ 강북구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/mL 이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	오패산로30길 30	0.10	7.0	0.29	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
2	도봉로68길 26	0.08	6.9	0.13	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
3	월계로7길 39-9	0.10	7.0	0.30	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
4	인수봉로17길 21-16	0.09	7.1	0.27	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
5	삼양로 280-1	0.10	7.1	0.22	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
6	솔샘로 284	0.08	6.9	0.24	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
7	한천로105길 21	0.09	7.0	0.23	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
8	오현로31길 51	0.10	7.0	0.26	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
9	도봉로18길 150	0.10	6.9	0.18	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
10	도봉로96나길 9-1	0.11	7.0	0.25	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
11	인수봉로 215	0.11	7.0	0.24	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
12	삼양로87길 3	0.08	7.1	0.21	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
13	인수봉로38가길 28	0.09	7.0	0.17	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
14	삼각산로 89	0.10	7.1	0.22	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
15	삼각산로 111	0.11	7.0	0.20	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
16	삼양로170길 23	0.11	7.0	0.15	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
17	삼양로 648	0.11	6.9	0.16	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
18	삼양로 561	0.12	7.0	0.14	0	불검출	불검출	강북	북부	직수

○ 도봉구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	마들로 859-19	0.10	7.0	0.20	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
2	마들로 916	0.08	7.0	0.27	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
3	도봉로169나길 22	0.09	7.0	0.26	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
4	도봉로145길 45	0.11	7.1	0.15	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
5	마들로 605	0.07	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
6	마들로 615	0.11	7.1	0.13	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
7	시루봉로 145	0.08	7.2	0.27	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
8	도당로 37	0.12	7.1	0.19	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
9	시루봉로6길 33	0.07	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
10	노해로48길 71	0.08	7.1	0.20	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
11	노해로44길 9	0.09	7.1	0.19	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
12	도봉로191가길 28	0.07	7.0	0.20	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
13	방학로3길 132	0.10	7.1	0.19	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
14	우이천로45길 22-4	0.09	7.1	0.15	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
15	노해로69길 103	0.12	7.2	0.16	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
16	노해로63가길 34	0.07	7.2	0.27	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
17	해등로 50	0.09	7.0	0.20	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
18	도봉로104길 101	0.08	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	북부	직수

○ 노원구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	동일로 1689	0.11	7.1	0.21	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
2	동일로237가길 10	0.10	7.1	0.29	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
3	동일로227길 106	0.09	7.0	0.28	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
4	동일로228길 66	0.09	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
5	동일로207길 184	0.11	7.1	0.19	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
6	상계로 269	0.09	7.1	0.22	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
7	노원로34길 43	0.09	7.0	0.23	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
8	노원로30길 57	0.10	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
9	중계로 123	0.08	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
10	공릉로 392	0.09	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
11	공릉로62길 41	0.09	7.0	0.29	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
12	동일로207길 18	0.10	7.1	0.22	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
13	공릉로55길 88	0.10	7.0	0.28	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
14	공릉로32길 35-2	0.09	7.1	0.29	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
15	공릉로34길 38	0.10	7.1	0.22	0	불검출	불검출	강북	북부	저수조
16	월계로53길 89	0.09	7.0	0.30	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
17	석계로 59	0.08	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	북부	직수
18	석계로8가길 2	0.10	7.1	0.27	0	불검출	불검출	강북	북부	직수

○ 은평구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	진흥로 29	0.11	7.0	0.26	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
2	연서로3나길 11-30	0.09	7.0	0.27	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
3	수색로 280	0.08	7.0	0.26	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
4	서오릉로21길 47	0.07	7.0	0.16	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
5	갈현로14길 32	0.10	7.0	0.29	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
6	은평로21길 36-2	0.08	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
7	통일로89길 12-6	0.09	7.2	0.27	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
8	갈현로 301	0.09	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
9	불광로9길 12	0.08	7.2	0.26	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
10	연서로34길 23	0.11	7.2	0.26	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
11	진관1로 40	0.10	7.1	0.14	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
12	가좌로 319	0.09	7.1	0.26	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
13	불광천길 410-17	0.08	7.1	0.28	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
14	백련산로4길 16	0.10	7.1	0.12	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
15	백련산로 179	0.09	7.1	0.27	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
16	응암로 154	0.08	7.1	0.25	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
17	갈현로1길 19	0.09	7.1	0.26	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
18	응암로12길 29	0.12	7.1	0.26	0	불검출	불검출	강북	서부	직수

○ 서대문구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	서소문로 21	0.09	7.0	0.11	0	불검출	불검출	뚝도	서부	저수조
2	충정로 16	0.10	7.1	0.14	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
3	세검정로 56	0.09	7.0	0.12	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
4	연희로 339	0.13	7.1	0.17	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
5	통일로 555	0.12	7.2	0.10	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
6	홍은중앙로 164	0.10	7.0	0.17	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
7	가좌로 113	0.10	7.1	0.26	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
8	수색로 100-55	0.12	7.1	0.10	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
9	성산로 372	0.11	7.0	0.10	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
10	연희로32길 129	0.11	7.0	0.18	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
11	연희로 106	0.10	7.1	0.21	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
12	성산로 335	0.09	7.0	0.23	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
13	독립문로8길 57	0.11	7.2	0.16	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
14	북아현로 24	0.10	7.2	0.24	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
15	통일로 553	0.11	7.0	0.20	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
16	모래내로13길 13	0.10	7.1	0.30	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
17	증가로12가길 23-24	0.08	7.0	0.24	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
18	성산로2길 22-1	0.12	7.1	0.26	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수

○ 마포구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	와우산로 173	0.09	7.3	0.23	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
2	동교로 240	0.10	7.1	0.22	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
3	월드컵북로 113	0.09	7.2	0.14	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
4	모래내로	0.10	7.1	0.15	0	불검출	불검출	강북	서부	직수
5	성산로4길 15	0.08	7.2	0.17	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
6	월드컵북로15길 31-11	0.09	7.2	0.14	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
7	매봉산로 18	0.11	7.1	0.24	0	불검출	불검출	강북	서부	저수조
8	만리재로16길 10-5	0.09	7.2	0.25	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
9	만리재로 104	0.08	7.2	0.22	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
10	마포대로 73	0.09	7.3	0.23	0	불검출	불검출	뚝도	서부	저수조
11	삼개로 21	0.10	7.2	0.20	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
12	숭문길 161	0.11	7.1	0.17	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
13	와우산로21길 19-3	0.09	7.1	0.22	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
14	마포대로4다길 19	0.08	7.1	0.19	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
15	백범로 227	0.10	7.2	0.24	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
16	토정로 148-14	0.08	7.1	0.23	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
17	독막로18길 31	0.09	7.2	0.22	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수
18	마포대로 224	0.08	7.2	0.25	0	불검출	불검출	뚝도	서부	직수

○ 양천구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	목동중앙본로2길 13-11	0.10	7.3	0.24	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
2	목동동로12길 37	0.11	7.3	0.21	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
3	오목로 324	0.08	7.3	0.25	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
4	목동동로12길 11	0.07	7.2	0.27	0	불검출	불검출	영등포	강서	저수조
5	오목로 313	0.08	7.3	0.20	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
6	목동중앙북로8길 76	0.10	7.2	0.25	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
7	목동중앙남로4길 20	0.08	7.2	0.30	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
8	목동중앙로 9	0.09	7.3	0.22	0	불검출	불검출	영등포	강서	저수조
9	남부순환로63길 16-4	0.10	7.1	0.20	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
10	오목로1길 10	0.08	7.1	0.27	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
11	신월로 259	0.10	7.1	0.22	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
12	남부순환로 317	0.11	7.3	0.23	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
13	신월로 165	0.09	7.2	0.20	0	불검출	불검출	영등포	강서	저수조
14	신목로 88	0.08	7.2	0.19	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
15	신정로 146	0.07	7.1	0.16	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
16	목동동로 171	0.08	7.2	0.25	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
17	신목로 5	0.08	7.3	0.20	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수

○ 강서구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	공항대로42길 23-19	0.07	7.0	0.23	0	불검출	불검출	영등포	강서	저수조
2	등촌로39마길 3	0.09	7.1	0.24	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
3	공항대로 425	0.08	7.1	0.24	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
4	강서로12길 39	0.06	7.0	0.29	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
5	곰달래로 79	0.07	7.1	0.27	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
6	초록마을로5길 29	0.09	7.0	0.27	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
7	국회대로 251	0.07	7.1	0.28	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
8	국회대로 225	0.07	7.0	0.28	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
9	강서로45다길 30-27	0.08	7.2	0.27	0	불검출	불검출	영등포	강서	저수조
10	월정로20길 38	0.07	7.0	0.25	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
11	양천로 368	0.06	7.2	0.27	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
12	강서로 498	0.08	7.1	0.27	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
13	공항대로 38	0.09	7.2	0.26	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
14	공항대로7다길 14	0.07	7.1	0.25	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
15	양천로26길 65	0.08	7.2	0.26	0	불검출	불검출	영등포	강서	저수조
16	방화대로37길 47-5	0.09	7.0	0.27	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
17	개화동로 457	0.09	7.1	0.26	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
18	개화동로 519	0.07	7.1	0.26	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
19	양천로 66	0.08	7.0	0.26	0	불검출	불검출	영등포	강서	저수조

○ 구로구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	남부순환로105가길 10-3	0.09	7.2	0.24	0	불검출	불검출	암사	강서	직수
2	경인로33길 51	0.07	7.2	0.21	0	불검출	불검출	영등포	강서	저수조
3	개봉로3길 47-5	0.08	7.2	0.24	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
4	경인로 319	0.08	7.0	0.28	0	불검출	불검출	영등포	강서	저수조
5	고척로25길 7	0.08	7.3	0.18	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
6	경서로5길 11-3	0.06	7.1	0.29	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
7	중앙로3길 18-8	0.07	7.2	0.26	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
8	디지털로32가길 50	0.07	7.0	0.24	0	불검출	불검출	암사	강서	저수조
9	도림로 104	0.09	7.2	0.20	0	불검출	불검출	암사	강서	직수
10	디지털로27길 82	0.08	7.1	0.32	0	불검출	불검출	암사	강서	직수
11	벚꽃로 412-1	0.07	7.1	0.22	0	불검출	불검출	암사	강서	직수
12	구로동로 187	0.09	7.1	0.20	0	불검출	불검출	암사	강서	저수조
13	구일로8길 147	0.08	7.2	0.24	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
14	구일로8길 56	0.08	7.2	0.25	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
15	경인로 22	0.06	7.1	0.27	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
16	부일로9길 133	0.08	7.3	0.18	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
17	부일로 847	0.10	7.1	0.13	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수
18	금오로 882	0.07	7.2	0.20	0	불검출	불검출	영등포	강서	직수

○ 금천구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	가산로 129	0.08	7.2	0.30	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
2	벚꽃로38길 35	0.09	7.2	0.30	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
3	시흥대로 483	0.10	7.2	0.28	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
4	시흥대로90길 60-3	0.09	7.2	0.25	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
5	독산로54길 114	0.08	7.2	0.26	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
6	독산로58가길 56	0.09	7.2	0.28	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
7	독산로 281	0.08	7.1	0.26	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
8	문성로7가길 14	0.08	7.1	0.28	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
9	문성로 54	0.09	7.1	0.30	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
10	시흥대로 484	0.08	7.2	0.31	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
11	시흥대로 342	0.09	7.2	0.29	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
12	독산로11길 4	0.08	7.1	0.25	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
13	시흥대로 185	0.09	7.1	0.25	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수
14	금하로 796	0.08	7.2	0.19	0	불검출	불검출	영등포	남부	저수조
15	금하로29길 36	0.09	7.2	0.23	0	불검출	불검출	영등포	남부	저수조
16	금하로23길 155	0.09	7.2	0.27	0	불검출	불검출	영등포	남부	직수

○ 영등포구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	당산로35길 4-9	0.08	7.1	0.18	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
2	버드나루로 102	0.07	7.2	0.17	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
3	가마산로47길 13	0.08	7.1	0.15	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
4	도영로7길 10	0.07	7.2	0.16	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
5	문래로 110	0.08	7.2	0.18	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
6	도림로143길 20-7	0.06	7.1	0.17	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
7	영등포로 343-4	0.08	7.1	0.19	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
8	신길로60길 31-2	0.06	7.2	0.18	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
9	신길로13길 24	0.08	7.1	0.19	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
10	대방천로14길 32	0.09	7.2	0.17	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
11	대방천로 259	0.08	7.1	0.17	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
12	양평로28길 1	0.08	7.2	0.16	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
13	여의공원로 119	0.09	7.2	0.18	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
14	국제금융로 124	0.07	7.2	0.19	0	불검출	불검출	암사	남부	직수

○ 동작구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	성대로29길 24	0.09	7.2	0.26	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
2	노량진로6길 23	0.08	7.2	0.27	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
3	상도로 77	0.09	7.1	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
4	여의대방로44길46 20	0.11	7.2	0.24	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
5	만양로4길 38	0.08	7.3	0.27	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
6	매봉로 79	0.08	7.2	0.26	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
7	동작대로17길 28	0.08	7.2	0.28	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
8	사당로2가길 219	0.09	7.2	0.28	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
9	동작대로 135	0.10	7.3	0.27	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
10	상도로53가길 16	0.11	7.2	0.23	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
11	상도로 334	0.09	7.2	0.26	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
12	상도로30길 73	0.10	7.2	0.26	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
13	성대로10나길 1-4	0.09	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
14	시흥대로 602	0.09	7.2	0.24	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
15	대림로 25	0.08	7.2	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
16	여의대방로10길 38	0.10	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
17	서달로 54-15	0.10	7.2	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
18	흑석한강로 11	0.08	7.2	0.29	0	불검출	불검출	암사	남부	직수

○ 관악구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	쑥고개로26길 30-12	0.11	7.3	0.21	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
2	낙성대로4가길 5	0.11	7.3	0.24	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
3	낙성대로3길 37	0.10	7.3	0.13	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
4	청룡11길 27	0.11	7.3	0.23	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
5	남부순환로 2036	0.10	7.3	0.23	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
6	호암로26길 31	0.10	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
7	남부순환로 1456	0.09	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
8	봉천로 279-8	0.10	7.3	0.24	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
9	호암로 531	0.10	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
10	국회단지7길 10	0.11	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
11	장군봉1길 45-6	0.09	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
12	구암길 38	0.11	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
13	은천로35길 40-3	0.11	7.3	0.24	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
14	국회단지길 142	0.12	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	저수조
15	은천로15길 13-2	0.08	7.3	0.26	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
16	인헌3가길 8	0.09	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
17	은천로26길 14	0.10	7.3	0.25	0	불검출	불검출	암사	남부	직수
18	행운9길 34	0.09	7.3	0.23	0	불검출	불검출	암사	남부	직수

○ 서초구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	바우뫼로 219	0.17	7.0	0.12	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
2	태봉로 131	0.19	6.9	0.18	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
3	전원말안길 2	0.11	6.9	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
4	남부순환로 2465	0.17	7.3	0.20	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
5	방배로 62	0.10	7.3	0.30	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
6	효령로29길 43	0.11	7.4	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
7	효령로 29	0.10	7.4	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
8	방배천로 8	0.14	7.3	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
9	동작대로 26	0.11	7.3	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
10	방배천로16길 5	0.10	7.4	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
11	방배중앙로19길 4	0.10	7.3	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
12	동광로 184	0.11	6.9	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
13	사평대로26길 9-14	0.15	6.9	0.26	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
14	고무래로8길 2	0.13	7.0	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
15	신반포로33길 15	0.14	7.1	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
16	강남대로107길 24	0.13	7.0	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
17	강남대로101길 17	0.12	7.0	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
18	서운로 221	0.15	7.4	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
19	서운로 200	0.16	7.4	0.28	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
20	강남대로45길 17-2	0.18	7.3	0.23	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
21	매헌로6길 58	0.16	7.0	0.16	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
22	청계산로 10	0.13	7.1	0.12	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
23	청계산로 241-1	0.16	6.9	0.19	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
24	헌릉로 226	0.12	6.9	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
25	헌인릉1길 83-9	0.12	7.0	0.16	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
26	헌인릉길 34	0.14	7.0	0.24	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
27	서초대로50길 39	0.11	7.4	0.27	0	불검출	불검출	암사	강남	직수

○ 강남구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	양재대로55길 14	0.11	7.0	0.28	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
2	광평로 126	0.15	7.1	0.28	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
3	밤고개로 120	0.14	7.1	0.15	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
4	밤고개로24길 60	0.13	7.0	0.14	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
5	헌릉로 733	0.17	7.1	0.28	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
6	헌릉로637길 22	0.24	7.1	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
7	광평로 301-4	0.10	7.0	0.27	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
8	남부순환로 3179	0.12	7.0	0.25	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
9	영동대로 235	0.14	7.1	0.19	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
10	논현로150길 6	0.12	7.5	0.25	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
11	논현로123길 19	0.11	7.5	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
12	봉은사로 171	0.14	7.4	0.28	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
13	도곡로21길 7	0.16	7.4	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
14	남부순환로355길 22	0.18	7.4	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
15	논현로26길 34	0.11	7.4	0.24	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
16	개포로 303	0.21	7.5	0.27	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
17	선릉로64길 33	0.10	7.3	0.19	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
18	선릉로100길 1	0.17	7.3	0.15	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
19	선릉로112길 6	0.14	7.1	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
20	영동대로131길 26	0.15	7.2	0.10	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
21	삼성로 735-4	0.11	7.2	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
22	삼성로147길 64	0.18	7.2	0.20	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
23	학동로47길 20	0.11	7.1	0.29	0	불검출	불검출	암사	강남	직수
24	학동로43길 17	0.17	7.1	0.10	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조
25	영동대로85길 20	0.13	7.4	0.14	0	불검출	불검출	암사	강남	저수조

○ 송파구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	위례성대로20길 26	0.09	7.3	0.20	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
2	양재대로72길 47-8	0.08	7.6	0.25	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
3	성내천로33가길 20	0.09	7.4	0.13	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
4	성내천로 319	0.09	7.2	0.19	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
5	양산로8길 8	0.14	7.0	0.11	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
6	오금로51길 20	0.09	7.5	0.30	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
7	위례순환로 364	0.19	7.1	0.11	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
8	동남로 153	0.11	7.6	0.22	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
9	새말로15길 17-5	0.11	7.4	0.24	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
10	중대로10길 29	0.12	7.6	0.17	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
11	동남로 263	0.11	7.4	0.28	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
12	오금로15길 2	0.19	7.0	0.12	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
13	가락로42길 8	0.10	7.3	0.30	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
14	삼학사로2길 49	0.15	7.3	0.25	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
15	백제고분로28길 41	0.10	7.3	0.24	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
16	백제고분로12길 30	0.11	7.4	0.19	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
17	백제고분로18길 26	0.14	7.3	0.15	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
18	석촌호수로 210	0.19	6.8	0.12	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
19	송이로 17	0.12	7.4	0.16	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
20	올림픽로 435	0.17	7.6	0.15	0	불검출	불검출	광암	강동	저수조
21	가락로11길 36	0.13	7.6	0.28	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
22	가락로7길 21	0.10	7.5	0.29	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
23	강동대로 13	0.11	7.6	0.13	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
24	한가람로 414	0.15	7.4	0.27	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
25	풍납동 74	0.15	7.4	0.27	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
26	성내천로23길 12	0.15	7.3	0.30	0	불검출	불검출	광암	강동	직수
27	마천로41길 12	0.14	7.3	0.30	0	불검출	불검출	광암	강동	직수

○ 강동구

연번	주소	탁도	pH	잔류염소	일반세균	총대장균군	대장균	공 급 정수센터	관 할 사업소	비 고
	(수질기준)	0.5NTU 이하	5.8～8.5	4.0mg/L 이하	100CFU/ mL이하	불검출/ 100mL	불검출/ 100mL
1	양재대로 1390	0.10	7.2	0.37	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
2	풍성로 309	0.09	7.3	0.35	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
3	동남로 660	0.09	7.2	0.41	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
4	구천면로 557	0.10	7.2	0.37	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
5	동남로 870	0.11	7.4	0.26	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
6	동남로71길 32-5	0.12	7.4	0.33	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
7	상암로 251	0.14	7.4	0.12	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
8	상일로5길 26	0.11	7.4	0.44	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
9	고덕로 456	0.13	7.4	0.26	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
10	아리수로97길 19	0.12	7.0	0.23	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
11	상일로 74	0.10	7.3	0.21	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
12	아리수로78길 43-12	0.12	7.1	0.26	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
13	동남로81길 100	0.12	7.2	0.37	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
14	고덕로 39	0.10	7.2	0.35	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
15	고덕로27길 19	0.10	7.3	0.33	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
16	올림픽로 702	0.11	7.1	0.38	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
17	구천면로36길 9-4	0.12	7.2	0.25	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
18	구천면로 236-1	0.08	7.0	0.40	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
19	진황도로 37	0.12	7.3	0.39	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
20	풍성로38길 22	0.09	7.2	0.18	0	불검출	불검출	암사	강동	저수조
21	천호대로162길 53	0.09	7.2	0.35	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
22	명일로19길 12	0.10	7.3	0.37	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
23	천호대로 1183	0.13	7.2	0.12	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
24	상암로 12-19	0.09	7.1	0.35	0	불검출	불검출	암사	강동	직수
25	상암로15길 38-15	0.10	7.2	0.34	0	불검출	불검출	암사	강동	직수

Ⅵ. 노후관 수질검사 결과

연번	주소	자치구	정수장	사업소	급수유형	잔류염소 (4.0㎎/L이하)	수소이온 농도(5.8~8.5)	탁도 (0.5NTU이하)	일반세균 (100CFU이하 /ml)	총대장균군 (불검출 /100ml)	대장균 (불검출 /100ml)	암모니아성 질소(0.5이하)	구리 (1.0㎎/L이하)	아연 (3.0㎎/L이하)	염소이온 (250㎎/L이하)	철 (0.3㎎/L이하)	망간 (0.05㎎/L이하)
1	영동대로85길 20	강남구	암사	강남	저수조	0.14	7.4	0.13	0	불검출	불검출	불검출	0.010	0.002	15.4	불검출	불검출
2	서초대로50길 39	서초구	암사	강남	직수	0.27	7.4	0.11	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.003	15.2	불검출	불검출
3	성내천로23길 12	송파구	광암	강동	직수	0.30	7.3	0.15	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	10.4	불검출	불검출
4	마천로41길 12	송파구	광암	강동	직수	0.30	7.3	0.14	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	17.9	불검출	불검출
5	목동동로 171	양천구	영등포	강서	직수	0.25	7.2	0.08	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	27.8	불검출	불검출
6	신목로 5	양천구	영등포	강서	직수	0.20	7.3	0.08	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.003	29.0	불검출	불검출
7	쑥고개로26길 30-12	관악구	암사	남부	직수	0.21	7.3	0.11	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.006	23.4	불검출	불검출
8	성대로29길 24	동작구	암사	남부	직수	0.26	7.2	0.09	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	22.9	불검출	불검출
9	용마산로 293	중랑구	구의	동부	직수	0.22	7.2	0.18	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.007	20.4	불검출	불검출
10	장한로17길 62	동대문구	구의	동부	직수	0.24	7.3	0.16	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	21.6	불검출	불검출
11	도봉로18길 150	강북구	강북	북부	직수	0.18	6.9	0.10	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.004	23.9	불검출	불검출
12	도봉로191가길 28	도봉구	강북	북부	직수	0.20	7.0	0.07	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.005	25.3	불검출	불검출
13	성산로2길 22-1	서대문구	뚝도	서부	직수	0.26	7.1	0.12	0	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출	23.4	불검출	불검출
14	마포대로 224	마포구	뚝도	서부	직수	0.25	7.2	0.08	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.304	27.3	불검출	불검출
15	신흥로3가길 21-7	용산구	뚝도	중부	직수	0.19	7.0	0.12	0	불검출	불검출	불검출	0.012	0.177	14.8	불검출	불검출
16	장월로 101	성북구	강북	중부	직수	0.20	7.3	0.13	0	불검출	불검출	불검출	불검출	0.004	13.9	불검출	불검출