화재예방활동 추진 실적

중부소방서

□ 화재예방강화지구 위치 표지판 설치 실적(누계 관리)

서 별	화재예방강화지구	2022년도 추진실적		전체 추진실적(누계)
		구역 수	설치한 표지판 수	구역 수	설치된 표지판 수
계	3개소	0 개	0 개	12 개	12 개
중 부	황학동 목조 밀집지역	0	0	5	5
	인현동 공장지역	0	0	4	4
	남대문시장4길 일대	0	0	3	3

※ 위치 표지판 설치 위치는 반드시 소방안전지도에 등록 관리

□ 화재예방순찰 실적

서 별	화재예방강화지구	횟수	장비 (차량)	인원 (명)	취약요인 개선(건)
계	10개소	543	543	2,466	178
중 부	황학동 목조 밀집지역	181	181	886	85
	인현동 공장지역	181	181	852	51
	남대문시장4길 일대	181	181	728	42

□ 소화기 및 감지기 보급·정비 실적

서 별	화재예방강화지구	보급 실적		보수 실적(교체, 정비 등)
		소화기 (세대/개)	감지기 (세대/개)	소화기 (세대/개)	감지기 (세대/개)
계	3개소	32/32	2/10	41/43	16/16
중 부	황학동 목조 밀집지역	-	-	2/4	4/4
	인현동 공장지역	-	-	4/4	7/7
	남대문시장4길 일대	32/32	2/10	35/35	5/5

□ 표어, 포스터 등 부착 및 배포

서 별	화재예방강화지구	총 수량 (매)	부착 및 배포 수량(매)
			표어	포스터	기 타
계	10개소	90	5	30	55
중 부	황학동 목조 밀집지역	20	5	10	5
	인현동 공장지역	30	-	10	20
	남대문시장4길 일대	40	-	10	30

□ 지구별 소방용수시설 현황

서 별	화재예방강화지구	총 수량	소방용수시설 현황
			지상식	지하식	저수조	비상소화장치	기 타
계	10개소	52	15	28	0	9	0
중 부	황학동 목조 밀집지역	22	6	12	-	4	-
	인현동 공장지역	16	7	6	-	3	-
	남대문시장4길 일대	14	2	10	-	2	-

※ 총 수량 산정시 지구별로 중복된 수량이 없도록 기재

소방안전대책 추진 관련 사진

중부소방서

□ 소방특별조사

□ 소방훈련 및 교육

□ 예방환경 조성 (위치 표지판, 감지기, 소화기 설치 사진 필히 포함)