계측관리용역 준공부분 검사조서

용 역 명 : 신마포 나들목 신설공사  계측관리 용역(2차분)

2019년 03월 31일 준공

2018년 06월 11일 (주)전엔지니어링

대표이사  전  성  기와 계약분

위 계측관리용역의 2차 준공부분 검사의 명을 받아 2019년 03월 26일 검사한 결과 붙임 내역서와 같이 계측관리용역에 대하여 전과업의 100.0%을 인정함.

붙   임 : 2차 준공부분 내역서  1부.

2019년03월26일

준공검사자 : 기술지원기술자 이 경 환  (인)

기술지원기술자 이 병 설  (인)

입  회  자 : 공 사 관 리 관 정 창 수  (인)

책 임 기 술 자 김 만 선  (인)

현 장 대 리 인 김 준 영 (인)

서울시 한강사업본부장  貴下

건설사업관리기술자 (준공) 건설사업관리조서

공   사   명  : 신마포나들목 신설공사 계측관리용역(2차분)

2018년 06월 11일 ㈜전엔지니어링 대표이사 전성기와 계약분

위 공사의 건설사업관리기술자로 임명받아 2018년06월11일부터 2019년   03월31일까지 실지 건설사업관리한 결과 (제 2차분의) 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전공사의 (준공) 되었음을 인정함.

2019년 03월 26일

책임건설사업관리기술자  김 만 선  (인)

서울특별시 한강사업본부장  귀 하

준공결과 보고서(2차분)

○ 공 사 명 : 신마포 나들목 신설공사 계측관리용역

검 사 사 항			검 사 결 과 의 견	비 고
가. 준공부분내역이 설계도서 대로 시공 되었는지 여부			준공내역서, 설계도서와 현장 확인결과 적합함
	1.지중경사계	설계량 : 2EA	• 시공수량 : 2EA
	2.지하수위계	설계량 : 2EA	• 시공수량 : 2EA
	3.변형률계	설계량 : 3EA	• 시공수량 : 3EA
	4.하중계(E/A용)	설계량 : 6EA	• 시공수량 : 6EA
	5.건물경사계	설계량 : 1EA	• 시공수량 : 1EA
	6.균열측정계	설계량 : 1EA	• 시공수량 : 1EA
	7.침하계(수평)	설계량 : 1EA	• 시공수량 : 1EA
	8. 지표침하계	설계량 : 8EA	• 시공수량 : 8EA
	9. 측정및데이트 정리, 분석	설계량 : 7.3개월	• 시공수량 : 7.3개월
나. 준공검사에 대한 검토의견서			준공 내역 및 현장 확인결과 계측기기 설치 및 수량 등 관리상태 이상없음

작성일시 : 2019. 03. 26.

상기와 같이 준공검사 결과를 확인함.

책임기술자 : 김 만 선 (인)

준공부분 내역총괄표(2차분)

○ 공 사 명 : 신마포 나들목 신설공사 계측관리용역

공 종	도 급 액	준공금액	증 ․ 감	비 고
1. 지중경사계	3,740,955	3,740,955	-
2. 지하수위계	3,000,662	3,000,662	-
3. 변 형 률 계	982,687	982,687	-
4. 하중계(E/A)	2,816,596	2,816,596	-
5. 건물경사계	107,918	107,918	-
6. 균열측정계	100,120	100,120	-
7. 침하계(수평)	4,500,682	4,500,682	-
8. 지표침하계	1,499,785	1,499,785	-
9. 측정 및 데이트 정리,분석	10,401,894	10,401,894	-
직 접 공 사 비	27,151,298	27,151,298	-
9. 제경비(직접인건비의110%)	16,531,562	16,531,562	-
10. 기술료(직접인건비＋제경비)의 20%	6,317,140	6,317,140	-
소 계	50,000,000	50,000,000	-
공 급 가 액	50,000,000	50,000,000	-
부 가 가 치 세	5,000,000	5,000,000	-
도 급 액	55,000,000	55,000,000	-

작성일시 :  2019. 03. 26.

책임기술자 : 김 만 선 (인)