유수율현황보고

보고자 : 행정6급 김대진

1. 유수율 현황

○ 목표대비(1∼12월)

(단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015목표	95.50	90.30	97.80	97.79	95.88	94.40	94.40	97.48	96.72
2015실적	95.11	88.18	98.46	96.00	95.10	94.23	95.37	97.95	96.50
증 감	-0.39	-2.12	0.66	-1.79	-0.78	-0.17	0.97	0.47	-0.22

○ 전년대비 누계(1-12월)                                                                                                                       (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년	95.11	88.18	98.46	96.00	95.10	94.23	95.37	97.95	96.50
2014년	95.10	90.10	97.43	97.42	95.46	93.82	93.81	97.17	96.32
증 감	0.01	-1.92	1.03	-1.42	-0.36	0.41	1.56	0.78	0.18

○ 당월(12월) 전년대비                                                                                                                           (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년	93.74	89.16	91.28	93.62	93.33	95.04	94.95	97.93	94.16
2014년	93.05	89.08	88.97	95.31	92.87	93.34	95.11	98.46	89.27
증 감	0.69	0.08	2.31	-1.69	0.46	1.7	-0.16	-0.53	4.89

○ 최근2개월 (11∼12월) 전년대비                                                                                                             (단위 : %)

구 분	본부	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2015년	93.78	86.91	97.40	93.20	94.15	93.75	93.30	96.38	97.04
2014년	93.54	88.00	95.57	94.98	94.66	92.88	92.63	98.10	91.97
증 감	0.24	-1.09	1.83	-1.78	-0.51	0.87	0.67	-1.72	5.07

2. 공급량 ․ 조정량 변화(본부와 비교)

(단위 : 천㎥)

구분	월 별	본 부				서부수도사업소				본 부 와 증 감 율 포인트 차
		전년도	현년도	증감량	증감율 (%)	전년도	현년도	증감량	증감율 (%)
공급량	1-12월	1,153,159	1,156,808	3,649	0.32	122,527	122,174	-353	-0.29	-0.61
	10 월	98,077	98,071	-6	-0.20	10,401	10,338	-63	-0.61	-0.41
	11 월	94,059	93,380	-679	-0.49	9,947	9,840	-107	-1.07	-0.58
	12 월	95,693	94,356	-1,337	-1.40	10,258	10,026	-232	-2.26	-0.86
	‘16.1월	93,404	95,206	1,802	1.93	9,865	10,151	286	2.90	0.97
	‘16.2월	45,337	45,550	213	0.47	5,475	5,533	58	1.05	0.58
조정량	1∼12월	1,096,676	1,100,197	3,521	0.32	119,379	120,290	911	0.76	0.44
	9 월	92,005	92,379	374	0.41	10,658	10,754	96	0.90	+0.49
	10 월	91,791	91,712	-79	-0.09	9,507	9,428	-79	-0.83	-0.74
	11 월	88,554	87,609	-945	-1.07	10,183	10,221	38	0.37	+1.44
	12 월	88,942	88,447	-495	-0.56	9,127	9,152	25	0.27	+0.83

3. 2016년 2월 유수율향상 T/F팀 회의

○ ‘15년 12월까지 유수율 현황 및 ’16년 2월 현재까지 공급량 관리실적         그리고 변화추이를 볼 때 특별한 문제점이 없으며,

○ 유수율 단위사업 추진도 ‘16년도 세부추진 목표가 아직 미확정 상태

임으로 추후 목표설정 및 2016년도 사업추진계획 수립 후 회의를 개최

하고자 합니다.