2017년도 상반기 일제소방용수조사 담당자(1팀)

≪1팀 103개소≫

조사일자	조별	조사자	동 별	용수 담당자	소방용수시설현황		고 장	비 고 (임시폐전)
					관 리 번 호	개 수
3/29	1조	임성현 이종후 최백진	무악(23)	위.임성현	61, 60, 370, 54, 55, 371, 56, 297, 58, 331, 53, 64, 65, 63, 62, 51, 52, 59, 49, 67, 68, 372.57	23	372(고장) (사용불)	57 (임시폐전)
	2조	김성권 배상식 김현호	교남동(6) 교북동(7)	교.김현호	1, 2, 3, 4,5, 신저1 ⁄ 6, 368, 11, 8, 9, 12, 13	13	5(고장) (사용불)	3(임시폐전) 8(임시폐전) 9(임시폐전) 12(임시폐전)
3/30	1조	임성현 이종후 최백진	행촌동(26)	장.이종후	276, 287, 285, 291, 283, 284, 261, 260, 269, 290, 266, 268, 278, 299, 286, 289, 262, 264, 257, 294, 263, 265, 281, 300, 298, 50	26	50(고장) (사용가)
	2조	김성권 배상식 김현호	홍파동(11)	교.김현호	301, 302, 303, 304,305, 306, 307, 308, 374, 375,376,	11		302(임시폐전) 376(임시폐전)
3/31	1조	임성현 이종후 최백진	행촌동(20)	장.최백진	259, 366, 292, 364, 365, 274, 270, 271, 272, 10, 273, 296, 288, 373, 280, 277, 279, 258, 293, 295,	20	279(고장) (사용가)	259(임시폐전) 292(임시폐전) 258(임시폐전) 293(임시폐전) 295(임시폐전)
	2조	김성권 배상식 김현호	관내비소(10)	장.배상식	48(2-28), 362(2-29), 275(2-30) 256(2-31), 282(2-32), 267(2-33), 101(2-36) 102(2-37), 330(2-40), 161(2-41),	10	362(고장) (사용가)
					이 하 여 백
계						103	5	21

2017년도 상반기 일제소방용수조사 담당자(2팀)

≪2팀 150개소≫

조사 일자	조별	조사자	동 별	용수 담당자	소방용수시설현황		고 장	비 고 (임시폐전)
					관 리 번 호	개 수
3/15	1조	최진오 강영석 길준억	청운동(29) 궁정동(4)	위.최진오	170, 381, 168, 172, 196, 197, 198, 356, 357, 192, 332, 387, 182, 189, 171, 175, 176, 177, 179, 181, 188, 신저5, 165, 184, 185, 187, 167, 166, 320, ⁄ 329, 14, 신저2, 390,	33
	2조	김천일 진후혁 김지환	옥인동(18)	장.진후혁	140, 147, 134, 148, 151, 337, 139, 145, 146, 334, 121, 126, 130, 393, 123, 335, 125, 106	18
3/16	1조	최진오 강영석 길준억	청운동(17) 효자동(13)	장.강영석	174, 190, 193, 163, 322, 191, 194, 391, 392, 173 ,199 380, 169, 164, 369, 75, 321. ⁄ 315, 316, 317, 314, 309, 310, 312, 71, 311, 313, 325, 326, 73.	30	321(고장) (사용불) 73(고장) (사용불)
	2조	김천일 진후혁 김지환	누상동(20)	장.진후혁	129, 31, 124, 15, 16, 24, 346, 343, 17, 22, 26, 28, 30, 344, 358, 23, 27, 29, 25, 345	20
3/17	1조	최진오 강영석 길준억	관내비소(16)	장.길준억	186(2-1), 178(2-2), 183(2-3), 180(2-4), 229(2-5), 113(2-6) 115(2-7), 114(2-8), 138(2-9), 142(2-10), 149(2-11), 135(2-12), 127(2-13), 141(2-27), 195(2-34), 355(2-35)	16
	2조	김천일 진후혁 김지환	신교동(15) 옥인동(18)	장.김지환	119, 120, 107, 116, 109, 110, 117, 118, 352, 108, 111, 112, 348, 385, 386, ⁄ 122, 128, 131, 76, 132, 328, 353, 333, 350, 143, 336, 349, 133, 137, 351, 327, 136, 144,	33	327(고장) (사용가) 136(고장) (사용불) 144(고장) (사용불)
					이 하 여 백
계						150	5

2017년도 상반기 일제소방용수조사 담당자(3팀)

≪3팀 144개소≫

조사 일자	조별	조사자	동 별	용수 담당자	소방용수시설현황		고 장	비 고 (임시폐전)
					관 리 번 호	개 수
3/22	1조	정용성 정재원 오승호	창성동(14) 통의동(17)	위.정용성	153, 154, 378, 379, 158, 159, 162, 155 , 156 , 160, 323, 신저4, 157, 324, ⁄ 216, 221, 223, 230, 215, 217, 218, 220, 240, 222, 383, 384, 318, 214, 363, 219, 388,	31	219(고장) (사용불) 388(고장) (사용불) 363(고장) (사용불) 324(고장) (사용가) -스핀들마모
	2조	강성운 박영국 이진호	사직동(31) 행촌동(1) 필운동(3)	장.박영국	105, 69, 88, 89, 92, 354, 100, 103, 104, 82,83, 78, 87, 86, 389, 93, 94, 90, 81, 84, 95, 96, 97, 80, 98, 338, 339 367, 319, 85, 74, / 99 / 72, 70, 77	35	85(고장) (사용가)
3/23	1조	정용성 정재원 오승호	통인동(20) 체부동(11)	장.정재원	239, 340, 341, 238, 342, 224, 236, 237, 227, 233, 234, 231, 232, 226, 33, 225, 394, 200, 359, 235 ⁄ 201, 202, 209, 211, 212, 213, 203, 206, 207, 249, 91	31
	2조	강성운 박영국 이진호	필운동(17)	장.이진호	254, 79, 253, 248, 251, 241, 243, 250, 252, 242, 244, 361, 245, 247, 255, 347, 246	17	246(고장) (사용불)
3/24	1조	정용성 정재원 오승호	관내비소(12)	장.오승호	21(2-14), 18(2-15), 19(2-16), 20(2-17), 152(2-18), 41(2-19), 228(2-20), 205(2-22), 208(2-23), 204(2-24), 150(2-21), 210(2-25),	12	150(고장) (사용불) -비소2-21 210(고장-제수변매몰) (사용가) -비소2-25,
	2조	강성운 박영국 이진호	누하동(18)	장.이진호	신저3, 44, 382, 37, 38, 39, 46, 32, 360, 45, 43, 42, 40, 36, 35, 34, 7, 377	18
					이 하 여 백
계						144	8