특정관리대상시설 안전점검 결과

□ 점검대상 : 40개소

□ 금회 지적건수 : 8건(조치완료 1건, 조치예정 7건)

□ 전반기(2016년 하반기) 미조치 사항에 대한 조치계획 및 내용

시설명	지적사항	조치계획(조치내용)	비고
중암교	포장 파손	17년 일상유지보수 예정

□ 시설별 세부지적사항

시설명	점검일자	지적사항	조치내용	점검자
【일반교량 27개소】		4건	조치완료 1건, 조치예정 3건, 주의관찰 0건
사천교	'17.03.22.	후타재 파손	일상유지보수 예정	이동섭 마순원
홍연2교	'17.03.22.	특이사항 없음	-
중동교	‘17.03.22	특이사항 없음	-
모전교	‘17.03.23	특이사항 없음	-
광교	‘17.03.23	특이사항 없음	-
광통교	‘17.03.23	특이사항 없음	-
신응교	'17.03.20.	특이사항 없음	-	최지락 마순원
홍제교	'17.04.06.	특이사항 없음	-
홍연교	'17.04.06.	캔틸레버부 콘크리트 박락(시공이음)	일상유지보수 예정
장통교	'17.04.05.	특이사항 없음	-
삼일교	'17.04.05.	특이사항 없음	-
수표교	'17.04.05.	특이사항 없음	-
관수교	'17.04.05.	특이사항 없음	-

시설명	점검일자	지적사항	조치내용	점검자
성산2교	'17.03.20.	후타재 파손(A1 상행)	일상유지보수 예정	배종우 마순원
삼천골다리	'17.03.20.	특이사항 없음	-
북한천다리	'17.03.20.	특이사항 없음	-
중암교	'17.03.21.	특이사항 없음	-
증산2교	'17.03.21.	특이사항 없음	-
홍제2교	'17.03.21.	특이사항 없음	-
백련교	'17.03.22.	특이사항 없음	-
성산3교	'17.03.22.	특이사항 없음	-
증산교	‘17.04.05	특이사항 없음	-	김종성 마순원
홍남교	‘17.04.05	특이사항 없음	-
상암교	‘17.03.31	특이사항 없음	-
성산1교	‘17.03.31	배수구 막힘	기동반 정비완료
연남교	‘17.03.31	특이사항 없음	-
진관천교	‘17.04.05	특이사항 없음	-
【고가차도 5개소】		3건	조치완료 0건, 조치예정 3건, 주의관찰 0건
충정교	'17.03.22.	특이사항 없음	-	이동섭 마순원
남산육교	'17.03.20.	빗금표지 망실	일상유지보수 예정	최지락 마순원
		교량명판 망실	일상유지보수 예정
염천교	'17.04.06.	후타재 파손(의주로 지하차도 측)	일상유지보수 예정
잠두봉고가	‘17.03.22.	특이사항 없음	-	배종우 마순원
한강로다리	‘17.04.07.	특이사항 없음	-	김종성 마순원

시설명	점검일자	지적사항	조치내용	점검자
【지하차도 5개소】		-	-
의 주 로 지하차도	'17.04.07	특이사항 없음	-	김종성 마순원
퇴계로 지하차도	'17.03.20.	특이사항 없음	-	최지락 마순원
잠수교북단	‘17.04.04.	특이사항 없음	-	배종우 마순원
연 희 지하차도	‘17.04.05.	특이사항 없음	-
남산1호입구지하차도	'17.04.05.	특이사항 없음	-
【입체교차 2개소】		1건	조치완료 0건, 조치예정 1건, 주의관찰 0건
남산IC	'17.03.20.	특이사항 없음	-	최지락 마순원
연희IC	‘17.04.07.	신축이음 후타재 파손 (보수부 재손상)	일상유지보수 예정	김종성 마순원
【복개구조물 1개소】		-	-
향동천복개	'17.03.23.	특이사항 없음	-	이동섭 마순원

사 진 대 지

위치	사천교		손상내용		A1 후타재 파손
위치		홍연교		손상내용		캔틸레버부 콘크리트 박락 (시공이음)

사 진 대 지

위치	성산2교		손상내용		후타재 파손(A1 상행)
위치		성산1교		손상내용		배수구 막힘

사 진 대 지

위치	남산육교		손상내용		빗금표지 망실
위치		남산육교		손상내용		교량명판 망실

사 진 대 지

위치	염천교		손상내용		후타재 파손
위치		연희IC		손상내용		신축이음부 후타재 파손 (보수부 재손상)