2017년도 7월 소방용수조사 담당자(1팀)

≪1팀 103개소≫

연번	담당자	조사일자 (월/일)	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
				관리번호	개 수
1	위.임성현	7/10	무악(23)	61, 60, 370, 54, 55, 371, 56, 297, 58, 331, 53, 64, 65, 63, 62, 51, 52, 59, 49, 67, 68, 372.57	23	372(고장) (사용불)	57 (임시폐전)
2	교.김현호	7/11	교남동(6) 교북동(7) 홍파동(11)	1, 2, 3, 4,5, 신저1 ⁄ 6, 368, 11, 8, 9, 12, 13, ⁄301, 302, 303, 304,305, 306, 307, 308, 374, 375,376,	24		3(임시폐전) 5(임시폐전) 8(임시폐전) 9(임시폐전) 12(임시폐전) 13(임시폐전) 301(임시폐전) 302(임시폐전) 376(임시폐전)
3	장.이종후	7/13	행촌동(26)	276, 287, 285, 291, 283, 284, 261, 260, 269, 290, 266, 268, 278, 299, 286, 289, 262, 264, 257, 294, 263, 265, 281, 300, 298, 50	26
4	장.최백진	7/12	행촌동(20)	259, 366, 292, 364, 365, 274, 270, 271, 272, 10, 273, 296, 288, 373, 280, 277, 279, 258, 293, 295,	20		259(임시폐전) 292(임시폐전) 258(임시폐전) 293(임시폐전) 295(임시폐전)
5	장.배상식	7/14	관내비소(10)	48(2-28), 362(2-29), 275(2-30) 256(2-31), 282(2-32), 267(2-33), 101(2-36) 102(2-37), 330(2-40), 161(2-41),	10	362(고장) (사용가)
6				이하 여백
7
계					103	2	15

2017년도 7월 소방용수조사 담당자(2팀)

≪2팀 150개소≫

연번	담당자	조사일자 (월/일)	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
				관리번호	개 수
1	위.최진오	7/17	청운동(29) 궁정동(4)	170, 381, 168, 172, 196, 197, 198, 356, 357, 192, 332, 387, 182, 189, 171, 175, 176, 177, 179, 181, 188, 신저5, 165, 184, 185, 187, 167, 166, 320, ⁄ 329, 14, 신저2, 390,	33
2	장.강영석	7/18	청운동(17) 효자동(13)	174, 190, 193, 163, 322, 191, 194, 391, 392, 173 ,199 380, 169, 164, 369, 75, 321. ⁄ 315, 316, 317, 314, 309, 310, 312, 71, 311, 313, 325, 326, 73.	30	321(고장) (사용불) 73(고장) (사용불) 163(고장) (사용불)
3	장.진후혁	7/19	옥인동(18) 누상동(20)	140, 147, 134, 148, 151, 337, 139, 145, 146, 334, 121, 126, 130, 393, 123, 335, 125, 106, ⁄ 129, 31, 124, 15, 16, 24, 346, 343, 17, 22, 26, 28, 30, 344, 358, 23, 27, 29, 25, 345,	38
4	장.김지환	7/20	신교동(15) 옥인동(18)	119, 120, 107, 116, 109, 110, 117, 118, 352, 108, 111, 112, 348, 385, 386, ⁄ 122, 128, 131, 76, 132, 328, 353, 333, 350, 143, 336, 349, 133, 137, 351, 327, 136, 144,	33	327(고장) (사용가) 136(고장) (사용불) 144(고장) (사용불)
5	장.길준억	7/21	관내비소(16)	186(2-1), 178(2-2), 183(2-3), 180(2-4), 229(2-5), 113(2-6) 115(2-7), 114(2-8), 138(2-9), 142(2-10), 149(2-11), 135(2-12), 127(2-13), 141(2-27), 195(2-34), 355(2-35)	16
6				이하 여백
7
계					150	6

2017년도 7월 소방용수조사 담당자(3팀)

≪3팀 144개소≫

연번	담당자	조사일자 (월/일)	동별	소방용수시설현황		고장	임시폐전
				관리번호	개 수
1	위.정용성	7/3	창성동(14) 통의동(17)	153, 154, 378, 379, 158, 159, 162, 155 , 156 , 160, 323, 신저4, 157, 324, ⁄ 216, 221, 223, 230, 215, 217, 218, 220, 240, 222, 383, 384, 318, 214, 363, 219, 388,	31	219(고장) (사용불) 388(고장) (사용불) 363(고장) (사용불) 324(고장) (사용가) -스핀들마모
2	장.박영국	7/4	사직동(31) 행촌동(1) 필운동(3)	105, 69, 88, 89, 92, 354, 100, 103, 104, 82,83, 78, 87, 86, 389, 93, 94, 90, 81, 84, 95, 96, 97, 80, 98, 338, 339 367, 319, 85, 74, / 99 / 72, 70, 77	35	85(고장)(사용가)
3	장.정재원	7/5	통인동(20) 체부동(11)	239, 340, 341, 238, 342, 224, 236, 237, 227, 233, 234, 231, 232, 226, 33, 225, 394, 200, 359, 235 ⁄ 201, 202, 209, 211, 212, 213, 203, 206, 207, 249, 91	31
4	장.이진호	7/6	필운동(17) 누하동(18)	254, 79, 253, 248, 251, 241, 243, 250, 252, 242, 244, 361, 245, 247, 255, 347, 246, ⁄ 신저3, 44, 382, 37, 38, 39, 46, 32, 360, 45, 43, 42, 40, 36, 35, 34, 7,377	35
5	장.오승호	7/24	관내비소(12)	21(2-14), 18(2-15), 19(2-16), 20(2-17), 152(2-18), 41(2-19), 228(2-20), 205(2-22), 208(2-23), 204(2-24), 150(2-21), 210(2-25),	12	150(고장) (사용불) -비소2-21 210(고장-제수변매몰) (사용가) -비소2-25,
6				이하 여백
7
계					144	7