고층아파트 직결급수 추진실적

(노후급수관 교체예정아파트)

(’15.1.1 ~ 현재)

아파트명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	승인 날짜
동진아파트	서울시 노원구 중계로 16나길 11(중계동 103)	6	210	2.5	250	100	1.4	공릉	2015.05.28

고층아파트 직결급수 추진실적

(신규 공동주택 건축허가 급수협의)

(’15.1.1 ~ 현재)

사업명	주 소	층수	세대수	배수관 수압(㎏/㎠)	배수관 구경(㎜)	급수관 구경(㎜)	급수관 유속(m/s)	급 수 배수지	협의 날짜
			“ 협의 대상 없음”