자체점검 시정명령대상 확인점검서(흑석한강센트레빌아파트)

연번	검사 종별	특정소방 대상물 (다중이용 업종별)	대 상 명 (위치․ 대표자)	검사일 (접수일)	명 령 내 용	구분	명령일	명령 (연기) 기한	확인일	확인 결과	확인자	결재		비고
				검사자			요청일					명령시	완결시
16	종합정밀 점검	공동주택	흑석한강센트레빌 (동작구 흑석동 335)	2.3-2.5 (3.3)	1.소화기구 - 110동 1-5라인 LF : 복도내 소화기 충압불량 1개 지하 주차장 - B1F : 110동 입구측 소화기 미비치(분실) - B2F : 103동 1-2라인앞 소화기 미비치(분실) 2.소화설비 - 102동 1-3라인 LF 프리액션밸브실 명판 탈락 108동 1-2라인 8층 소화전 사용법 탈락 3.피난설비 110동 1-5라인 3층 축광유도표지(피난구) 파손	시정명령	3.7	3.27	4.1		위.김종기 사.구성서	차우진
				한남엔지니어링